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                     Prefeitura Municipal de Monte Carlo 

    Santa Catarina

MEMORIAL DE CÁLCULO

Projeto: Pavimentação em Pedra Irregular de Basalto com Drenagem Pluvial e Sinalização Viária. 


Localização: Rua Bernardino Lopes de Albuquerque – Bairro São Carlos – Monte Carlo/SC.
1. Serviços Preliminares

1.1 Placa de Obra:



Conforme medidas manual de placas - 2,00x1,5m

2.  Pavimentação

2.1 Regularização de Sub-Leito


Comprimento médio dos trechos multiplicado pela largura média:

Rua Bernardino Lopes de Albuquerque

Comprimento Médio: 200,00m


Largura Média: 8,00m


Área Total: 1.600,00m²


Total área a pavimentar: 1.600,00 m²
2.2  Meio-Fio Concreto Pré-Moldado – Dimensões: 12x15x30x100


Comprimento do trecho indicado no projeto multiplicado por 2 (dois lados da rua) ou o somatório dos trechos acrescidos das curvaturas das concordâncias.

Rua Bernardino Lopes de Albuquerque:


Comprimento: 370,00metros
Comprimento Total Meio-Fio: 370,00metros

3. Drenagem

3.1 Escavação Mecânica


Será igual ao comprimento do trecho da rede mensurado no projeto, multiplicado pela profundidade e largura média da vala:

Rua Bernardino Lopes de Albuquerque:

          Comprimento: 292,00 m


Profundidade: 1,00 m

Largura: 0,60 metros

Volume Total: 175,20m³
Total Escavação Mecânica: 175,20m³
3.2 Reaterro


Será igual ao comprimento do trecho da rede mensurado no projeto, multiplicado pela profundidade e largura média da vala, descontando o volume ocupado pelo tubo:

Rua Bernardino Lopes de Albuquerque:

Comprimento: 292,00 m


Profundidade: 0,60 m

Largura: 0,20 m

Volume Total: 35,04m³
Total Reaterro: 35,04m³
3.3 Fornecimento/Assentamento de Tubo de Concreto


Rua Bernardino Lopes de Albuquerque: 292,00 metros

Total de Tubos de Concreto: 292,00 metros
3.4 Caixa Ralo – Boca de Lobo Simples

Rua Bernardino Lopes de Albuquerque: 14,00 Unidades

Total Boca de Lobo Simples: 14 Unidades
4. Sinalização

4.1 Placas de Identificação
Pelo projeto: 05 Unidades
4.2 Placas Regulamentadoras

Pelo projeto: 03 Unidades

Responsável Técnico da Prefeitura Municipal:



        __________​​​​​​​​_________________
                                               Eliza Bulla - Engª Civil
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