**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022**

#  PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022

**O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 95.996.104.0001.04,representado neste ato pelo prefeito em exercício OSMAR MARQUES DA SILVA no uso de suas atribuições,comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL-** visando a contratação futura de pessoa jurídica para execução do objeto abaixo indicado. Os envelopes de **“PROPOSTA DE PREÇOS”** e **“DOCUMENTAÇÃO”** deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na sede deste Município – Rodovia SC 452 Km 24, nº 1551, Centro, Monte Carlo, SC. **Os envelopes deverão ser entregues a partir das 09:00h 11/02/2022 até as 09:30 horas do dia 11 /02 /2022 .Abertura da sessão no dia 11 02 /2022 às 10:00 H .**A presente licitação será do tipo **MENOR PREÇO - JULGAMENTO POR LOTE** , consoante as condições estatuídas neste Edital e será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7892 de 23/Janeiro/2013, Decreto Municipal n° 01 de 04 de janeiro de 2021, bem como pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, nos casos omissos

1 - **DO OBJETO- CANALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO ( AQUÍFERO GUARANI) LOCALIZADO, RUA MANUEL SCHUMACKER , BAIRRO DOS YPES , MONTE CARLO SC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UN | OBJETOS  | VALOR R$ |
| 01 | CONJUNTO MOTOBOMBA VAZÃO 20.000L/H 470 MCA 36 E 380 VOLTS  | 57.045,00 |
| 01 | QUADRO DE COMANDO COM PARTIDA SOFTSTAR COMPATIVEL COM A BOMBA | 15.410,00 |
| 480 | CABO PP 3X70 | 132.429,60 |
| 462 | TUBO EDUTOR 2.1/2" | 94.910,97 |
| 80 | LUVAS GALVANIZADAS 2.1/2 | 6.414,00 |
| 01 | CURVA GALVANIZADA 2.1/2 | 281,70 |
|  1 | UNIÃO GALVANIZADA 2.1/2" | 329,52 |
| 4 | NÍPLE GALVANIZADO DE 2.1/2" | 266,20 |
| 1 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2.1/2" | 408,14 |
| 2 | VÁLVULA INTERMEDIÁRIA DE 2.1/2" | 3.720,00 |
| 1 | TAMPA DO POÇO REFORÇADA 8" X 2.1/2" | 715,00 |
| 02 | REGISTRO GALVANIZADO 1 1/2 | 1.860,00 |
| 5 | CANINHO GALVANIZADO DE 2.1/2" | 540,60 |
| 462 | TUBO DE MONITORAMENTO PVC 25MM | 3.185,19 |
| 1 | HIDROMETRO DE 30M³/H COM CONEXÕES | 2.550,39 |
| 1 | ADAPTADOR DE 2.1/2" X 85MM | 57,47 |
| 1 | BUCHA DE REDUÇÃO DE 75MM X 85MM | 29,21 |
| 1 | CURVA DE PVC SOLDÁVEL DE 85MM | 128,32 |
| 15 | TINTA SPRAY 400ML (COR GALVANIZADO) | 276,00 |
| 154 | CHAPA DE REFORÇO PARA AS TUBULAÇÕES (CHAPA DE 30CM) | 1.370,60 |
| 1 | SERVIÇO DE SOLDA NAS TUBULAÇÕES GALVANIZADAS | 9.450,00 |
| 1 MÃO DE OBRA PARA TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS COM CAMINHÃO MUNCK COM GUINCHO DE CABO DE ATÉ 10.000 KG | 12.850,00 |
| 1 | PERFILAGEM DE POÇO COM 680M ANTECEDENTE À INSTALAÇÃO | 34.400,00 |
|  | TOTAL  | 378.627,91 |

 **MONTE CARLO, 31 DE JANEIRO DE 2022**

**OSMAR MARQUES DA SILVA**

**PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO**