ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº 01/2008

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2008

PREGÃO PRESENCIAL 05/2008

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO.

ENTREGA E ABERTURA: Propostas e Documentos até as 09:30 horas, para abertura às 10:00 horas do dia  20/05/2008.

MENOR PREÇO POR ITEM.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, sala  de Licitações, Rod. SC 456, Km 15, OU Home Page www.montecarlo.sc.gov.br

HORÁRIO: Das 08:00 às 17:30 horas.

TELEFONE No (0__49) 3546 0194

Monte CARLO, 12 de maio de  2008.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

# Prefeito Municipal

ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº 01/2008

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2008

PREGÃO PRESENCIAL 05/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO, com sede administrativa na Avenida Enio Lopes de Albuquerque, s/n, CNPJ n. 04.923.189/0001-45, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM destinada ao recebimento de propostas para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO, em conformidade com a Lei n. 10.520, de 17-7-2002 e com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666, de 21-6-1993, que regulamentam o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988.

1 - Do Objeto – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO, conforme segue:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | QTDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ventilador, com 03 Pás, de 40 cm, 220V, Potencia 80W, 3 velocidade C/ PEDESTAL | UNI | 04 |
| 02 | Aquecedor e Desumidificador – 2 niveis de potencia 01 p/ aqucimento e 01 p/ ventilação, 220V, Potencia 1500W. | UNI | 04 |
| 03 | Varal de chão, com abas de abrir de alumínio c/ pintura eletrostática branca, dobrável, 0,60 x 1,00 c/ abas fechadas, abas abertas – 1,70 X 0,90 | UNI | 04 |
| 04 | Esguicho de água (mangueira em PVC 50 mts), com suporte p/ enrolar a mangueira. | UNI | 05 |
| 05 | Enceradeira c/ 01 escova, 220V, Dimenções : ( L x A x P) – 270 x 1140 x 270 mm . Peso aprox. 4 kg. | UNI | 01 |
| 06 | Lavadora de roupa POP TANK, c/capacidade de lavagem/secagem de 4 kg, cor branca ,Dimenções : A-83 cm , L- 54 cm, Peso – 8,4 kg, Profund – 74 cm.220V, Painel de controle mecânico, tampa superior de plástico, ajustes de nível de água automático,acabamento do gabinete plástico, c/ filtro p/ eliminação de fiapos,gabinete anti corrosão, c/ 3 programas de lavagem, acabamento do cesto de propipropileno. | UNI | 04 |
| 07 | Ferro de passar roupa, revestimento antiaderente c/ jato de vapor, reservatório de água visível, auto limpeza, 23 saídas de vapor, c/ spray, na cor branca , potencia de 1200 w , L - 117mm ,A – 138mm, P – 257mm, Peso – 1kg. | UNI | 05 |
| 08 | Fogão 4 bocas, á gás,acendimento normal, forno c/ 1 prateleira deslizante, isolamento térmico e auto limpeza, cor branca. L 490mm , A – 850mm, Prof. – 610mm. | UNI | 02 |
| 09 | Botijão de gás 13kg , casco. | UNI | 02 |
| 10 | Refrigerador 280 L ,cor branca, 220V. | UNI | 03 |
| 11 | Escada 05 degraus c/ tapetes antiderrapantes, ponteiras de polipropileno, c/ travas de sustentação dos degraus, 100% aço. | UNI | 05 |
| 12 | Mesa c/ 04 cadeiras C/ PÉS DE METAL | UNI | 02 |
| 13 | TV 29’’ c/ controlo remoto. | UNI | 03 |
| 14 | Gravador e Reprodutor de DVD - DVD R - c/ Saída HDMI, DIVX, MP3 e Progressive Scan + Cabo HDMI, Reprodução de imagem de alta qualidade: através da tecnologia de upscaling a qualidade de imagem dos discos de DVD convencionais são convertidos para 1080i/720p (alta definição). -Gravação full multi-formatos: DVD-RW, DVD+RW (mídia regravável), DVD-R, DVD+R (mídia gravável), DVD-RAM - permite gravar com alta qualidade em DVD os programas de TV favoritos, fitas VHS, vídeos domésticos feitos pelas filmadoras e discos de DVD sem proteção contra cópias. | UNI | 02 |
| 15 | Projetor Multimídia Portátil, c/ Controle Remoto, Tipo De Mesa, Resoluções: RGB 1024x768, Luminosidade: 2100 lm (lâmpada em modo normal), 1500 lm (lâmpada em modo econômico) Lâmpada: 165W Voltagem: Bivolt , sistema de projeção 3LCD, Dimensões aproximadas: 30,8x9,8x26,7cm (LxAxP) Peso aproximado: 3kg Garantia do fornecedor: 12 meses, Conteúdo da Embalagem -Projetor-Controle remoto, Bateria de Lítio-Cabo HD D-sub de 15 pinos com 1,8m - Estojo de transporte, Cabo de alimentação CA, Manual de instruções CD-ROM-Guia rápido, Livreto de normas de segurança, Etiqueta de segurança -Termo de garantia | UNI | 01 |
| 16 | Relógio Ponto Impressão matricial em Cartão de Cartolina (cartográfico). irá registrar a hora de início/entrada e a hora final/saída de um período, como qualquer outra operação em que seja necessário o registro de horas de início/entrada e final/saída. ajuste de pauta, horário de verão, ELETRÔNICO 220 VOLTS + BATERIA, COM CALENDÁRIO PERPÉTUO. - DISPLAY COM DIA/HORA/MINUTOS. - DISPOSITIVO INDICADOR DE ATRASO. IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO CARTÃO. | UNI | 05 |
| 17 | Câmera Digital Slim 7,2MP c/ 3X Zoom Óptico, + Cartão SD 2GB – PQI, Ficha Técnica: Tipo de Câmera: Fotográfica Digital , Tipo de memória: 32 MB internos e expansão por cartões SD (Secure Digital) até 4 GB Sensor: 7 Megapixels , Resolução Máxima: 3112x2328 pixels , Flash: Integrado , Monitor: LCD colorido 3" (7,6cm) , Zoom: 3x de Zoom Óptico e 8x de Zoom Digital , Alimentação Câmera: Bateria de alta capacidade de Li-on. Recarregamento AC bivolt na própria câmera , , Dimensões aproximadas: 9,9x6,5x2,7cm (LxAxP) , Peso líq. aproximado: 177g (sem baterias) Garantia do Fornecedor: 12 meses | UNI | 02 |
| 18 | Mesa de reuniões Retangular, 2000mmCX1000mmLX740mmA, Tampo Pós-Formado de 25mm em MDF cor Platina, Pés em estrutura metálica c/ pintura Epóxi com regulagem de nível e altura. | UNI | 02 |
| 19 | Cadeira Fixa Estofada com braço americano, espuma injetada de 5cm, Pés em “S”. de metal. | UNI | 24 |
| 20 | Chapeira para Cartão Ponto com capacidade p/ 25 cartões. | UNI | 10 |
| 21 | MÁQUINA PLASTIFICADORA DOCUMENTOS,Material: estrutura metálica, Tensão Alimentação: 220 V, potência mínima de 300 W, Funcionamento: elétrica rotativa, Características Adicionais: isolamento térmico e elétrico, com regulador automático de temperatura, capacidade para plastificar documentos do tamanho A-4 e Ofício, Material Plastificação: bobina em PVC, com solda, Largura De Plastificação: 23 cm de área útil de plastificação | UNI | 01 |
| 22 | Balança Digital Adulto, estrutura tubular, capacidade 180 kg, divisão 100 kg, display de 6 dígitos de 20,3mm, plataforma-370 x 440 mm emborrachada,voltagem 220 V,aferida pelo Inmetro | UNI | 05 |
| 23 | Balança Digital Infantil, concha anatômica em polipropileno – 540 x 290 mm,capacidade de 15 kg, frações de 5 gramas, funções de tecla tara,display com 5 digitos, pés reguláveis em borracha sintética,220 V, aferida pelo Inmetro. | UNI | 04 |
| 24 | Biombo triplo de tecido brim, esmaltado, dobrável em ambos os lados, pés c/ ponteiras em PVC, Dimenções : 1870 x 1800 mm. | UNI | 02 |
| 25 | Carrinho de emergência Estrutura em chapa de aço fosfatizada; Bandeja superior em chapa de aço fosfatizada com puxadores laterais em tubo de aço dobrado; Bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com cantos em plástico injetado; 3 gavetas de 147 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos, em chapa de aço fosfatizada com puxadores em plástico injetado, com corrediça; 16 divisórias para medicação em polyestireno na cor branca na 1ª gaveta; Lacre único; Tábua de massagem cardíaca em acrílico; Rodízios, montados na bandeja inferior, de 100mm de diâmetro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento; Acabamento: 01Pintura eletrostática a pó na cor Cinza Claro RAL 7035, e puxadores das gavetas na cor Azul Escuro RAL 5008. | UNI | 01 |
| 26 | Laringoscópio; Com 04 lâminas, sendo 1 reta tipo Muller (recém-nato) e 3 curvas tipo McIntosh (infantil, médio, adulto), confeccionadas em aço inox, faces foscas. Lâmpada sobressalente. Acondicionado em estojo. | UNI | 02 |
| 27 | Kit de emergência; Móvel com compartimento para acessórios haste em aço inox com 04 rodízios e saída para oxigenação, reanimação e aspiração, extensão para alimentação de rede canalizada. Acessórios fornecidos: 02 fluxômetros de oxigênio; 01 umidificador; 01 aspirador compacto 500 ml; 01 jogo de cânulas de Guedell; 01 Reanimador manual adulto; 01 Máscara facial infantil; 01 chave fixa para cilindro; 01 transferidor de oxigênio; 01 extensão de 3 metros de nylon para oxigênio. | UNI | 01 |
| 28 | Detector fetal para sala de parto ; Modelo de mesa; Regulagem de volume e tonalidade; Alimentação 110/220 volts 50/60hz; Frequência 2,2 mhz; Acompanha gel e fone de ouvido; Dimensões 95 x 200 x 210 mm; Peso: 1,6 Kg; Entrada para fone de ouvido; Garantia 2 anos; Display numérico digital | UNI | 01 |
| 29 | Oxímetro de Pulso; Com visor digital que mostre os valores medidos de SpO2 e pulso, PA. Com 01 Sensor de Oximetria adulto,infantil,Neonatal ou Universal reutilizável de, 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m), 1 Cabo terra 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia Controle digital de brilho Display de led para SpO2 e pulso Bargraph, com escala logarítmica, indicando a qualidade do sinal Indicação de bateria fraca Indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica SOM 3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor Controle digital e controles independentes para alarmes e bip de pulso ALIMENTAÇÃO Rede elétrica -110 a 220Vac - 50/60Hz automática Bateria: Níquel-Cádmio, 12Vdc, recarga interna e automática, uso aproximado de 1 hora quando totalmente carregado Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria Tempo de recarga: 10 horas quando totalmente descarregada DIMENSÕES Altura 8,5 cm Largura 17,8 cm Profundidade 14,1 cm Peso 0,975 kg | UNI | 01 |
| 30 | Ambu Adulto; De silicone, com reservatório de o2. | UNI | 01 |
| 31 | Ambu Infantil; De silicone, com reservatório de O2. | UNI | 01 |
| 32 | Suportes de soro; Com capacidade para 2 frascos, com rodas, em aço inox. | UNI | 10 |
| 33 | Glicosímetro digital; Com lançador, digital, acompanhado com 1000 tiras, com memória de pelo menos 30 resultados. | UNI | 01 |
| 34 | Aspirador sala de parto; A Bomba Vácuo Aspiradora Sugador de Sangue e Secreção 1001PO (Gabinete de Chapa) foi projetada para satisfazer as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. É de Alta performance, prático de transportar, super silencioso e possui filtro bactericida. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W) Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg) Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg) Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco Filtro: Filtro bactericida Peso/Dimensões (alt larg compr): 14 Kg (425x192x310) mm Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento Suporte sobre rodízios Interruptor a pé (opcional) Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação | UNI | 01 |
| 35 | Aparelho de verificar Pressão Arterial, Livre de Látex. Um micro filtro protege a válvula o mecanismo. Extra grande pêra insufladora acelera a inflação da braçadeira. Estojo resistente a impactos, feito com especiais materiais choque absorventes. Características: Esfigmomanômetro aneróide G5 com braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53 cm, confeccionada em náilon azul com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex, manômetro grande 57mmØ com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador na cor branca com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. | UNI | 02 |
| 36 | Aparelho de Pressão Aneróide Grande com 5 rodigios, Esfigmomanômetro aneróide GAMMA XXL-S com braçadeira adulto confeccionada em náilon preto com fecho de velcro, manguito e tubo flexível, manômetro grande, mostrador na cor azul com numeração branca escala de 0 à 300mmHG, e válvula tipo rosca para precisa seleção de descarga de ar, sobre suporte com altura ajustável e 5 rodízios em náilon de 5cm. M-00.09.303 | UNI | 01 |
| 37 | Aparelho de pressão com braçadeira de nylon impermeável e resistente adulto com velcro de alta qualidade e circunferência de 26 a 32cm. Acompanha bolsa em curvin.. | UNI | 10 |

2 – DA FORMA DE JULGAMENTO:

Onde se ler JULGAMENTO MENOR PREÇO por lote

Que se leia JULGAMENTO MENOR PREÇO por item.

3 - A presente Licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM, desde que atendidas as exigências deste Edital.

4 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como irão dirimir as dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 17:30, através dos telefones (49) 3546 0194, ou Home Page www.montecarlo.sc.gov.br.

5 – As outras cláusula, anexos, itens, subitens, planilhas, parágrafos e observações permanecem inalteradas na sua forma original do Edital original.

Monte Carlo, (SC), 12 de maio de 2008.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

# Prefeito Municipal

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2008.

PROPOSTA

Item  material                    Marca                       Valor por item Valor total

01       ..............................     ...........................     R$..................	R$..................

02       ..............................     ...........................     R$..................	R$..................

03       ..............................     ...........................     R$..................     R$..................

04       ..............................     ...........................     R$..................     R$..................

.

.

.

Validade da proposta: (não inferior a 60 dias)

DECLARAÇÃO:

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas.

Local e data...........................

## Carimbo e assinatura

Representante da empresa

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2008.

(MINUTA CONTRATO Nº  ..../2008)

Pelo presente instrumento que entre si celebram, de um lado o Fundo de Saúde do Município de Monte Carlo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 04.923.189/0001-45 com sede sito à Av. Enio Lopes de Albuquerque – Novo Bairro, neste ato representado por seu GESTOR, o Sr. Marcos Nei Correa de Siqueira, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa  inscrita no CNPJ n° .......................... representada neste ato pelo Sr. ......................., brasileiro, comerciante, portador da carteira de identidade n°......................, CPF n° ..................., residente e domiciliado em .................., doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem justo e contratado o presente Contrato de Prestação de Serviços, e pelas cláusulas e condições que abaixo seguem:

Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 05/2008, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subseqüentes e Lei 10.520/02, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - DO OBJETO

- O presente Pregão tem como objeto à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE CARLO, conforme segue:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNI | QTDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ventilador, com 03 Pás, de 40 cm, 220V, Potencia 80W, 3 velocidade C/ PEDESTAL | UNI | 04 |
| 02 | Aquecedor e Desumidificador – 2 niveis de potencia 01 p/ aqucimento e 01 p/ ventilação, 220V, Potencia 1500W. | UNI | 04 |
| 03 | Varal de chão, com abas de abrir de alumínio c/ pintura eletrostática branca, dobrável, 0,60 x 1,00 c/ abas fechadas, abas abertas – 1,70 X 0,90 | UNI | 04 |
| 04 | Esguicho de água (mangueira em PVC 50 mts), com suporte p/ enrolar a mangueira. | UNI | 05 |
| 05 | Enceradeira c/ 01 escova, 220V, Dimenções : ( L x A x P) – 270 x 1140 x 270 mm . Peso aprox. 4 kg. | UNI | 01 |
| 06 | Lavadora de roupa POP TANK, c/capacidade de lavagem/secagem de 4 kg, cor branca ,Dimenções : A-83 cm , L- 54 cm, Peso – 8,4 kg, Profund – 74 cm.220V, Painel de controle mecânico, tampa superior de plástico, ajustes de nível de água automático,acabamento do gabinete plástico, c/ filtro p/ eliminação de fiapos,gabinete anti corrosão, c/ 3 programas de lavagem, acabamento do cesto de propipropileno. | UNI | 04 |
| 07 | Ferro de passar roupa, revestimento antiaderente c/ jato de vapor, reservatório de água visível, auto limpeza, 23 saídas de vapor, c/ spray, na cor branca , potencia de 1200 w , L - 117mm ,A – 138mm, P – 257mm, Peso – 1kg. | UNI | 05 |
| 08 | Fogão 4 bocas, á gás,acendimento normal, forno c/ 1 prateleira deslizante, isolamento térmico e auto limpeza, cor branca. L 490mm , A – 850mm, Prof. – 610mm. | UNI | 02 |
| 09 | Botijão de gás 13kg , casco. | UNI | 02 |
| 10 | Refrigerador 280 L ,cor branca, 220V. | UNI | 03 |
| 11 | Escada 05 degraus c/ tapetes antiderrapantes, ponteiras de polipropileno, c/ travas de sustentação dos degraus, 100% aço. | UNI | 05 |
| 12 | Mesa c/ 04 cadeiras C/ PÉS DE METAL | UNI | 02 |
| 13 | TV 29’’ c/ controlo remoto. | UNI | 03 |
| 14 | Gravador e Reprodutor de DVD - DVD R - c/ Saída HDMI, DIVX, MP3 e Progressive Scan + Cabo HDMI, Reprodução de imagem de alta qualidade: através da tecnologia de upscaling a qualidade de imagem dos discos de DVD convencionais são convertidos para 1080i/720p (alta definição). -Gravação full multi-formatos: DVD-RW, DVD+RW (mídia regravável), DVD-R, DVD+R (mídia gravável), DVD-RAM - permite gravar com alta qualidade em DVD os programas de TV favoritos, fitas VHS, vídeos domésticos feitos pelas filmadoras e discos de DVD sem proteção contra cópias. | UNI | 02 |
| 15 | Projetor Multimídia Portátil, c/ Controle Remoto, Tipo De Mesa, Resoluções: RGB 1024x768, Luminosidade: 2100 lm (lâmpada em modo normal), 1500 lm (lâmpada em modo econômico) Lâmpada: 165W Voltagem: Bivolt , sistema de projeção 3LCD, Dimensões aproximadas: 30,8x9,8x26,7cm (LxAxP) Peso aproximado: 3kg Garantia do fornecedor: 12 meses, Conteúdo da Embalagem -Projetor-Controle remoto, Bateria de Lítio-Cabo HD D-sub de 15 pinos com 1,8m - Estojo de transporte, Cabo de alimentação CA, Manual de instruções CD-ROM-Guia rápido, Livreto de normas de segurança, Etiqueta de segurança -Termo de garantia | UNI | 01 |
| 16 | Relógio Ponto Impressão matricial em Cartão de Cartolina (cartográfico). irá registrar a hora de início/entrada e a hora final/saída de um período, como qualquer outra operação em que seja necessário o registro de horas de início/entrada e final/saída. ajuste de pauta, horário de verão, ELETRÔNICO 220 VOLTS + BATERIA, COM CALENDÁRIO PERPÉTUO. - DISPLAY COM DIA/HORA/MINUTOS. - DISPOSITIVO INDICADOR DE ATRASO. IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO CARTÃO. | UNI | 05 |
| 17 | Câmera Digital Slim 7,2MP c/ 3X Zoom Óptico, + Cartão SD 2GB – PQI, Ficha Técnica: Tipo de Câmera: Fotográfica Digital , Tipo de memória: 32 MB internos e expansão por cartões SD (Secure Digital) até 4 GB Sensor: 7 Megapixels , Resolução Máxima: 3112x2328 pixels , Flash: Integrado , Monitor: LCD colorido 3" (7,6cm) , Zoom: 3x de Zoom Óptico e 8x de Zoom Digital , Alimentação Câmera: Bateria de alta capacidade de Li-on. Recarregamento AC bivolt na própria câmera , , Dimensões aproximadas: 9,9x6,5x2,7cm (LxAxP) , Peso líq. aproximado: 177g (sem baterias) Garantia do Fornecedor: 12 meses | UNI | 02 |
| 18 | Mesa de reuniões Retangular, 2000mmCX1000mmLX740mmA, Tampo Pós-Formado de 25mm em MDF cor Platina, Pés em estrutura metálica c/ pintura Epóxi com regulagem de nível e altura. | UNI | 02 |
| 19 | Cadeira Fixa Estofada com braço americano, espuma injetada de 5cm, Pés em “S”. de metal. | UNI | 24 |
| 20 | Chapeira para Cartão Ponto com capacidade p/ 25 cartões. | UNI | 10 |
| 21 | MÁQUINA PLASTIFICADORA DOCUMENTOS,Material: estrutura metálica, Tensão Alimentação: 220 V, potência mínima de 300 W, Funcionamento: elétrica rotativa, Características Adicionais: isolamento térmico e elétrico, com regulador automático de temperatura, capacidade para plastificar documentos do tamanho A-4 e Ofício, Material Plastificação: bobina em PVC, com solda, Largura De Plastificação: 23 cm de área útil de plastificação | UNI | 01 |
| 22 | Balança Digital Adulto, estrutura tubular, capacidade 180 kg, divisão 100 kg, display de 6 dígitos de 20,3mm, plataforma-370 x 440 mm emborrachada,voltagem 220 V,aferida pelo Inmetro | UNI | 05 |
| 23 | Balança Digital Infantil, concha anatômica em polipropileno – 540 x 290 mm,capacidade de 15 kg, frações de 5 gramas, funções de tecla tara,display com 5 digitos, pés reguláveis em borracha sintética,220 V, aferida pelo Inmetro. | UNI | 04 |
| 24 | Biombo triplo de tecido brim, esmaltado, dobrável em ambos os lados, pés c/ ponteiras em PVC, Dimenções : 1870 x 1800 mm. | UNI | 02 |
| 25 | Carrinho de emergência Estrutura em chapa de aço fosfatizada; Bandeja superior em chapa de aço fosfatizada com puxadores laterais em tubo de aço dobrado; Bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com cantos em plástico injetado; 3 gavetas de 147 mm de altura para armazenamento de materiais de procedimentos, em chapa de aço fosfatizada com puxadores em plástico injetado, com corrediça; 16 divisórias para medicação em polyestireno na cor branca na 1ª gaveta; Lacre único; Tábua de massagem cardíaca em acrílico; Rodízios, montados na bandeja inferior, de 100mm de diâmetro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento; Acabamento: 01Pintura eletrostática a pó na cor Cinza Claro RAL 7035, e puxadores das gavetas na cor Azul Escuro RAL 5008. | UNI | 01 |
| 26 | Laringoscópio; Com 04 lâminas, sendo 1 reta tipo Muller (recém-nato) e 3 curvas tipo McIntosh (infantil, médio, adulto), confeccionadas em aço inox, faces foscas. Lâmpada sobressalente. Acondicionado em estojo. | UNI | 02 |
| 27 | Kit de emergência; Móvel com compartimento para acessórios haste em aço inox com 04 rodízios e saída para oxigenação, reanimação e aspiração, extensão para alimentação de rede canalizada. Acessórios fornecidos: 02 fluxômetros de oxigênio; 01 umidificador; 01 aspirador compacto 500 ml; 01 jogo de cânulas de Guedell; 01 Reanimador manual adulto; 01 Máscara facial infantil; 01 chave fixa para cilindro; 01 transferidor de oxigênio; 01 extensão de 3 metros de nylon para oxigênio. | UNI | 01 |
| 28 | Detector fetal para sala de parto ; Modelo de mesa; Regulagem de volume e tonalidade; Alimentação 110/220 volts 50/60hz; Frequência 2,2 mhz; Acompanha gel e fone de ouvido; Dimensões 95 x 200 x 210 mm; Peso: 1,6 Kg; Entrada para fone de ouvido; Garantia 2 anos; Display numérico digital | UNI | 01 |
| 29 | OXIMETRO DE PULSO: Com visor digital que mostre os valores medidos de SpO2 e pulso, PA. Com 01 Sensor de Oximetria adulto,infantil,Neonatal ou Universal reutilizável de, 1 Cabo de força de 2 pinos (2,5m), 1 Cabo terra 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia Controle digital de brilho Display de led para SpO2 e pulso Bargraph, com escala logarítmica, indicando a qualidade do sinal Indicação de bateria fraca Indicação ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica SOM 3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sensor Controle digital e controles independentes para alarmes e bip de pulso ALIMENTAÇÃO Rede elétrica -110 a 220Vac - 50/60Hz automática Bateria: Níquel-Cádmio, 12Vdc, recarga interna e automática, uso aproximado de 1 hora quando totalmente carregado Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria Tempo de recarga: 10 horas quando totalmente descarregada DIMENSÕES Altura 8,5 cm Largura 17,8 cm Profundidade 14,1 cm Peso 0,975 kg | UNI | 01 |
| 30 | Ambu Adulto; De silicone, com reservatório de o2. | UNI | 01 |
| 31 | Ambu Infantil; De silicone, com reservatório de O2. | UNI | 01 |
| 32 | Suportes de soro; Com capacidade para 2 frascos, com rodas, em aço inox. | UNI | 10 |
| 33 | Glicosímetro digital; Com lançador, digital, acompanhado com 1000 tiras, com memória de pelo menos 30 resultados. | UNI | 01 |
| 34 | Aspirador sala de parto; A Bomba Vácuo Aspiradora Sugador de Sangue e Secreção 1001PO (Gabinete de Chapa) foi projetada para satisfazer as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. É de Alta performance, prático de transportar, super silencioso e possui filtro bactericida. Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp Proteção de Motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal Consumo de energia: Baixo (aprox. 341 W) Tensão de alimentação: 110 e 220 Volts autom. Rotações: 1.750 RPM Amperagem: 2.4 A em 110 V e 1.25 A em 220 V Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg) Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./Hg) Frasco coletor: Capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável Tampa do frasco: Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança: Contra transbordamento do frasco Filtro: Filtro bactericida Peso/Dimensões (alt larg compr): 14 Kg (425x192x310) mm Acessórios: Jogo de cânulas autoclaváveis Mangueiras de silicone com dois metros de comprimento Suporte sobre rodízios Interruptor a pé (opcional) Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação | UNI | 01 |
| 35 | Aparelho de verificar Pressão Arterial, Livre de Látex. Um micro filtro protege a válvula o mecanismo. Extra grande pêra insufladora acelera a inflação da braçadeira. Estojo resistente a impactos, feito com especiais materiais choque absorventes. Características: Esfigmomanômetro aneróide G5 com braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53 cm, confeccionada em náilon azul com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex, manômetro grande 57mmØ com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador na cor branca com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. | UNI | 02 |
| 36 | Aparelho de Pressão Aneróide Grande com 5 rodigios, Esfigmomanômetro aneróide GAMMA XXL-S com braçadeira adulto confeccionada em náilon preto com fecho de velcro, manguito e tubo flexível, manômetro grande, mostrador na cor azul com numeração branca escala de 0 à 300mmHG, e válvula tipo rosca para precisa seleção de descarga de ar, sobre suporte com altura ajustável e 5 rodízios em náilon de 5cm. M-00.09.303 | UNI | 01 |
| 37 | Aparelho de pressão com braçadeira de nylon impermeável e resistente adulto com velcro de alta qualidade e circunferência de 26 a 32cm. Acompanha bolsa em curvin.. | UNI | 10 |

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR POR ITEM

O valor do(s) item(S)......  é de R$................................

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL E DO PAGAMENTO

§ 1 º. O pagamento pela aquisição objeto da presente Licitação será feito em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, após a entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

§ 2 º. O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – e/ou CPF/MF  - Cadastro Pessoa Física, constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação (item 4.2. a deste Edital).

§ 3 º. O pagamento será efetuado com prazo não inferior a trinta dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, com o comprovante de entrega no verso da mesma, devendo estar anexados à nota fiscal os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS.

§ 4 º. dar-se-á o prazo de cinco dias para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento:

§ 5 º.  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO

Para o objeto desse contrato não haverá nenhum reajuste.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de dotação própria do orçamento do exercício de 2008 e terá a seguinte classificação orçamentária:

20 11.01 2.069 4.4.90.00.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

23 11.01 2.069 4.4.90.00.00.00.00.00

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

A inexecução contratual, parcial ou total, submeterá a CONTRATADA às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 8666/93, na suspensão temporária da participação em Licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) do valor contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

Parágrafo Único - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO

O presente Contrato terá vigência do dia da assinatura do presente contrato até 31/12/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A entrega dos materiais será fiscalizada, medida e acompanhada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes sempre que julgar necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

É responsabilidade da CONTRATADA:

a) A entrega dos materiais solicitados pela secretaria de saúde nos prazos e quantidades indicados pelas mesmas;

b) Entregar os produtos cotados com qualidade, juntamente com os certificados de garantia e que atendam as exigências do Edital;

c) Atender todas as solicitações da Secretaria de Saúde desde que de acordo com o objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato, encontra-se vinculado ao processo licitatório que o originou, sendo os casos omissos resolvidos, à luz da Lei nº 8.666/93 e alterações subseqüentes.

###### CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato será administrado e fiscalizado pelo Departamento de Compras e Licitações, seguindo o disposto na  Legislação vigente, as cláusulas aqui contidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Fraiburgo, Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Monte Carlo,     de             de  2008.

CONTRATANTE                                            CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:_________________

Nome:_________________