LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Saneamento como direito público e social	27

Figura 2: Abrangência do saneamento integrado	30

Figura 3: Diferentes tipos de cenários alternativos	71

Figura 4: Marco Lógico do Plano de Desenvolvimento Regional SDR – Campos Novos	199

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Representação de pontos de CDP.	37

Quadro 2: Representação de áreas CDP.	37

Quadro 3: Tipos de demandas e priorização das áreas de ação.	38

Quadro 4: Alternativas de compatibilização das necessidades e disponibilidades dos serviços	70

Quadro 5: Índice de atendimento no cenário tendencial	73

Quadro 6: Índice de atendimento no Cenário de Universalização ou Desejável	78

Quadro 7: Índice de atendimento no cenário normativo	82

Quadro 8: Indicadores de saúde, econômicos e sociais para as diferentes unidades territoriais	87

Quadro 9:  Escala da situação de salubridade ambiental presente nos Municípios	93

Quadro 10: Estados progressivos do IMSAS	94

Quadro 11: Programas, Projetos e Ações Necessárias ao Sistema de Abastecimento de Água	127

Quadro 12: Programas, Projetos e Ações Necessárias ao Sistema de Esgotamento Sanitário	142

Quadro 13: Programas, Projetos e Ações Necessárias ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos	158

Quadro 14: Programas, Projetos e Ações Necessárias ao Sistema de Drenagem Urbana	168

Quadro 15: Programas do governo federal com ações diretas de saneamento básico	178

Quadro 16: Programa do governo federal com ações relacionadas ao saneamento básico	179

Quadro 17: Estrutura do Plano Estratégico da Bacia do Rio Canoas	202

Quadro 18: Estratégia 3 – Elaboração do Plano da Bacia do Rio Canoas	203

Quadro 19: Projeção financeira para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	211

Quadro 20: Projeção financeira para os serviços de impeza pública e manejo de resíduos sólidos	213

Quadro 21: Projeção financeira para os serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais	214

Quadro 22: Projeção financeira para os serviços de saneamento básico	215

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Evolução populacional de  Monte Carlo	43

Tabela 2: Taxas médias de crescimento anual geométrico em  Monte Carlo.	43

Tabela 3: Projeção segundo taxa de crescimento do IBGE	58

Tabela 4:Estimativa da Necessidade de Produção de Água ao Longo do Horizonte do Plano	60

Tabela 5: Hierarquização das demandas CDP do sistema de abastecimento de água	61

Tabela 6: Estimativas de Evolução das Vazões de Contribuição Sanitária ao Longo do Horizonte do Plano	63

Tabela 7: Hierarquização das demandas do sistema de esgotamento sanitário	63

Tabela 8: Estimativa de geração de resíduos sólidos ao longo do horizonte do Plano	64

Tabela 9: Hierarquização das demandas do sistema de manejo dos resíduos sólidos	65

Tabela 10: Projeção de incremento de vias urbanas	67

Tabela 11: Hierarquização das demandas do sistema de drenagem urbana	68

Tabela 12: Investimentos e receitas no cenário tendencial	75

Tabela 13: Resultado financeiro entre investimentos e receitas no cenário tendencial	75

Tabela 14: Resultado financeiro entre investimentos e receitas no cenário de Universalização ou Desejável	79

Tabela 15: Resultado financeiro entre investimentos e receitas de Universalização ou Desejável	79

Tabela 16: Estimativa da evolução da população atendida e número de economias e ligações no sistema de abastecimento da área urbana	118

Tabela 17: Estimativa de incremento de rede e de substituição de parte da rede implantada no sistema de abastecimento da área urbana	119

Tabela 18: Estimativa de evolução do índice de atendimento e da população atendida na área rural	120

Tabela 19: Estimativa da redução do índice de perdas físicas de água	123

Tabela 20: Estimativa da evolução de implantação de rede coletora de esgoto na área urbana	136

Tabela 21: Estimativa da evolução do nº de ligações de esgoto na área urbana	137

Tabela 22: Estimativa da evolução do índice de atendimento na área rural	138

Tabela 23: Estimativa do Índice de atendimento pelo sistema público ao longo do horizonte do plano	150

Tabela 24: Estimativa do aumento da produção de RSU ao longo do horizonte do plano	151

Tabela 25: Estimativa de incremento de sistemas alternativos no meio rural	152

Tabela 26: Estimativa de Evolução e Eficiência dos Serviços de Coleta Seletiva	153

Tabela 27: Estimativa de Volume de Resíduos Domiciliares para Coleta Convencional e Disposição Final com Reciclagem Prévia, ao Longo do Horizonte do Plano.	154

Tabela 28: Estimativa da quantidade de Resíduos Valorizados, ao longo do horizonte do Plano.	155

Tabela 29: Estimativa de incremento de pavimentação de vias e recuperação de vias com sistema de drenagem urbana	164

Tabela 30: Recursos para o PAC 2 – Saneamento – Cidade Melhor (em bilhões de reais)	176

Tabela 31: PPA do Município de Monte Carlo 2010-2013 – Anexo VII – Resumo dos	195

Tabela 32: Ações de emergências e contingências para eventos críticos relacionados ao abastecimento de água	226

Tabela 33: Ações de emergências e contingências para eventos críticos relacionados ao esgotamento sanitário	227

Tabela 34: Ações de emergências e contingências para eventos críticos relacionados a coleta e destinação de resíduos sólidos	229

Tabela 35: Ações de emergências e contingências para eventos críticos relacionados ao sistema de drenagem pluvial urbana	230

LISTAS DE SIGLAS

| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| --- | --- |
| AMPLASC | Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina |
| ANA | Agência Nacional de Águas |
| APA | Área de Prioridade de Ação |
| APP | Área de Preservação Permanente |
| BADESC | Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina |
| BNDES | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| CAD | Computer-Aided Design |
| CDP | Condicionantes, Deficiências e Potencialidades |
| CEF | Caixa Econômica Federal |
| CERH | Conselho Estadual de Recursos Hídricos |
| CIRAM | Centro de Informações de Recursos Ambientais de Hidrometeorologia de Santa Catarina |
| CNRH | Conselho Nacional de Recursos Hídricos |
| CONAMA | Conselho Nacional do Meio Ambiente |
| ConCidades | Conselho das Cidades |
| CREA | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia |
| DENSP | Departamento de Engenharia de Saúde Pública |
| DEPOS/BNDES | Departamento de Operações Especiais |
| DMAE | Departamento Municipal de Água e Esgoto |
| EGEM | Escola de Gestão Municipal |
| EPAGRI | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A |
| ETA | Estação de Tratamento de Água |
| ETE | Estação de Tratamento de Esgoto |
| FAT | Fundo de Amparo ao Trabalhador |
| FATMA | Fundação do Meio Ambiente |
| FECAM | Federação Catarinense de Municípios |
| FEHIDRO | Fundo Estadual de Recursos Hídricos |
| FEPEMA | Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente |
| FGTS | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço |
| FNMA | Fundo Nacional do Meio Ambiente |
| FUNASA | Fundação Nacional de Saúde |
| GES | Grupo Executivo de Saneamento Básico |
| GPS | Global Positioning System |
| IAB | Indicador de Abastecimento de Água |
| IAD | Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| ICC | Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total |
| ICS | Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total |
| IDH | Índice de Desenvolvimento Humano |
| IDHM | Índice de Desenvolvimento Humano Municipal |
| IDU | Indicador de Drenagem Urbana |
| IES | Indicador de Esgotamento Sanitário |
| IMSAS | Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária |
| INSS | Instituto Nacional de Seguridade Social |
| IRS | Indicador de Resíduos Sólidos |
| ISA | Índice de Salubridade Ambiental |
| LDO | Lei de Diretrizes Orçamentárias |
| LOA | Lei do Orçamento Anual |
| NBR | Norma Brasileira |
| ODM | Objetivos de Desenvolvimento do Milênio |
| OGU | Orçamento Geral da União |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| PAC. | Programa de Aceleração do Crescimento |
| PGIRSU | Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos |
| PLANASA | Plano Nacional de Saneamento |
| PLANSAB | Plano Nacional de Saneamento Básico |
| PMSB | Plano Municipal de Saneamento Básico |
| PMSS | Programa de Modernização do Setor de Saneamento |
| PNRH | Política Nacional de Recursos Hídricos |
| PNRS | Política Nacional de Resíduos Sólidos |
| PNUD | Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento |
| PPA | Planos Plurianuais |
| PPPs | Parcerias Público-Privadas |
| PSF | Programa de Saúde da Família |
| RH | Região Hidrográfica |
| SAA | Sistema de Abastecimento de Água |
| SDR | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional |
| SDS | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável |
| SEBRAE | Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas |
| SIDRA | Sistema IBGE de Recuperação Automática |
| SIG | Sistema de Informações Geográficas |
| SINISA | Sistema Nacional de Informações em Saneamento Ambiental |
| SNIS | Sistema Nacional de Informações em Saneamento |
| SRTM | Shuttle Radar Topography Mission |
| TI | Tecnologia da Informação |
| TJLP | Taxa de Juros de Longo Prazo |
| UGPLAN | Unidade de Gerenciamento do Plano |
| UH | Unidades Hidrográficas |
| UP | Unidade de Planejamento |
| VAF | Valor Adicionado Fiscal |

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	25

1	PRINCÍPIOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS	27

1.1	PRINCÍPIOS	27

1.2	ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PMSB	29

2	METODOLOGIA APLICADA	31

2.1	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO PLANO	31

2.2	PERÍODO DO PROJETO	34

2.3	PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA ELABORAÇÃO DO PLANO.....		34

2.4	DIAGNÓSTICO	35

2.5	PROGNÓSTICO, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES, EMERGÊNCIAS E CONTIGÊNCIAS	40

2.6	PROJEÇÃO POPULACIONAL	41

2.6.1	Evolução populacional	41

2.6.2	Projeção Populacional Adotada	44

2.7	MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	46

2.8	SISTEMA DE INFORMAÇÕES	46

3	DIAGNÓSTICO	49

3.1	SOCIOAMBIENTAL	49

3.2	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	50

3.3	ESGOTAMENTO SANITÁRIO	52

3.4	LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	53

3.5	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	54

4	PROJEÇÃO POPULACIONAL E PROGNÓSTICO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE SANEAMENTO	57

4.1	PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA	57

4.2	PROGNÓSTICOS DAS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	58

4.2.1	Demandas e projeções para os setores	59

4.2.1.1	Demanda Estimada para Abastecimento de Água	59

4.2.1.2	Demanda Estimada para Esgotamento Sanitário	61

4.2.1.3	Projeções de Produção de Resíduos Sólidos Urbanos	64

4.2.1.4	Projeção das Necessidades de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais		65

4.2.2	Alternativas de compatibilização das carências de serviços públicos de saneamento básico com as ações decorrentes do Plano	68

4.2.3	Cenários alternativos das demandas por serviços de saneamento básico	71

4.2.3.1	Cenário Tendencial	73

4.2.3.2	Cenário de Universalização ou Desejável	77

4.2.3.3	Cenário Normativo	81

5	PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E AS METAS	85

5.1	CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SALUBRIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	85

5.1.1	Índice de salubridade ambiental e sanitária para o Município de Monte Carlo	88

5.1.1.1	Indicador de Abastecimento de Água	90

5.1.1.2	Indicador de Esgotamento Sanitário	90

5.1.1.3	Indicador de Resíduos Sólidos	91

5.1.1.4	Indicador de Drenagem Urbana	92

5.1.1.5	Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária	93

5.2	FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS	94

5.2.1 Programas estruturantes	99

5.2.1.1 Modernização administrativa, gestão participativa e financiamento do Plano	99

5.2.1.1.1 Programa de Fortalecimento Técnico-Institucional	100

5.2.1.1.2 Programa de Mobilização Social pelo Saneamento Básico Municipal	104

5.2.1.1.3 Programa de Educação Sanitária e Ambiental	106

5.2.1.1.4 Programa de Implantação, Manutenção e Avaliação do Sistema de Informações de Saneamento Básico	109

5.2.1.1.5 Programa de Interesse e Inclusão Social	111

5.2.1.1.6 Programa de Ações Complementares e Intersetoriais	112

5.2.1.1.7 Programas Normativos de Elaboração/Revisão da Legislação Pertinente ao Saneamento Básico	114

5.2.2 Programas setoriais	116

5.2.2.1 Ações Necessárias ao Sistema de Abastecimento de Água	116

5.2.2.1.1 Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água	117

5.2.2.1.2 Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos........	.	121

5.2.2.1.3 Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água.	121

5.2.2.1.4 Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água...................		125

5.2.2.1.5 Programa de Eficiência Energética	125

5.2.2.1.6 Hierarquização e Priorização dos Programas, Projetos e Ações do Sistema de Abastecimento de Água.	129

5.2.2.2	Programação das Ações Necessárias ao Sistema de Esgotamento Sanitário	132

5.2.2.2.1 Programa de Implantação, Operação, Manutenção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.	135

5.2.2.2.2 Programa de Monitoramento e Controle da Eficiência da Estação de Tratamento de Efluentes.............	.	139

5.2.2.2.3 Programa de Conscientização com Relação à Implantação do Sistema	140

5.2.2.2.4 Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações referentes ao sistema de esgotamento sanitário.	144

5.2.2.3 Programação das ações necessárias ao sistema de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana	145

5.2.2.3.1 Programa de Ampliação, Operação e Manutenção do Sistema Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.	147

5.2.2.3.2 Programa de Coleta Seletiva e Valorização	153

5.2.2.3.3 Programa de Mobilização e Conscientização com Relação a Implantação de Coleta Seletiva...................	155

5.2.2.3.4 Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações referentes ao sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos	160

5.2.2.4	Programação das ações necessárias ao sistema de manejo das águas pluviais e drenagem urbana	161

5.2.2.4.1 Programa de Implantação, Recuperação e Manutenção das Redes de Macro e Microdrenagem.............	163

5.2.2.4.2 Programa de Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos	165

5.2.2.4.3 Programa de Apoio a Prevenção e Erradicação de Riscos	165

5.2.2.4.4 Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações referentes ao sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana	170

5.2.3 Hierarquização entre os setores do saneamento	171

6 IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E DAS POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO E COMPATIBILIDADE COM OS RESPECTIVOS PLANOS PLURIANUAIS E COM OUTROS PLANOS GOVERNAMENTAIS CORRELATOS	173

6.1	PROGRAMAS E FONTES DE FINANCIAMENTO	173

6.1.1	Principais fontes de financiamento para alcance dos objetivos de metas do PMSB	177

6.1.1.1	Fontes de Recursos Federais	180

6.1.1.2	Fontes de Recursos do Estado de Santa Catarina	190

6.1.2	Os Planos Plurianuais (PPA) e os programas e ações de saneamento	194

7 FORMULAÇÃO DOS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES QUE COMPÕEM A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO	197

7.1	A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – UM PROCESSO PARTICIPATIVO...	199

8 ADOÇÃO DE PARÂMETROS PARA A GARANTIA DO ATENDIMENTO ESSENCIAL À SAÚDE PÚBLICA	205

9 APRESENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM REGIME DE EFICIÊNCIA	209

10 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS	217

10.1	MEDIDAS PARA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA	219

10.2	Medidas para a validação do Plano de Emergência e Contingência	220

10.3	Medidas para a atualização do Plano	220

10.4 Estabelecimento de planos de racionamento e aumento de demanda temporária	221

10.4.1 Ações para Racionamento e Aumento de Demanda para o Sistema de Abastecimento de água	222

10.4.1.1 Ações para racionamento	222

10.4.1.2	Aumento da demanda temporária:	222

10.4.2	Ações para o Aumento de Demanda para o Sistema de Esgotamento Sanitário	223

10.4.3	Ações para o Aumento de Demanda do Sistema de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública	224

10.4.4	Ações para o Aumento de Demanda do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana	224

10.5	PLANOS DE AÇÃO PARA EVENTOS CRÍTICOS	225

10.5.1	Ações de emergência e contingencia para os eventos críticos vinculados ao abastecimento de água	225

10.5.2	Ações de emergência e contingência para os eventos críticos vinculados ao sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos....	228

10.5.3.1 Com relação à Coleta de Resíduos	228

10.5.3.2 Com Relação à Destinação final	228

10.5.3	Ações de emergência e contingência para os eventos críticos vinculados ao sistema de drenagem pluvial urbana	229

10.6	REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA SITUAÇÃO CRÍTICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO.......	230

10.6.1	Mecanismos Tarifários de Contingência	231

11	MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NESTE PROCESSO.	233

12	SISTEMA DE INFORMAÇÕES	237

APÊNDICE A – MINUTA DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS	245

Apêndice b - PROPOSTA DE PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE Monte Carlo	269

APRESENTAÇÃO

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n°11.445, de 05 de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, fica o Município de Monte Carlo obrigado a elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos recursos públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de saneamento ambiental.

O Plano abrange os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, drenagem e manejo de águas pluviais.

# PRINCÍPIOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS

## PRINCÍPIOS

O saneamento é vital para a saúde, acentua o desenvolvimento social e é um bom investimento econômico, melhora a qualidade ambiental, deve ser acessível e constitui direito de todos os cidadãos do Planeta. Estas são as mensagens chave do “Ano Internacional do Saneamento” declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2008, com o propósito de fomentar as iniciativas ao redor do mundo, com vistas ao alcance das metas do milênio.

Saneamento básico é o conjunto dos serviços e instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

As ações de saneamento são consideradas preventivas para a saúde, quando garantem a qualidade da água de abastecimento, a coleta, o tratamento e a disposição adequada de dejetos humanos e resíduos sólidos. Elas também são necessárias para prevenir a poluição dos corpos de água e a ocorrência de enchentes e inundações.

A partir de 2007, com a Lei n° 11.445, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico deve observar uma série de condições que garanta o acesso de todos a serviços de qualidade e com continuidade. As obrigações e responsabilidades do poder público e dos prestadores de serviço estão claramente definidas, assim como os direitos da sociedade. Essa lei define a obrigatoriedade de todos os municípios na elaboração tanto da Política, como do Plano Municipal de Saneamento Básico. Entre seus princípios destacam-se:

I - universalização do acesso;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

IX - transparência das ações baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

X - controle social;

XI - segurança, qualidade e regularidade;

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

Planejar o setor do saneamento básico é essencial para estabelecer a forma de atuação de todas as instituições e órgãos responsáveis, ressaltando a importância da participação da sociedade nas decisões sobre as prioridades de investimentos, a organização dos serviços, dentre outras. Assim, o PMSB é o instrumento onde são definidas as prioridades de investimentos, os objetivos e metas de forma a orientar a atuação dos prestadores de serviços, num trabalho conjunto poder público e sociedade civil.

## ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PMSB

O PMSB de Monte Carlo tem como abrangência as seguintes áreas:

- Abastecimento de Água Potável que compreende as atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

- Esgotamento Sanitário que compreende as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

- Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, que abrange atividades, infraestruturas, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; e

- Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, que compreende as atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões e cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Além dessas áreas de abrangência, o PMSB como instrumento de política pública, deve ser construído a partir das relações entre saneamento, saúde pública e meio ambiente, envolvendo além das variáveis sanitárias, aspectos sociais, culturais e econômicos.

# METODOLOGIA APLICADA

## FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO PLANO

O serviço público de saneamento básico é tratado expressamente na CRFB/88, quando determina as competências da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, nos art. 21, XX e 23, IX, limitando-se apenas à fixação das atribuições dos referidos entes.

A partir de 2007, com a Lei n° 11.445 do Saneamento Básico, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico deve observar uma série de condições que garanta o acesso de todos a serviços de qualidade e com continuidade. As obrigações e responsabilidades do poder público e dos prestadores de serviço estão claramente definidas, assim como os direitos da sociedade. Essa lei define a obrigatoriedade de todos os municípios na elaboração tanto da Política, como do Plano Municipal de Saneamento Básico.

# DIAGNÓSTICO

## SOCIOAMBIENTAL

O Município de Monte Carlo está localizado na mesorregião serrana dentro do Estado de Santa Catarina. O Município de Monte Carlo possui uma área oficial de 163 km², uma população estimada em 9.144 habitantes em 2009, segundo o IBGE, com uma densidade demográfica estimada de 56,10 habitantes por quilômetro quadrado, segundo dados da Secretaria Estadual do Planejamento.

Está situado a 27º13’22’’ de latitude Sul e a 50º58’47’’ de longitude Oeste, com uma altitude de 942 metros acima do nível do mar, distando 353 quilômetros da capital do Estado, Florianópolis. Limita-se ao norte com o município de Fraiburgo; a oeste com Tangará; a leste com Frei Rogério e ao sul com Campos Novos. A principal via de acesso ao Município de Monte Carlo é a Rodovia SC-456. Apresenta um IDH-M de 0,733 que está abaixo da média do Estado que é de 0,822. (ONU/PNUD, 2002).

O clima do município, conforme a classificação de Köeppen é Cfb, apresentando uma temperatura média anual que varia de 15ºC a 19°C, com a ocorrência de geadas e temperaturas negativas nos invernos mais rigorosos. A média anual dos índices pluviométricos varia de 1.600 a 2.400 mm (EPAGRI, 2007). Faz parte da Formação Serra Geral de Seqüência Básica e Sequência Ácida  que  é constituída principalmente por basaltos e andesitos detalhadas no Atlas de Santa Catarina (2008). Está inserido nas unidades geomorfológicas do Planalto dos Campos Gerais e o Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai que é fragmentado em blocos devido ao processo de dissecação que ocorreu ao longo dos principais rios próximos do local, como Canoas, Pelotas e Uruguai (SANTA CATARINA, 1986). O Município de Monte Carlo possui 94% de sua área territorial drenada pela bacia hidrográfica do Rio Canoas e 6% pela Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe. Sua rede hidrográfica é composta pelo Rio Espinilho e seus afluentes: o Arroio dos Leites e Lajeado da Vargem; pelo Rio Taquaruçu, com seus afluentes: Ribeirão Maria Dias, Sanga do Vicente, Sanga Passo da Raiz, Arroio dos Polli e Arroio do Benedito; e pelo Lajeado dos Tropeiros ou do Salto, constituído pelo Rio Butiazinho, Lajeado das Cinzas, Rio Gheler, Arroio do Araçá. (EPAGRI, 2009).

A base econômica está assentada na agropecuária que representa 44,50% do Valor Adicionado Fiscal; 30,88% na indústria; e 24,625% no setor serviços (SANTA CATARINA, 2003).  Das atividades econômicas municipais mais expressivas na composição do Valor Adicionado Fiscal (VAF) em 2007, destacam-se: desdobramento da madeira (35,6%); produtos de lavouras permanentes (19,5%); transporte rodoviário de cargas (7,2%); geração, transmissão e distribuição de energia (5,0%); produção florestal e floresta plantada (3,5%); comércio atacadista (2,7%) e abate e fabricação de produção de carnes (2,2%). (SANTA CATARINA/SEF, 2007; SEBRAE/SC, 2010). O setor industrial foi construído com base na indústria madeireira extrativista e hoje atua com base na matéria-prima advinda dos reflorestamentos, com incentivos, a partir do início da década de 60, do século XX, do Governo Federal.

## ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema de abastecimento de água atende o núcleo urbano do Município de Monte Carlo sendo administrado e operado pela Prefeitura Municipal, através do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE). Sua captação é feita através de poços artesianos. Praticamente toda a área urbana é atendida por rede pública de abastecimento de água.

Segundo informações do DMAE, o sistema é composto por 10 poços, cujas profundidades variam de 115 a 633 metros, e fornecem água aos reservatórios localizados em pontos diversos do município, abastecendo o núcleo urbano por gravidade.

Para o tratamento da água que será distribuída à população, o sistema conta com casas de química, nas quais são realizadas as etapas de desinfecção e fluoretação.

Na Linha Imasa o abastecimento de água é realizado por poço artesiano e nas comunidades de Butiazinho, Linha Moraes, Vila Arlete, Linha Vicente, Assentamento Florestan Fernandes, Linha Andreaza, o abastecimento é feito por fontes e poços rasos. Além disso, também são utilizadas captações individuais de água por meio de fonte protegida “Modelo Caxambu” (EPAGRI, 2010).

Segundo informações do atual Prefeito, no Município de Monte Carlo ocorre constantes quedas de energia que comprometem a qualidade do atendimento dos serviços de abastecimento de água. O DMAE não possui nenhum registro contendo o histórico de problemas desse tipo. Estas oscilações de tensão danificam os conjuntos de motobombas que alimentam o sistema, acarretando em custos com conserto/substituição das bombas, prejudicando a regularidade de atendimento.

De acordo com informações dos técnicos do DMAE, a extensão total da rede de abastecimento de água do município é de aproximadamente 40.000 metros. E segundo relatório mensal do DMAE existe cerca de 2.190 ligações ativas de água

Segundo estimativa do prestador de serviço, a capacidade máxima de bombeamento total dos poços de captação do Sistema Monte Carlo é de 43,3 L/s. Já a vazão atual de distribuição do sistema foi estimada em 14,25 L/s, tomando como base o volume distribuído pelos reservatórios, valor este estimado a partir de dados fornecidos pelo DMAE, já que o sistema não conta com macromedidores e não há um controle efetivo de suas vazões.

Segundo informações do representante do DMAE, 100% da população urbana é atendida pelo sistema de abastecimento público de água. Com relação à população rural, não há informações sobre o tipo de abastecimento das famílias que vivem no meio rural.

O índice de cobertura de abastecimento de água na área urbana é de 100%; enquanto a cobertura total no município é de 85,5%.

## ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O Município de Monte Carlo não possui rede pública de coleta e estação de tratamento de esgotos domésticos. Na maior parte da área urbana utilizam-se sistemas individuais de coleta, normalmente sem tratamento e despejo direto na rede de drenagem urbana, com destinação final nos corpos hídricos que cortam a cidade.

Não existem informações sobre o número de dispositivos implantados e localização das ligações diretas de esgoto na rede de drenagem municipal.

No município utilizam-se basicamente o tratamento em sistemas individuais como fossas sépticas, dispositivos tipo tanque séptico, filtro anaeróbio, sumidouro e vala de infiltração.

No Bairro São José uma rede coletora opera em conjunto com uma estação compacta de tratamento de esgotos a qual atende 106 economias. A Prefeitura Municipal cobra uma taxa de esgoto juntamente com o boleto de tarifa de consumo de água. Durante ultima visita técnica desta consultora, os sistemas haviam sido desativados devido a entupimento e extravasamento nas fossas. A Prefeitura estava programando limpeza da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) compacta.

Na comunidade São Carlos existe um sistema que atende cerca de 40 famílias o qual é composto por rede coletora e filtros. O destino do esgoto coletado é o Rio Espinilho. Em ambos os sistemas são utilizadas elevatórias por gravidade. Foram solicitadas informações mais detalhadas dos dois sistemas aos técnicos da Prefeitura, as quais não foram disponibilizadas até o presente momento.

Das cerca de 2800 residências estima-se que apenas 150 utilizam fossas sépticas no município.

O corpo técnico da Prefeitura estimou que apenas 6% das edificações possuem o sistema adequado de fossa séptica no Município. O restante, em sua maioria lança in natura ou após o sistema de fossa negra ou tanque séptico para o sistema de drenagem e cursos de água da região.

O despejo no Rio Espinilho de efluentes domésticos in natura é considerada a situação mais crítica identificada quanto ao risco de contaminação por esgotos domésticos. Existem ainda situações de área ocupadas nas margens do rio cujos dejetos são lançados diretamente no corpo hídrico

## LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Atualmente, em Monte Carlo, os serviços de coleta, transporte, e disposição final dos resíduos domésticos, comerciais e de serviços de saúde, são terceirizados. Cabe à Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a execução dos serviços de limpeza pública, limpeza dos dispositivos de drenagem urbana e coleta de resíduos volumosos.

A Empresa Recicletar Universo Ambiental Ltda. é a prestadora responsável pela coleta dos resíduos domiciliares e comerciais do município. Esta mesma Empresa transporta os resíduos até o Centro de Triagem da Empresa em Celso Ramos para fazer a separação dos tipos de materiais (orgânico e reciclável). Os materiais orgânicos e recicláveis são reaproveitados, enquanto que o rejeito é encaminhado ao aterro sanitário da Empresa Tucano localizado no Município de Erval Velho. Os resíduos são acondicionados pela população em sua maioria misturados. São coletados e misturados pelo veículo da empresa e apenas no Centro de Triagem é que são segregados, portanto, não há coleta seletiva no município.

A Prefeitura está investindo em lixeiras públicas e campanhas educativas para fomentar a segregação dos resíduos pela população.

Quanto aos resíduos do serviço de saúde, a empresa responsável pela coleta, transporte e destinação final é a Servioeste Soluções Ambientais Ltda. Os resíduos gerados no meio rural são em grande parte reciclados na própria propriedade e enterrados ou queimados.

Os serviços públicos de coleta e disposição final dos resíduos sólidos são remunerados sob a forma de taxa, que é cobrada junto com a taxa de serviço público de abastecimento de água. Esta forma de cobrança está prevista no Decreto n° 0131/07.

## DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

A rede hidrográfica do Município de Monte Carlo é composta pelo Rio Espinilho e seus afluentes o Arroio dos Leites e Lajeado da Vargem. Esse Rio é afluente do Rio Marombas que deságua no Rio Canoas. Além deste, destaca-se o Rio Taquaruçu, com seus afluentes: Ribeirão Maria Dias, Sanga do Vicente, Sanga Passo da Raiz, Arroio dos Polli e Arroio do Benedito e o Lajeado dos Tropeiros ou do Salto, constituído pelo Rio Butiazinho, Lajeado das Cinzas, Rio Gheller e Arroio do Araçá.

O sistema de drenagem urbana do município é composto por drenagem superficial e subterrânea, captados através de bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta, que encaminham as águas para os cursos de água naturais, em especial o Lajeado do Espinilho, visto que a gleba urbana se desenvolve as margens do mesmo.

No tocante à pavimentação das ruas, foi estimado pelos técnicos da Prefeitura que 35% das ruas são pavimentadas no perímetro urbano, sendo que 100% destas contam com sistema de drenagem subterrânea.

O sistema de macrodrenagem não conta com nenhum dispositivo de detenção ou amortecimento de vazão das águas pluviais, contando somente com pontes, galerias e bueiros e poços de visita.

A equipe da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realiza os seguintes serviços no perímetro urbano: Limpeza e desobstrução dos dispositivos de captação e Varrição e capina.

Foram identificados os pontos onde há risco de poluição e/ou contaminação dos cursos de água naturais e pontos onde possivelmente se concentrem o lançamento de esgotamentos sanitários, através do sistema de drenagem do município.

Como no município a maioria das residências não trata adequadamente seus efluentes, o Rio Espinilho recebe despejos de esgotos domésticos em toda a sua extensão na área urbana.

Verificou-se também que existem pontos de assoreamento da rede de drenagem, assim como pontos de estrangulamento que resultam em alagamentos, verificados principalmente devido ao sub-dimensionamento de elementos de drenagem como bueiros e galerias em travessias de vias públicas. As ocupações localizadas às margens do Lajeado do Espinilho foram indicadas como o único problema enfrentado pelo Município no que concerne aos alagamentos que atingem residências. Este problema foi identificado no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

# PROJEÇÃO POPULACIONAL E PROGNÓSTICO DAS DEMANDAS DOS SETORES DE SANEAMENTO

## PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA

Para o cálculo da população total, urbana e rural do município foi adotada a taxa de crescimento estabelecida entre os anos de 2007 e 2009, que foi de 1,62%. (

Tabela 3).

Tabela 3: Projeção segundo taxa de crescimento do IBGE

| POPULAÇÃO DE PROJETO (hab) |
| --- |
| Ano | Taxa de Crescimento (% aa) | Projeção Populacional |
|  | IBGE (2007-2009) | Fator de Redução | Ao Longo do Período | Total | Urbana | Rural |
| 2009 | 1,62 | - | - | 9.144 | 8.021 | 1.123 |
| 2010 | 1,62 | 1,0000000 | 1,62 | 9.292 | 8.151 | 1.141 |
| 2011 | 1,62 | 0,1991126 | 0,32 | 9.322 | 8.177 | 1.145 |
| 2012 | 1,62 | 0,1797327 | 0,29 | 9.349 | 8.201 | 1.148 |
| 2013 | 1,62 | 0,1637955 | 0,27 | 9.374 | 8.223 | 1.151 |
| 2014 | 1,62 | 0,1504575 | 0,24 | 9.397 | 8.243 | 1.154 |
| 2015 | 1,62 | 0,1391302 | 0,23 | 9.418 | 8.261 | 1.157 |
| 2016 | 1,62 | 0,1293905 | 0,21 | 9.438 | 8.279 | 1.159 |
| 2017 | 1,62 | 0,1209263 | 0,20 | 9.456 | 8.295 | 1.161 |
| 2018 | 1,62 | 0,1135023 | 0,18 | 9.474 | 8.310 | 1.163 |
| 2019 | 1,62 | 0,1069376 | 0,17 | 9.490 | 8.325 | 1.166 |
| 2020 | 1,62 | 0,1010912 | 0,16 | 9.506 | 8.338 | 1.167 |
| 2021 | 1,62 | 0,0958513 | 0,16 | 9.520 | 8.351 | 1.169 |
| 2022 | 1,62 | 0,0911280 | 0,15 | 9.534 | 8.364 | 1.171 |
| 2023 | 1,62 | 0,0868486 | 0,14 | 9.548 | 8.375 | 1.173 |
| 2024 | 1,62 | 0,0829532 | 0,13 | 9.561 | 8.387 | 1.174 |
| 2025 | 1,62 | 0,0793924 | 0,13 | 9.573 | 8.397 | 1.176 |
| 2026 | 1,62 | 0,0761248 | 0,12 | 9.585 | 8.408 | 1.177 |
| 2027 | 1,62 | 0,0731156 | 0,12 | 9.596 | 8.418 | 1.179 |
| 2028 | 1,62 | 0,0703354 | 0,11 | 9.607 | 8.427 | 1.180 |
| 2029 | 1,62 | 0,0677589 | 0,11 | 9.618 | 8.436 | 1.181 |
| 2030 | 1,62 | 0,0653645 | 0,11 | 9.628 | 8.445 | 1.182 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

## PROGNÓSTICOS DAS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO

O Município de Monte Carlo não possui Planos Diretores Setoriais referentes as componentes do setor Saneamento, portanto, a definição prévia das demandas futuras para os sistemas de saneamento básico foi calculada pelos técnicos a partir dos resultados das deficiências apontadas pela Sistemática CDP, pelas projeções populacionais e pelas apresentações das necessidades apontadas pelo Grupo Executivo de Saneamento.

### Demandas e projeções para os setores

#### Demanda Estimada para Abastecimento de Água

A demanda de produção de água foi definida a partir dos parâmetros de consumo médio per capita. Como critério de dimensionamento utilizou-se um consumo per capita de 150 L/hab.dia e coeficientes K1 e K2, de 1,2 e 1,5 respectivamente.

A demanda de produção de água no Município de Monte Carlo pode ser calculada pelas fórmulas de Porto (2006) com objetivo de estabelecer o déficit de produção de água e eventuais incrementos:

- Demanda máxima diária

- Demanda máxima horária

- Demanda média

Onde:

Q = demanda de água (L/s);

P = população a ser atendida com abastecimento de água;

K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20;

K2 = coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo= 1,50;

qm = consumo per capita de água = 150 L/hab.dia.

A Tabela 4 apresenta as demandas necessárias no sistema ao longo do período de projeto.

Tabela 4:Estimativa da Necessidade de Produção de Água ao Longo do Horizonte do Plano

| ANO | POPULAÇÃO TOTAL (hab) | VAZÃO MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | VAZÃO MÁXIMA HORÁRIA (L/s) | VAZÃO MÉDIA (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 9.322 | 19,42 | 29,13 | 16,18 |
| 2012 | 9.349 | 19,48 | 29,22 | 16,23 |
| 2013 | 9.374 | 19,53 | 29,29 | 16,27 |
| 2014 | 9.397 | 19,58 | 29,37 | 16,31 |
| 2015 | 9.418 | 19,62 | 29,43 | 16,35 |
| 2016 | 9.438 | 19,66 | 29,49 | 16,39 |
| 2017 | 9.456 | 19,70 | 29,55 | 16,42 |
| 2018 | 9.474 | 19,74 | 29,61 | 16,45 |
| 2019 | 9.490 | 19,77 | 29,66 | 16,48 |
| 2020 | 9.506 | 19,80 | 29,71 | 16,50 |
| 2021 | 9.520 | 19,83 | 29,75 | 16,53 |
| 2022 | 9.534 | 19,86 | 29,80 | 16,55 |
| 2023 | 9.548 | 19,89 | 29,84 | 16,58 |
| 2024 | 9.561 | 19,92 | 29,88 | 16,60 |
| 2025 | 9.573 | 19,94 | 29,92 | 16,62 |
| 2026 | 9.585 | 19,97 | 29,95 | 16,64 |
| 2027 | 9.596 | 19,99 | 29,99 | 16,66 |
| 2028 | 9.607 | 20,01 | 30,02 | 16,68 |
| 2029 | 9.618 | 20,04 | 30,06 | 16,70 |
| 2030 | 9.628 | 20,06 | 30,09 | 16,71 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

As demandas estabelecidas pela Metodologia CDP estão hierarquizadas por ordem de prioridade estão apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5: Hierarquização das demandas CDP do sistema de abastecimento de água

| PRIORIDADE DE AÇÃO | DEMANDA | DIRETRIZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | APA | Necessidade de realização de programas de proteção e revitalização de mananciais e APP |
| 1 | APA | Estudo de alternativas de manancial para futura captação com estudo hidrogeológico de viabilidade de atendimento atual e futuro do atual sistema por manancial subterrâneo e estudos de alternativas de captação de água. |
| 1 | APA | Melhorias no sistema de fiscalização, adequação e monitoramento da qualidade da água nos sistemas alternativos. |
| 1 | APA | Implantação de melhorias nas ERAB: aquisição de bomba reserva e instalação de dispositivos de proteção para evitar a danificação de bombas nas frequentes quedas de energia. |
| 1 | APA | Implantação de tratamento de água nas localidades rurais |
| 2 | Recuperação | Implantação de programa de controle de perdas |
| 2 | Recuperação | Melhorias na sistematização e controle das atividades de Manutenção periódica |
| 2 | Recuperação | Instalação de macromedidores no sistema |
| 2 | Recuperação | Elaboração do cadastro do sistema de abastecimento de água |
| 2 | Recuperação | Melhorias e reforma infraestrutura, com proteção de poços e reservatórios. |
| 2 | Recuperação | Fortalecimento da capacidade institucional para gestão do sistema, com a criação de mecanismos de controle social e transparência. |
| 2 | Recuperação | Avaliação periódica da sustentabilidade do sistema (planejamento, monitoramento e controle) |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

#### Demanda Estimada para Esgotamento Sanitário

A demanda de geração de esgoto foi definida de acordo com a demanda de produção de água. Como critério de dimensionamento utilizou-se um coeficiente de retorno “C” = 0,80 (valor recomendado pela norma NBR 9649), em relação ao consumo per capita de água, resultando em um valor per capita de vazão diária de esgoto, na ordem de 120 L/hab.dia.

Para a realização dos cálculos de demanda de esgotamento sanitário seguem as fórmulas de Porto (2006) adaptadas para este Plano:

- Demanda máxima diária

- Demanda máxima horária

- Demanda média

Onde:

Q = demanda de contribuição de esgotamento sanitário (L/s);

P = população com demanda de atendimento de esgotamento sanitário;

K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20;

K2 = coeficiente da hora de maior consumo do dia de maior consumo= 1,50;

qm = valor per capita de vazão diária de esgoto = 120 L/hab.dia.

A Tabela 6 apresenta a demanda no sistema de esgotamento sanitário para o Município de Monte Carlo visando um horizonte de Plano de 20 anos e a Tabela 7 hierarquização das demandas provenientes da Metodologia CDP.

Tabela 6: Estimativas de Evolução das Vazões de Contribuição Sanitária ao Longo do Horizonte do Plano

| ANO | POPULAÇÃO TOTAL (HAB) | CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA DIÁRIA (L/s) | CONTRIBUIÇÃO MÁXIMA HORÁRIA (L/s) | CONTRIBUIÇÃO MÉDIA (L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 9.322 | 15,54 | 23,31 | 12,95 |
| 2012 | 9.349 | 15,58 | 23,37 | 12,99 |
| 2013 | 9.374 | 15,62 | 23,44 | 13,02 |
| 2014 | 9.397 | 15,66 | 23,49 | 13,05 |
| 2015 | 9.418 | 15,70 | 23,55 | 13,08 |
| 2016 | 9.438 | 15,73 | 23,59 | 13,11 |
| 2017 | 9.456 | 15,76 | 23,64 | 13,13 |
| 2018 | 9.474 | 15,79 | 23,68 | 13,16 |
| 2019 | 9.490 | 15,82 | 23,73 | 13,18 |
| 2020 | 9.506 | 15,84 | 23,76 | 13,20 |
| 2021 | 9.520 | 15,87 | 23,80 | 13,22 |
| 2022 | 9.534 | 15,89 | 23,84 | 13,24 |
| 2023 | 9.548 | 15,91 | 23,87 | 13,26 |
| 2024 | 9.561 | 15,93 | 23,90 | 13,28 |
| 2025 | 9.573 | 15,96 | 23,93 | 13,30 |
| 2026 | 9.585 | 15,97 | 23,96 | 13,31 |
| 2027 | 9.596 | 15,99 | 23,99 | 13,33 |
| 2028 | 9.607 | 16,01 | 24,02 | 13,34 |
| 2029 | 9.618 | 16,03 | 24,04 | 13,36 |
| 2030 | 9.628 | 16,05 | 24,07 | 13,37 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Tabela 7: Hierarquização das demandas do sistema de esgotamento sanitário

| PRIORIDADE DE AÇÃO | DEMANDA | DIRETRIZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | APA | Implantação do projeto de esgotamento sanitário no Município |
| 1 | APA | Implantação de programa de monitoramento do corpo receptor após a instalação da ETE |
| 1 | APA | Melhorias nas ações de vigilância sanitária quanto ao despejo irregular de esgoto na rede fluvial, de drenagem, a céu aberto. |
| 1 | APA | Instituição da agência reguladora |
| 1 | APA | Adequação da infraestrutura de limpa-fossa e licenciar o serviço |
| 1 | APA | Verificação a legalidade da cobrança do usuário do sistema São José bem como seu licenciamento. |
| 2 | Recuperação | Modernização administrativa para a gestão e gerenciamento do sistema de esgotamento sanitário |
| 3 | Preservação | Promoção de campanha, programa ou atividade com a participação da comunidade para regularização do sistema de esgotamento sanitário quanto ao TAC. |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

#### Projeções de Produção de Resíduos Sólidos Urbanos

A demanda de produção de resíduos sólidos urbanos foi definida de acordo com a geração per capita de resíduos sólidos em Monte Carlo, que em 2009 foi de 0,40 kg/hab.dia. Para a projeção de produção de resíduos sólidos urbanos, apresentada na Tabela 8, foi calculada as produções diária, mensal e anual de resíduos, em toda a área do município.

Tabela 8: Estimativa de geração de resíduos sólidos ao longo do horizonte do Plano

| ANO | POPULAÇÃO TOTAL (HAB) | PRODUÇÃO DIÁRIA DE RESÍDUOS (TON) | PRODUÇÃO MENSAL DE RESÍDUOS (TON) | PRODUÇÃO ANUAL DE RESÍDUOS (TON) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 9.322 | 3,73 | 111,87 | 1.342,38 |
| 2012 | 9.349 | 3,74 | 112,19 | 1.346,29 |
| 2013 | 9.374 | 3,75 | 112,49 | 1.349,86 |
| 2014 | 9.397 | 3,76 | 112,76 | 1.353,15 |
| 2015 | 9.418 | 3,77 | 113,02 | 1.356,20 |
| 2016 | 9.438 | 3,78 | 113,25 | 1.359,05 |
| 2017 | 9.456 | 3,78 | 113,48 | 1.361,71 |
| 2018 | 9.474 | 3,79 | 113,68 | 1.364,21 |
| 2019 | 9.490 | 3,80 | 113,88 | 1.366,58 |
| 2020 | 9.506 | 3,80 | 114,07 | 1.368,81 |
| 2021 | 9.520 | 3,81 | 114,25 | 1.370,94 |
| 2022 | 9.534 | 3,81 | 114,41 | 1.372,96 |
| 2023 | 9.548 | 3,82 | 114,57 | 1.374,90 |
| 2024 | 9.561 | 3,82 | 114,73 | 1.376,74 |
| 2025 | 9.573 | 3,83 | 114,88 | 1.378,51 |
| 2026 | 9.585 | 3,83 | 115,02 | 1.380,21 |
| 2027 | 9.596 | 3,84 | 115,15 | 1.381,85 |
| 2028 | 9.607 | 3,84 | 115,29 | 1.383,42 |
| 2029 | 9.618 | 3,85 | 115,41 | 1.384,94 |
| 2030 | 9.628 | 3,85 | 115,53 | 1.386,41 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

A hierarquização das demandas para o manejo dos resíduos sólidos provenientes da Metodologia CDP está apresentada na Tabela 9.

Tabela 9: Hierarquização das demandas do sistema de manejo dos resíduos sólidos

| PRIORIDADE DE AÇÃO | DEMANDA | DIRETRIZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | APA | Estudo dos programas/projetos referentes a RSU em andamento prevendo diretrizes para a mobilização de recursos e incentivos a continuidade e melhoramento dos mesmos |
| 1 | APA | Implantação do programa de melhorias no armazenamento e acondicionamento dos resíduos de saúde, segundo normativa. |
| 1 | APA | Continuidade do programa de recuperação da área de antigo lixão desativado no Município. |
| 1 | APA | Elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de RSU contendo estudo de viabilidade de gestão associada. |
| 1 | APA | Criação de um programa periódico de orientação sobre horários de coleta, manejo correto dos RSU e Incentivo a programas de coleta seletiva (separação dos materiais na fonte geradora). Programa de Educação Ambiental. |
| 1 | APA | Estudo de viabilidade da instituição de associações ou cooperativas de catadores |
| 1 | APA | Adequação do tratamento e/ou destinação final dos resíduos da limpeza pública (varrição, poda, capina) |
| 2 | Recuperação | Modernização administrativa para a gestão e gerenciamento do sistema de resíduos sólidos |
| 2 | Recuperação | Implantação do programa de coleta seletiva e reciclagem de materiais |
| 2 | Recuperação | Implantação do sistema alternativo para áreas não atendidas (compostagem, coleta de recicláveis e rejeito quinzenal ou mensal, PEV’s, etc) |
| 2 | Recuperação | Elaboração de estudos de alternativas de disposição final nas proximidades do Município (p.ex. gestão associada) |
| 2 | Recuperação | Elaboração de programas e roteiros de serviços de limpeza de vias e logradouros |
| 2 | Recuperação | Adequação da disposição final/tratamento dos resíduos de limpeza pública (RLP) |
| 2 | Recuperação | Elaboração de estudos de caracterização dos resíduos coletados no Município |
| 7 | Manutenção | Criação de incentivos para a padronização para o armazenamento dos resíduos domésticos (contentores) |
| 7 | Manutenção | Definição do ente responsável pela regulação dos serviços de manejo dos resíduos sólidos no município e Monitoramento e fiscalização das atividades dos prestadores de serviço. |
| 7 | Manutenção | Instalação de lixeiras nas áreas públicas, cadastrando o itinerário e roteiro, assim como a definição de horários regulares de coleta (instrução dos usuários para depositarem seus resíduos para coleta somente no horário da mesma). |
| 7 | Manutenção | Capacitação periódica dos trabalhadores que atuam no setor da limpeza urbana |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

#### Projeção das Necessidades de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

As projeções das demandas referentes ao sistema de drenagem urbana foram construídas levando-se em conta a disponibilidade de estruturas de drenagem em vias pavimentadas para as áreas urbanizadas do município; o incremento de novas vias a serem implantadas; a recuperação da drenagem existente e a implantação de rede drenagem nas vias que atualmente não estão pavimentadas.

Atualmente, o município conta com cerca de 35.000 metros de vias urbanas, dos quais se estima que 12.250 metros sejam pavimentados. Para a estimativa de crescimento de novas vias urbanas, foi utilizada a relação entre a extensão total de vias urbanas e o número de habitantes da área urbana. Dessa forma, para o município esta relação é de 4,36 metros/habitante.

A Tabela 10 apresenta a projeção do aumento da extensão de vias urbanas no horizonte do Plano.

Tabela 10: Projeção de incremento de vias urbanas

| ANO | POPULAÇÃO URBANA (hab) | TOTAL DE VIAS URBANAS (m) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 8.177 | 35.000 |
| 2012 | 8.201 | 35.104 |
| 2013 | 8.223 | 35.199 |
| 2014 | 8.243 | 35.286 |
| 2015 | 8.261 | 35.367 |
| 2016 | 8.279 | 35.443 |
| 2017 | 8.295 | 35.513 |
| 2018 | 8.310 | 35.580 |
| 2019 | 8.325 | 35.643 |
| 2020 | 8.338 | 35.702 |
| 2021 | 8.351 | 35.758 |
| 2022 | 8.364 | 35.812 |
| 2023 | 8.375 | 35.864 |
| 2024 | 8.387 | 35.913 |
| 2025 | 8.397 | 35.960 |
| 2026 | 8.408 | 36.005 |
| 2027 | 8.418 | 36.048 |
| 2028 | 8.427 | 36.090 |
| 2029 | 8.436 | 36.130 |
| 2030 | 8.445 | 36.169 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

A hierarquização das demandas para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais provenientes da Metodologia CDP está apresentada na Tabela 11.

Tabela 11: Hierarquização das demandas do sistema de drenagem urbana

| PRIORIDADE DE AÇÃO | DEMANDA | DIRETRIZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | APA | Projeto de drenagem urbana |
| 1 | APA | Regularização das ligações indevidas de esgotamento sanitário com ações de vigilância sanitária |
| 1 | APA | Elaboração de programas de regularização das áreas de risco |
| 2 | Recuperação | Implantação de drenagem em locais onde não há atendimento |
| 2 | Recuperação | Elaboração de projetos básicos para adequação das carências de infraestrutura da micro e macrodrenagem |
| 2 | Recuperação | Regularização das ocupações irregulares em áreas de preservação permanente |
| 3 | Preservação | Sistematização da manutenção e conservação periódica do sistema de drenagem. Realizar registro das rotinas de manutenção e acompanhamento da eficiência do sistema de drenagem |
| 3 | Preservação | Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos d'água. Estudo sobre a programação para recuperação de margens |
| 7 | Manutenção | Instituição de programa de capacitação, modernização e fortalecimento do setor de drenagem urbana |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

### Alternativas de compatibilização das carências de serviços públicos de saneamento básico com as ações decorrentes do Plano

A pouca disponibilidade de serviços relativos ao saneamento básico é fator limitante para o desenvolvimento sustentável de um município. No caso do Município de Monte Carlo esta situação de carência foi abordada na etapa do Diagnóstico do presente Plano, no qual também foram analisadas as demandas por serviços públicos essenciais como: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana.

A projeção da evolução da demanda da sociedade por tais serviços públicos no horizonte do Plano, ou seja, um período de 20 anos estabelece um cenário denominado tendencial. A partir desta “tendência” de desenvolvimento do setor saneamento, emerge a necessidade de analisar alternativas de aumento e/ou melhoramento de disponibilidade dos serviços públicos deste setor no Município.

A harmonização entre os aspectos relativos às carências dos serviços de saneamento básico no município e as ações decorrentes do Plano, prescinde da análise das disponibilidades e demandas, atuais e futuras, para o atendimento da população.

A partir do diagnóstico atual do setor saneamento o foi possível conhecer as carências, demandas e disponibilidades de serviços, estimando as ações necessárias à eficiência, eficácia e efetividade intrínseca para a prestação dos serviços públicos deste setor.

Com o intuito de estimar alternativas de intervenção e de mitigação dos problemas decorrentes das carências atuais, estas foram projetadas a partir de cenários alternativos de evolução gradativa do atendimento, quali-quantitativo, para o horizonte de 20 anos. Desta forma foram construídos 3 (três) cenários para cada serviço de saneamento:

- O cenário Tendencial considera a manutenção das condições atuais;

- O cenário de Universalização ou Desejável considera a universalização e adequação dos sistemas de saneamento visando um horizonte de 20 anos; e

- O cenário Normativo considera a compatibilização quali-quantitativa entre demandas e disponibilidade de serviços e resultou das definições do Grupo Executivo de Saneamento.

O Quadro 4 apresenta as carências, disponibilidades e necessidades nos 4 (quatro) setores do saneamento básico que subsidiaram a criação do cenário normativo.

| Tipo de Serviço | Déficit atual | Necessidade (Alternativas de Compatibilização) |
| --- | --- | --- |
| Abastecimento de água | Atendimento de 0% área rural com água tratada; Carências na infraestrutura; Deficiências no sistema de gestão e gerenciamento; Ausência de órgão de regulação e fiscalização. | Atendimento urbano com água de qualidade, segundo normativas vigentes; Atendimento a população rural com água de qualidade, segundo normativas vigentes; Estabelecimento de programa de adequação da infraestrutura existente e de programa de manutenção permanente; Criação de mecanismos de adequação do sistema de gestão e gerenciamento; Criação de órgão de regulação e fiscalização dos serviços.. |
| Esgotamento Sanitário | Atendimento de 0% da área urbana por sistema público Atendimento de 0% da área rural por sistema público 94% dos domicílios da área rural sem sistema alternativo adequado de tratamento; Deficiências no sistema de gestão; Ausência de órgão de regulação e fiscalização. | Atendimento ao meio urbano com sistema coletivo de esgotamento sanitário; Atendimento ao meio rural com sistemas alternativos adequados, segundo normativas vigentes; Criar mecanismos para adequação do sistema de gestão e gerenciamento; Criação de órgão de regulação e fiscalização.. |
| Resíduos Sólidos | 100% dos domicílios da área rural sem sistema alternativo adequado de tratamento, recuperação ou destinação final; Carências na Infraestrutura e no manejo de resíduos sólidos; Deficiências no sistema de gestão e gerenciamento; Ausência de órgão de regulação e fiscalização. | Criar mecanismos para adequação da infraestrutura existente; Garantir o atendimento na área urbana; Promover a correta destinação dos RSU no meio rural; Criar mecanismos para adequação do sistema de gestão integrada e do gerenciamento; Criação de órgão de regulação e fiscalização. |
| Drenagem Urbana | 65% das vias urbanas sem pavimentação/drenagem Carências na Infraestrutura; Deficiências no sistema de gestão e gerenciamento; Ausência de órgão de regulação e fiscalização. | Pavimentação/rede de drenagem nas vias urbanas; Estabelecimento de programa de adequação da infraestrutura existente e de programa de manutenção permanente; Criação de mecanismos para adequação do sistema de gestão e gerenciamento; Criação de órgão de regulação e fiscalização. |

Quadro 4: Alternativas de compatibilização das necessidades e disponibilidades dos serviços

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

### Cenários alternativos das demandas por serviços de saneamento básico

O desenvolvimento de cenários necessários ao planejamento envolve o conhecimento sobre os futuros possíveis e plausíveis do setor do saneamento básico do Município. Porém, estes cenários futuros devem estar apoiados nas prerrogativas de necessidades de melhorias, estabelecidas pelas demandas observadas na fase de diagnóstico municipal.

Um cenário é definido como sendo um retrato rico e detalhado de um futuro plausível, retrato tão cheio de vida que, ao vê-lo, um planejador pode claramente identificar e compreender os problemas, os desafios e as oportunidades que tal ambiente poderia apresentar (THE FUTURES GROUP, 1994).

Partindo da situação atual é possível vislumbrar diferentes futuros de acordo com o estabelecimento de cenários alternativos (Figura 3). Esta técnica é utilizada para auxiliar na escolha de um cenário específico, necessário ao planejamento.

Figura 3: Diferentes tipos de cenários alternativos

Fonte: STOLLENWERK, 1998.

Portanto, os diferentes cenários alternativos têm por objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever a implantação de alternativas de intervenção para a solução das carências relativas aos serviços de saneamento básico.

O Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (BRASIL, 2009a) aponta dois cenários críticos de evolução, genericamente:

- Cenário I: considera as principais tendências de desenvolvimento observadas no município no passado recente, considerando, para o futuro, uma moderada influência de vetores estratégicos de desenvolvimento associados a algumas capacidades de modernização socioeconômica e de desempenho do sistema urbano.

- Cenário II: considera as principais tendências de desenvolvimento observadas no município no passado recente e incorpora como elemento diretivo, os principais vetores estratégicos de desenvolvimento associados à mobilização de capacidade de modernização econômica e de desempenho do sistema urbano.

- Buarque (2003) propõe que na caracterização dos cenários é possível distinguir dois grandes conjuntos diferenciados segundo sua qualidade, especificamente, quanto à isenção ou presença do desejo dos formuladores do futuro: Cenário Exploratório e Cenário Normativo.

- Para o autor, o Cenário Exploratório tem um conteúdo essencialmente técnico e decorre de um tratamento racional das probabilidades procurando, intencionalmente, excluir as vontades e os desejos dos formuladores no desenho e na descrição dos futuros. Um dos tipos de cenários exploratórios utilizados é o Cenário Extrapolativo, que reproduz no futuro os comportamentos dominantes no passado. Este tipo de cenário é denominado também como Cenário Tendencial, onde as tendências do passado são mantidas ao longo do período de planejamento.

- O cenário denominado de Cenário de Universalização ou Desejável reflete-se na melhor situação possível para o futuro, onde a melhor tendência de desenvolvimento é realizada ao longo do período de planejamento, sem preocupação com a plausibilidade. Este cenário reflete-se em desejos que, sem um correto planejamento, não passarão de utopias sem aplicabilidade prática.

Já o Cenário denominado Normativo aproxima-se das aspirações do decisor em relação ao futuro, ou seja, reflete a melhor situação possível, a mais plausível e viável. Constitui-se como o cenário capaz de ser efetivamente construído, demonstrado técnica e logicamente como viável. Este cenário parte, também, da expressão da vontade coletiva, sem desviar da possibilidade de aplicação.

Cabe ressaltar que a possibilidade de universalização dos serviços de saneamento básico está sempre vinculada à disponibilidade de recursos para investimentos nesta área. Portanto, os investimentos necessários ao cenário normativo devem estar apoiados na disponibilidade de recursos através de incentivos em programas governamentais que visam o fomento do setor do saneamento básico no município.

Portanto, para o desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico são utilizados os seguintes cenários, resumidamente:

- O Cenário Tendencial, o qual considera a manutenção das condições atuais;

- O Cenário de Universalização ou Desejável, o qual considera a universalização e adequação dos sistemas de saneamento visando um horizonte de 20 anos;

- O Cenário Normativo, o qual se configura a partir das alternativas que promoverá a compatibilização quali-quantitativa entre demandas e disponibilidade de serviços.

#### Cenário Tendencial

Este cenário caracteriza-se pela manutenção das condições atuais de cobertura dos serviços de saneamento básico acompanhando o crescimento vegetativo da população ao longo dos anos. Dessa forma, os índices de atendimento dos serviços são mantidos ao longo do horizonte do Plano, como apresentado no Quadro 5.

| Tipo de Serviço | Projeção para os sistemas de saneamento básico |
| --- | --- |
| Abastecimento de água | Atendimento de 100% da área urbana; Atendimento de 0% da área rural. |
| Esgotamento Sanitário | Atendimento de 0% da área urbana; Atendimento de 0% da área rural com sistema público; 6% de atendimento do sistema alternativo na área rural. |
| Resíduos Sólidos | Atendimento de 100% da área urbana; Atendimento de 0% área rural. |
| Drenagem Urbana | Atendimento com drenagem em 35% das vias urbanas; |

Quadro 5: Índice de atendimento no cenário tendencial

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Foram estimados os investimentos e as receitas para estes índices de atendimento no cenário tendencial no horizonte do Plano, considerando tanto as ações imediatas, quanto as de curto, médio e longo prazo nos setores do saneamento básico (Tabela 12). E o resultado final de investimentos e receitas por período está apresentado na Tabela 13.

Tabela 12: Investimentos e receitas no cenário tendencial

| Período | Investimento em Água (R$) | Investimento em Esgoto (R$) | Operação e Manutenção - Água e Esgoto (R$) | Total de Gastos com Água e Esgoto (R$) | Receitas Água/Esgoto (R$) | Investimentos Resíduos (R$) | Receitas Resíduos (R$) | Investimento Drenagem Pluvial (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imediato | 16.874,21 | - | 1.903.350,68 | 1.920.224,90 | 2.003.527,04 | 591.708,74 | 295.330,60 | 71.822,98 |
| Curto Prazo | 37.656,50 | - | 3.846.208,46 | 3.883.864,96 | 4.048.640,48 | 1.195.699,35 | 629.881,50 | 154.008,45 |
| Médio Prazo | 26.868,91 | - | 3.884.839,10 | 3.911.708,01 | 4.089.304,32 | 1.207.708,74 | 636.207,92 | 133.991,93 |
| Longo Prazo | 17.773,79 | - | 3.259.883,05 | 3.277.656,84 | 3.431.455,84 | 1.013.424,02 | 533.860,83 | 103.385,01 |
| Total | 99.173,42 | - | 12.894.281,30 | 12.993.454,71 | 13.572.927,68 | 4.008.540,85 | 2.095.280,85 | 463.208,38 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Tabela 13: Resultado financeiro entre investimentos e receitas no cenário tendencial

| Período | Total de Investimentos em Serviços de Saneamento Básico (R$) | Total de Receitas em Serviços de Saneamento Básico (R$) | Resultado Final por Período (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Imediato | 2.583.756,62 | 2.298.857,63 | - 284.898,99 |
| Curto Prazo | 5.233.572,76 | 4.678.521,99 | - 555.050,78 |
| Médio Prazo | 5.253.408,69 | 4.725.512,24 | - 527.896,45 |
| Longo Prazo | 4.394.465,87 | 3.965.316,67 | - 429.149,20 |
| Total | 17.465.203,94 | 15.668.208,53 | - 1.796.995,41 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Cabe ressaltar que neste cenário são mantidas as condições atuais de atendimento, de acordo com as demandas observadas na fase de Diagnóstico. Neste caso, supõe-se que os equipamentos e infraestruturas existentes recebam apenas as manutenções usuais realizadas ao longo do período do Plano para que estes sistemas não entrem em colapso.

O mesmo acontece com os projetos que atualmente estão em processo de elaboração, considerando-se que os mesmos não sejam implantados e que as demandas atuais não sejam atendidas.

Considera-se, também, que os índices de perdas no sistema de abastecimento de água sejam mantidos ao longo do período de planejamento. A Tarifa considerada foi àquela apresentada no diagnóstico, considerada ao longo de todo o período.

Foi considerado que não será implantado o sistema de esgotamento sanitário no município, o que sustentaria a condição de ligações irregulares de esgoto sanitário na rede de drenagem urbana ou diretamente em corpos d’água, acarretando sérios problemas aos recursos hídricos próximos a área urbana.

A mesma situação repete-se com o sistema de manejo dos resíduos sólidos, considerando-se que o índice de atendimento atual não sofra alteração e que não seja realizada a coleta seletiva no município.

Observa-se também, que não foram considerados nestes cálculos os custos advindos da falta de manutenção da infraestrutura existente e os custos com a remediação e recuperação das áreas degradadas por resíduos dispostos de forma inadequada. Neste sentido, os custos advindos do cenário tendencial são insuficientes para uma gestão eficiente dos sistemas de saneamento básico.

#### Cenário de Universalização ou Desejável

O Cenário de Universalização ou Desejável considera a universalização e adequação dos sistemas de saneamento visando o horizonte do Plano. Portanto, neste cenário os índices de atendimento dos serviços de saneamento básico são universalizados ao longo do período de planejamento, como apresentado Quadro 6.

| Tipo de Serviço | Projeção para os sistemas de saneamento básico |
| --- | --- |
| Abastecimento de água | Atendimento de 100% da área urbana com sistema público adequado; Atendimento de 100% área rural com sistema público ou sistemas alternativos adequados. |
| Esgotamento Sanitário | Atendimento de 100% da área urbana com sistema público adequado; 100% atendimento com sistema alternativo na área rural. |
| Resíduos Sólidos | Atendimento de 100% da área urbana; Atendimento de 100% da área rural com sistema público ou sistemas alternativos adequados. |
| Drenagem Urbana | Pavimentação com rede de drenagem em 100% das vias urbanas; |

Quadro 6: Índice de atendimento no Cenário de Universalização ou Desejável

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Foram estimados os investimentos e as receitas considerando-se estes índices de atendimento neste cenário em todo o horizonte do Plano, considerando tanto as ações imediatas, quanto as de curto, médio e longo prazo nos setores do saneamento básico (Tabela 14). E o resultado final de investimentos e receitas por período está apresentado na Tabela 15.

Tabela 14: Resultado financeiro entre investimentos e receitas no cenário de Universalização ou Desejável

| Período | Investimento em Água (R$) | Investimento em Esgoto (R$) | Operação e Manutenção - Água e Esgoto (R$) | Total de Gastos com Água e Esgoto (R$) | Receitas Água/Esgoto (R$) | Investimentos Resíduos (R$) | Receitas Resíduos (R$) | Investimento Drenagem Pluvial (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imediato | 818.494,90 | 3.875.181,67 | 2.292.091,67 | 6.985.768,24 | 2.412.728,08 | 814.764,35 | 295.330,60 | 792.351,58 |
| Curto Prazo | 594.876,99 | 4.526.402,05 | 6.510.445,07 | 11.631.724,11 | 7.623.471,98 | 1.229.249,47 | 629.881,50 | 3.120.164,19 |
| Médio Prazo | 405.957,47 | 324.815,94 | 7.395.386,58 | 8.126.159,99 | 8.659.703,26 | 617.787,80 | 636.207,92 | 4.399.911,48 |
| Longo Prazo | 403.696,11 | 103.871,86 | 6.205.686,97 | 6.713.254,94 | 7.266.612,38 | 512.808,85 | 533.860,83 | 1.049.965,57 |
| Total | 2.223.025,47 | 8.830.271,52 | 22.403.610,30 | 33.456.907,29 | 25.962.515,69 | 3.174.610,46 | 2.095.280,85 | 9.362.392,82 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Tabela 15: Resultado financeiro entre investimentos e receitas de Universalização ou Desejável

| Período | Total de Investimentos em Serviços de Saneamento Básico (R$) | Total de Receitas em Serviços de Saneamento Básico (R$) | Resultado Final por Período (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Imediato | 8.592.884,18 | 2.708.058,68 | - 5.884.825,51 |
| Curto Prazo | 15.981.137,76 | 8.253.353,49 | - 7.727.784,28 |
| Médio Prazo | 13.143.859,27 | 9.295.911,18 | - 3.847.948,09 |
| Longo Prazo | 8.276.029,36 | 7.800.473,20 | - 475.556,15 |
| Total | 45.993.910,57 | 28.057.796,54 | - 17.936.114,03 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

#### Cenário Normativo

O Cenário Normativo é definido como aquele possível de ser alcançado, factível com as condições operacionais e financeiras do município, conforme entendimento do Grupo Executivo de Saneamento. Portanto, este cenário foi construído a partir das alternativas que promoverá a compatibilização quali-quantitativa entre demandas e disponibilidade de serviços.

Visto que a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07) tem como principio fundamental a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, este Plano busca a integralização do atendimento à população, contemplando no final de projeto os índices mais próximos possíveis da universalização.

Para a criação do Cenário Normativo foram considerados alguns aspectos importantes acerca dos desejos da coletividade:

- Serviços de saneamento acompanhando a demanda;

- Setores atuando articulados e planejados;

- Universalidade, integralidade e equidade consideradas como metas permanentes e alcançáveis;

- Proteção ambiental ainda insuficiente, porém com investimentos cada vez maiores;

- Regulação dos serviços de saneamento básico, com os possíveis resultados positivos desta intervenção;

- Participação popular mais ativa, com usuários mais esclarecidos e exigentes; e

- Aumento da integração entre municípios circunvizinhos para a gestão compartilhada dos serviços de saneamento básico.

Portanto, o Cenário Normativo apresenta os índices de atendimento dos serviços de saneamento (Quadro 7) possíveis de serem realizados ao longo do período de planejamento e vai ao encontro da decisão tomada pelo Grupo Executivo de Saneamento, através de Oficina realizada no município, sendo ratificado em audiência pública.

| Tipo de Serviço | Período | Projeção para índice de atendimento para os setores de saneamento básico |
| --- | --- | --- |
| Abastecimento de água | Imediato | Manutenção de Atendimento de 100% da área urbana com sistema público e 10% da área rural com sistema alternativo. |
|  | Curto Prazo | Manutenção de Atendimento de 100% da área urbana com sistema público e 40% da área rural com sistema alternativo. |
|  | Médio Prazo | Manutenção de Atendimento de 100% da área urbana com sistema público e 70% da área rural com sistema alternativo. |
|  | Longo Prazo | Manutenção de Atendimento de 100% da área urbana com sistema público e de 100% da área rural com sistemas alternativos de tratamento. |
| Esgotamento Sanitário | Imediato | Atendimento de 25% da área urbana com sistema público e de 15% da área rural com sistemas alternativos de tratamento. |
|  | Curto Prazo | Atendimento de 100% da área urbana com sistema público e de 45% da área rural com sistemas alternativos de tratamento. |
|  | Médio Prazo | Atendimento de 100% da área urbana com sistema público e de 75% da área rural com sistemas alternativos de tratamento. |
|  | Longo Prazo | Atendimento de 100% da área urbana e 75% da área rural com sistema público e com sistemas alternativos de tratamento. |
| Resíduos Sólidos | Imediato | Manter atendimento de 100% da área urbana e Atendimento de 20% da área rural com sistema alternativo. Atendimento de 20% com coleta seletiva; |
|  | Curto Prazo | Manter atendimento de 100% da área urbana e Atendimento de 70% da área rural com sistema alternativo. Atendimento de 80% com coleta seletiva; |
|  | Médio Prazo | Manter atendimento de 100% da área urbana e Atendimento de 100% da área rural com sistema alternativo. Atendimento de 100% com coleta seletiva; |
|  | Longo Prazo | Manter atendimento de 100% da área urbana e Atendimento de 100% da área rural com sistema alternativo. Atendimento de 100% com coleta seletiva; |
| Drenagem Urbana | Imediato | Pavimentação/Drenagem em 38% das vias urbanas |
|  | Curto Prazo | Pavimentação/Drenagem em de 60% das vias urbanas |
|  | Médio Prazo | Pavimentação/Drenagem em de 92% das vias urbanas |
|  | Longo Prazo | Pavimentação/Drenagem em de 100% das vias urbanas |

Quadro 7: Índice de atendimento no cenário normativo

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

A partir da última década, consolida-se o compromisso do Governo Federal em estabelecer uma política de liberação de recursos para que estados e municípios promovam a universalização do acesso aos serviços de saneamento. A erradicação das carências em saneamento ambiental é uma questão essencial enquanto traz benefícios para a saúde pública e para a qualidade ambiental de um município. (BRASIL, 2005).

No quadriênio 2007-2010, os investimentos no setor alcançaram patamares significativos e nunca antes registrados. Mesmo assim, a pulverização de investimentos expressivos em todo o país, não é suficiente para o desenvolvimento do setor, haja vista que o grande desafio é justamente a mudança da cultura institucional e técnica, adotando-se como paradigma a visão integrada do saneamento, abrangendo as ações em abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão integrada de resíduos sólidos e manejo sustentável das águas pluviais urbanas e sua repercussão no desenvolvimento urbano sustentável.

A equalização das deficiências do setor está diretamente relacionada com o empenho dos gestores públicos bem como das aspirações da coletividade na construção de um desenvolvimento futuro realmente sustentável.

É com esta visão que o município se empenha na tentativa de alcançar o objetivo de universalização do setor no horizonte do Plano, acreditando no potencial de desenvolvimento local através de incentivos federais técnicos e financeiros, bem como apoio à capacitação institucional, sendo que tais fatores foram considerados na decisão de assumir o Cenário Normativo na construção do Plano.

# PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E AS METAS

O Plano contempla ações imediatas, além de ações de curto, médio e longo prazo para solucionar os gargalos existentes no setor do saneamento, uma vez que englobam serviços públicos básicos e, portanto, essenciais para a manutenção da saúde integral da coletividade.

Portanto, a definição de programas, projetos e ações aos setores do saneamento está relacionada a melhoria do índice de salubridade ambiental municipal, que reflete as condições ambientais a que a população está sujeita.

A programação referente às ações imediatas é a ponte entre as demandas de serviços e ações existentes referentes à problemática do saneamento básico e o próprio Plano, partindo-se para uma hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações mais imediatas.

A qualidade ambiental urbana se refere às condições ambientais do meio urbano (natural e cultural) sendo resultante da ação do homem, repercutindo na sua qualidade de vida. A qualidade do ambiente nos leva a sensação de conforto e bem-estar. Ela é sentida diferentemente por indivíduos ou grupos de indivíduos em função de aspectos culturais, econômicos, físicos e sociais que variam ao longo do tempo e do espaço (BORJA, 1997).

## CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SALUBRIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Ao iniciar o processo de busca pela habitação o indivíduo irá vislumbrar uma moradia inserida num ambiente que atenda aos padrões formados a partir da sua condição econômica, da sua formação cultural e das suas necessidades básicas.

Alguns aspectos devem ser levados em conta quando se pensa nas condições ideais para habitar, como um espaço acessível, agradável, confortável, seguro e salubre e que esteja integrado de forma adequada ao ambiente que o cerca. No caso das habitações citadinas, estas condições também envolvem os serviços urbanos e a infraestrutura, isto é, as atividades que atendam às necessidades coletivas de abastecimento de água, coleta dos esgotos e do lixo, redes de drenagem, distribuição de energia elétrica, áreas de lazer, dentre outras (ABIKO, 1995).

O saneamento é um dos fatores de promoção de um ambiente salubre, que favorece condições de sobrevivência quando devidamente implantado e adequado às características locais.

Para Alva (1994) a problemática da salubridade ambiental é produto das relações entre as pessoas, comunidades, organizações e o meio ambiente, criado pela mesma sociedade, dentro de uma tradição cultural, ou seja, dentro de uma maneira particular de perceber e tratar o patrimônio espacial e de modificá-lo por meio de processos de desenvolvimento interno e de pressões e influências externas.

A salubridade ambiental torna-se um produto das condições materiais e sociais que caracterizam o estado do meio no qual as pessoas vivem e que interferem na saúde da população.

Em sendo a salubridade ambiental um fator importante para a promoção da saúde pública, a identificação dos elementos que a compõe, principalmente nas áreas de ocupação espontânea, torna-se importante, não só no sentido de caracterizar as condições de salubridade destas áreas e no estudo da relação saneamento e saúde, como também, para contribuição de políticas públicas que promovam a sua melhoria e qualidade de vida.

A salubridade pode ser apontada por meio de indicadores que caracterizam a realidade ambiental dos ambientes urbanos. Os indicadores são instrumentos de gestão que vem sendo bastante difundidos e utilizados por administradores públicos com o intuito de formular e implantar políticas que elevem as condições de vida da população no meio urbano ou no rural.

O Quadro 8 apresenta alguns indicadores relativos ao Município de Monte Carlo, ao Estado de Santa Catarina e ao Brasil com relação a saúde, renda e educação.

| Indicadores de Saúde |
| --- |
| Taxa de Mortalidade Infantil em 2010 (por nascidos vivos) |
| Município | Santa Catarina | Brasil |
| 7,87 | 10,28 | 19,88 |
| Esperança de Vida ao Nascer em 2007 (anos) |
| Município | Santa Catarina | Brasil |
| 71,72 | 73,43 | 70,44 |
| IDH - Longevidade em 2000 |
| Município | Santa Catarina | Brasil |
| 0,766 | 0,811 | 0,727 |
| Indicadores Econômicos |
| IDH- Renda em 2000 |
| Município | Santa Catarina | Brasil |
| 0,618 | 0,750 | 0,723 |
| Indicadores Sociais |
| IDH- Educação em 2000 |
| Município | Santa Catarina | Brasil |
| 0,815 | 0,906 | 0,849 |
| Taxa de Analfabetismo em 2000 (10 a 14 anos) |
| Município | Santa Catarina | Brasil |
| 1,42% | 1,40% | 7,30% |
| Taxa de Analfabetismo em 2000 (15 anos e mais) |
| Município | Santa Catarina | Brasil |
| 13,66% | 6,30% | 13,60% |

Quadro 8: Indicadores de saúde, econômicos e sociais para as diferentes unidades territoriais

Fonte: PNUD, 2000 e DATASUS, 2010.

No sistema de abastecimento público de água de Monte Carlo, a captação é feita através de poços artesianos e quase a totalidade da área urbana é atendida por rede de abastecimento de água. Não há rede coletora e de tratamento de esgotos e em razão desta situação utilizam-se basicamente sistemas alternativos individuais como fossas negras e fossas sépticas, ou ligação na rede de drenagem. A cobertura de atendimento por dispositivo tipo fossa séptica e sumidouro correspondem a 14,3% das edificações, porém, técnicos da Prefeitura estimam que em apenas 6% são adequados.

A Rede Coletora e ETE compacta São José (Bairro COHAB) deveria atender 100 famílias, porém seu funcionamento apresenta-se inadequado, não apresenta Licença Ambiental de Operação (LAO) e o efluente é lançado no Rio Espinilho.

O serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos é realizado pela Empresa Recicletar Reciclagem Ltda., atendendo um percentual de 100% do total da população urbana do município, e 0% da área rural.

Devido ao significativo crescimento urbano e a criação de novos bairros e as aberturas de ruas, o sistema de drenagem ainda é insatisfatório e não atende a demanda, observando-se ligações irregulares de esgoto diretamente na rede pluvial.

O consumo de água sem o devido tratamento pode acarretar um aumento da incidência de doenças de veiculação hídrica. Já a ausência de coleta e tratamento de esgoto doméstico promove a disseminação e proliferação de doenças, interferindo na qualidade de vida da população.

De maneira geral pode-se afirmar que a falta de saneamento está relacionado com as condições socioeconômicas da população. A grande maioria dos domicílios da área urbana, da população de baixa renda, não conta com nenhum serviço de saneamento. Observa-se também que as pessoas que não têm acesso ao saneamento básico frequentam menos as escolas já que são mais vulneráveis a doenças e, dessa forma, registram menor aproveitamento em sua formação.

Sendo assim, os problemas ambientais na esfera do município devem ser solucionados com políticas públicas que busquem atender as metas de elevação dos índices de cobertura e melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pelo saneamento ambiental, bem como com serviços na área da saúde e melhoria nas condições de educação, trabalho e renda.

### Índice de salubridade ambiental e sanitária para o Município de Monte Carlo

O Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária (IMSAS) que será calculado para o Município de Monte Carlo seguiu a metodologia que construiu o Índice de Salubridade Ambiental (ISA) elaborada pelo Conselho Estadual de Saneamento de São Paulo, 1999, com as devidas adaptações (em razão de que os municípios de pequeno porte não possuem todas as informações relativas aos indicadores relevantes que compõem o ISA e ao mesmo tempo procurando contemplar os setores que compõem o saneamento básico indicados na Lei Federal n° 11.445/07.

Os valores obtidos pelos indicadores citados são pontuados em uma escala cuja variação vai de 0 (zero) a 100 (cem). Caso os indicadores apresentem questões que envolvam risco para algum morador, a pontuação não será realizada de acordo com uma escala variável de valores, mas sim através do seguinte critério: não há risco de vida (100 pontos), há risco de vida (zero ponto). O ISA será calculado pela média ponderada dos indicadores propostos, abrangendo as diferentes variáveis e subindicadores que o compõem.

A água é prioridade em qualquer situação. Então esse indicador ficou com uma ponderação de 25% do ISA. Para os sistemas de esgotos e de resíduos sólidos, a ponderação equivale a 25% do ISA para cada um dos serviços. Outro indicador relevante refere-se ao de recursos hídricos. Entende-se que para um perfeito funcionamento do serviço de abastecimento de água torna-se necessário a existência da matéria-prima: a água; assim, foi-lhe atribuída a ponderação de 10%, a mesma também atribuída ao Indicador de Controle de Vetores. Ao Indicador Socioeconômico foi atribuída uma ponderação de 5%. O detalhamento desta metodologia está contida no Anexo A, do volume IV deste Plano.

Neste Plano foi utilizada a metodologia que calculou o IMSAS, com as devidas adaptações (em razão de que os municípios de pequeno porte não possuem todas as informações relativas aos indicadores utilizados) e, ao mesmo tempo procurando contemplar os setores que compõem o saneamento básico indicados na Lei Federal n° 11.445/07, com a inserção de indicadores de drenagem urbana.

Este índice objetiva verificar as condições de salubridade ambiental e sanitária, identificando e avaliando, de maneira uniforme, as condições do saneamento básico neste município. É composto por indicadores selecionados da área de saneamento a partir de variáveis disponíveis e de fácil tabulação e será formado por quatro grupos de indicadores: Indicador de Abastecimento de Água (IAB); Indicador de Esgotamento Sanitário (IES); Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) e Indicador de Drenagem Urbana (IDU).

Cabe ressaltar que, devido à disponibilidade de informações municipais, esses índices são calculados através do índice de atendimento em cada setor do saneamento básico.

Estabeleceu-se como critério para a construção do IMSAS a equidade de importância entre os quatros setores de saneamento básico, sendo este calculado pela média aritmética dos indicadores supracitados, através da seguinte fórmula:

IMSAS = (IAB + IES + IRS + IDU) / 4

A seguir, são apresentados todos os indicadores, com suas respectivas finalidades, critérios de cálculo, formas de pontuação, e resultados atuais (2010).

#### Indicador de Abastecimento de Água

Com esse indicador é possível quantificar, em percentual, a relação entre a população total atendida com abastecimento de água tratada e a população total do município. Este cálculo pode ser realizado pela seguinte equação:

IAB = (PA/PT) x 100 (%)

Sendo:

IAB = Indicador de abastecimento de água;

PA = população atendida com sistema de abastecimento de água: 8.021 hab. (IBGE, 2009);

PT = população total do município: 9.144 hab. (IBGE, 2009).

O indicador de abastecimento de água é da ordem de 87,7 %.

#### Indicador de Esgotamento Sanitário

Com esse indicador é possível quantificar, em percentual, a relação entre a população total atendida com sistema de esgotamento sanitário e a população total do município. Este cálculo pode ser realizado pela seguinte equação:

ICE = (PE/PT) x 100 (%)

Sendo:

ICE = índice de cobertura total com serviço de esgotamento sanitário, considerando o sistema de tratamento individual como solução adequada para a área rural;

PE = população estimada atendida com serviço de esgotamento sanitário: 549 hab. (IBGE, 2009);

PT = população total do município: 9.144 hab. (IBGE, 2009).

Portanto, o indicador de esgotamento sanitário é da ordem de 6,0 %. Cabe ressaltar que foram utilizados os dados relativos ao atendimento na área rural, disponibilizado pela EPAGRI.

#### Indicador de Resíduos Sólidos

Com esse indicador é possível quantificar, em percentual, a relação entre a população total atendida pela coleta convencional e a população total do município.

Neste caso foram utilizados três indicadores específicos aos resíduos:

a) Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total (ICC);

ICC = (PCC/PT) x 100 (%)

Sendo:

ICC = índice de cobertura com o serviço de coleta convencional de resíduos sólidos urbanos em relação à população total;

PCC = população atendida com serviço de coleta convencional: 8.021 hab. (segundo informações da Prefeitura Municipal);

PT = população total do município: 9.144 hab. (IBGE, 2009).

O indicador de Cobertura com o Serviço de Coleta Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos é da ordem de 87,7 %.

b) Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total (ICS);

ICS = (PCS/PT) x 100 (%)

Sendo:

ICS = índice de cobertura com o serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos em relação à população total;

PCS = população atendida com serviço de coleta seletiva: 0 hab.;

PT = população total do município: 9.144 hab. (IBGE, 2009).

O indicador de Cobertura com o Serviço de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos é de 0 %, pois não é realizado este serviço no município.

c) Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (IAD).

De acordo com o indicador estabelecido no diagnostico do Município de Monte Carlo, o aterro sanitário da Empresa Tucano Obras e Serviços Ltda. recebeu nota 9,2. Aplicando a uma escala variando de 0 a 100 tem-se que o Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos é de 92%.

Deste modo, o resultado final do indicador de resíduos sólidos pode ser calculado pela média aritmética dos três indicadores supracitados, através da seguinte fórmula:

IRS = (ICC + ICS + IAD) / 3

O indicador de Resíduos Sólidos é da ordem de 59,9 %.

#### Indicador de Drenagem Urbana

Com esse indicador é possível quantificar, em percentual, a relação entre a extensão de vias urbanas pavimentadas e a extensão total de vias urbanas. Este cálculo pode ser realizado pela seguinte equação:

IRP= (ERP/ET) x 100 (%)

Sendo:

IRP= índice de vias urbanas com sistema de drenagem;

ERP= extensão de vias urbanas pavimentadas com sistema de drenagem (12.250 m);

ET = extensão total de vias urbanas (35.000 m).

O indicador de Drenagem Urbana é da ordem de 35 %.

#### Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária

Para o cálculo do resultado final, contendo o índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária utiliza-se a média aritmética dos quatro indicadores calculados anteriormente. Portanto o cálculo desse indicador pode ser realizado pela seguinte equação:

IMSAS = (IAB + IES + IRS + IRP) / 4

Portanto, o Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária é da ordem de 47,15 %. Para definição dos níveis de salubridade, adotou-se como referência a escala estabelecida pelo Conselho Estadual de Saneamento de São Paulo (Quadro 9).

| Situação de Salubridade | Pontuação do ISA |
| --- | --- |
| Insalubre | 0 – 23,75 |
| Baixa Salubridade | 23,76 – 47,50 |
| Média Salubridade | 47,51 – 71,25 |
| Salubre | 71,26 – 100 |

Quadro 9:  Escala da situação de salubridade ambiental presente nos Municípios

Fonte: Conselho Estadual de Saneamento de São Paulo, 1999.

De acordo com o resultado final do IMSAS (47,15) pode-se concluir que a situação atual (2010) do Município de Monte Carlo é enquadrada como de “Baixa Salubridade”.

Para alcançar a situação ideal, a situação de “Salubridade Adequada” são necessárias melhorias nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Deve-se prever ampliação no atendimento dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, principalmente quanto à implantação de um sistema público de coleta e tratamento de esgoto.

No que tange ao manejo de resíduos sólidos, a implantação de coleta seletiva no município é condição essencial para a melhoria do indicador, assim como, ampliar o sistema de drenagem na área urbana municipal.

De acordo com as metas estabelecidas no cenário normativo, o Quadro 10 apresenta os estados progressivos de desenvolvimento previsto para o IMSAS no horizonte do PMSB, nos respectivos períodos: imediato, curto, médio e longo prazo.

| PERÍODO | PROJEÇÃO DO ISA |
| --- | --- |
|  | ÁGUA | ESGOTO | RESÍDUOS | DRENAGEM | TOTAL |
| Imediato | 88,95 | 23,77 | 67,39 | 38,00 | 54,53 |
| Curto Prazo | 92,63 | 93,25 | 89,44 | 60,00 | 83,83 |
| Médio Prazo | 96,32 | 96,93 | 97,33 | 92,00 | 95,64 |
| Longo Prazo | 100,00 | 100,00 | 97,33 | 100,00 | 99,33 |

Quadro 10: Estados progressivos do IMSAS

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Portanto, considerando as metas previstas no cenário normativo, estima-se que em curto prazo, ou seja, em um período de até 9 (nove) anos, o município passe de uma situação de baixa salubridade para uma situação de salubridade, de acordo com os indicadores utilizados para o cálculo do IMSAS.

Ressalta-se que para os cálculos da projeção do IMSAS, o Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos, foi considerado constante ao longo do tempo.

A instituição do referido IMSAS servirá como ferramenta de auxílio para o monitoramento anual da situação do nível de salubridade do município, servindo de premissa a elaboração das proposições constantes do prognóstico. Portanto, os programas, projetos e ações estabelecidos para o município têm como meta principal a melhoria do índice de salubridade ambiental, visando a obtenção da situação de Município Salubre.

## FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS

O Plano contempla ações imediatas, além de ações de curto, médio e longo prazo para solucionar os gargalos existentes no setor do saneamento, uma vez que englobam serviços públicos básicos e, portanto, essenciais para a manutenção da saúde integral da coletividade.

Portanto, a definição de programas, projetos e ações aos setores do saneamento está relacionada a melhoria do índice de salubridade ambiental municipal, que reflete as condições ambientais a que a população está sujeita.

A programação referente às ações imediatas é a ponte entre as demandas de serviços e ações existentes referentes à problemática do saneamento básico e o próprio Plano, partindo-se para uma hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações mais imediatas.

Para o planejamento destas ações é necessário estabelecer objetivos e metas que contemplem a adequação e melhoria dos sistemas de saneamento básico. Ao mesmo tempo é necessário definir programas, projetos e ações em áreas específicas para o atendimento a essas metas, hierarquizando e priorizando as ações relacionadas a cada setor do saneamento básico.

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) contém as diretrizes, os princípios e finalidades que representam a base de uma hierarquia sob a qual são construídos os programas, projetos e ações.

No contexto deste Plano os programas de saneamento devem ser entendidos como instrumentos institucionais que visam à concretização dos objetivos pretendidos e se prestam à organização da atuação governamental. Articulam um conjunto de projetos e de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, buscando a solução para um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. Em um sentido mais amplo, é a versão operacional do plano. Como exemplo: melhoria no sistema de abastecimento de água.

Os mesmos foram desenhados considerando as diretrizes da Política Nacional de Saneamento que pressupõe a integração do setor público e privado, bem como dos consórcios intermunicipais para resolução dos problemas de saneamento.

Já os projetos representam um conjunto de operações desenvolvidas que levam em consideração os recursos disponíveis, as condições de contorno, as atividades a serem realizadas em um período de tempo limitado e resulta em um produto final que contribui para a melhoria ou o aperfeiçoamento da ação governamental. Exemplo: Ampliação da rede de abastecimento de água em uma determinada localidade.

As ações referem-se as etapas desdobradas de um projeto e que necessitam ser desenvolvidas para que se possa atingir os objetivos traçados, como por exemplo: aquisição de tubulação para a ampliação da rede de abastecimento de água.

Com o intuito de alcançar os objetivos e metas do Plano de Saneamento Básico, são definidos os programas, projetos e ações voltados à promoção do saneamento básico, que contemplam as seguintes temáticas:

- Promoção do direito à cidade;

- Promoção da saúde e da qualidade de vida;

- Promoção da sustentabilidade ambiental;

- Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços.

Estes devem estar ajustados com o Plano Plurianual do município, bem como com eventuais Planos Municipais correlatos, de forma a identificar possíveis fontes de financiamento, de acompanhamento e avaliação e de integração entre si e com outros programas e projetos de setores afins.

A programação das ações do Plano será desenvolvida em duas etapas, a primeira denominada de imediata e outra decorrente das ações do Plano com metas de curto, médio e longo prazo, detalhadas para cada um dos serviços do setor do saneamento básico.

As linhas programáticas agregam programas e ações da mesma natureza ou complementares. Os programas articulam um conjunto de ações (orçamentárias e não orçamentárias) integradas e necessárias para enfrentar um problema identificado.

Os programas e ações prioritárias propostas foram estruturados em Programas Estruturantes e Programas Setoriais, conforme se descrito de forma sintética a seguir:

a) Programas Estruturantes: Modernização Administrativa, Gestão Participativa e Financiamento do Plano: congrega os programas que têm por objetivo fortalecer e modernizar a administração pública para implantar os demais programas previstos no PMSB e os programas e ações de reformulação de legislações municipais que impactam as ações do setor de saneamento.

b) Programas Setoriais: Programas e Ações de Intervenções sobre problemas existentes e programas e ações de antecipação do problema, impedindo que o mesmo cresça ou visando a ampliação da oferta dos serviços de saneamento.

A regulamentação da Lei n◦11.445/07, Lei do Saneamento Básico pode ser considerada a força propulsora para o desenvolvimento do setor. O país caminha com o objetivo audacioso, mas necessário, da universalização da prestação dos serviços de saneamento básico; direito de todo cidadão enquanto está diretamente relacionada à saúde pública, a conservação ambiental e aos benefícios correlacionados essenciais ao desenvolvimento socioeconômico. Requer, portanto a união de forças políticas, institucionais, financeiras e sociais, para superar os fatores limitantes ao alcance dos objetivos e metas almejados.

De acordo com estudo produzido por SAIANI (2006), o déficit do setor do saneamento está intimamente relacionado ao perfil de renda dos consumidores e à existência de economias de escala e de densidade no setor, o que determinaria uma forte restrição à expansão dos investimentos.

Municípios de pequeno porte tendem a apresentar uma baixa capacidade técnica-gerencial, assim como também poucos recursos financeiros e humanos para buscarem alternativas para a solução local de seus problemas. Uma alternativa para esses municípios são os consórcios públicos: modelo de gestão associada onde os titulares dos serviços se unem de modo a dividir custos e despesas inerentes a prestação dos serviços.

Agindo em parceria, municípios de pequeno porte podem ganhar economia de escala e melhorar a capacidade técnica, gerencial e financeira e, consequentemente, aperfeiçoar a prestação de serviços públicos. Nesse sentido, é fundamental que haja um incentivo ao desenvolvimento de ações conjuntas entre municípios do mesmo âmbito regional, através da formação de consórcios públicos, do fortalecimento da atuação da associação de municípios e dos comitês de bacia.

O alto investimento necessário para universalizar o setor do saneamento no país nos próximos 20 anos, estimados pelo Ministério das Cidades em R$ 420 bilhões é, sem dúvida, um dos principais fatores limitantes para o alcance do objetivo nacional da universalização.

Porém, não podem ser negligenciados fatores como a deficiência de capacidade técnica e institucional dos municípios para planejar e gerir os serviços de saneamento básico.

Sobretudo em municípios de pequeno porte, a estrutura administrativa ainda não está arranjada adequadamente para se utilizar de instrumentos de gestão e planejamento, essenciais para a plena realização dos objetivos do PMSB. Para tanto, torna-se essencial o fortalecimento da capacidade da administração municipal para o planejamento, a gestão, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas, programas e projetos do setor saneamento.

Em uma esfera macro e multidisciplinar, complementar às questões político-institucionais do setor do saneamento, a educação ambiental congrega todo o processo de desenvolvimento do setor na medida em que promove mudanças culturais de comportamento e atitude da sociedade, devendo ser implementada como ação transversal aos quatro (4) setores do saneamento, bem como às demais políticas públicas municipais. Portanto, é imprescindível que a educação ambiental esteja inserida na educação formal e não formal enquanto instrumento mobilizador da sociedade.

Visando garantir as condições necessárias ao desenvolvimento do setor saneamento no Município de Monte Carlo, propõem-se a criação de programas permanentes, em uma escala macro, para atuação transversal comum a todos os programas, projetos e ações setoriais propostos no presente Plano, que se destacam a seguir: Programa de Reestruturação Administrativa; Programa de Implantação, Manutenção e Avaliação do Sistema de Informações de Saneamento Básico; Programa de Fortalecimento Técnico-Institucional; Programa de Ações Complementares Intersetoriais; Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social que serão detalhados no item relacionado aos Programas Estruturantes.

### Programas estruturantes

#### Modernização administrativa, gestão participativa e financiamento do Plano

Este Programa tem por objetivo principal criar condições gerenciais para a consecução das metas estabelecidas no conjunto de programas estruturais e a constante avaliação dos resultados com vistas à eficiência e à sustentabilidade dos sistemas e serviços integrantes do setor de saneamento básico no município.

As principais diretrizes que regem a estruturação deste Programa são:

- Ênfase no estabelecimento de mecanismos de gestão (aspectos legais, institucionais, de planejamento e da base de informações), apoiado em estudos e projetos consistentes sob o ponto de vista técnico;

- Proposição de arranjo institucional, a fim de promover o fortalecimento institucional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

- Organização, monitoramento e avaliação da operação e manutenção dos sistemas existentes, de modo a evitar a perda de patrimônio público e o desempenho inadequado da infraestrutura já instalada;

- Ampliação progressiva da infraestrutura, de modo a otimizar os recursos disponíveis e evitar dispersões, conferindo prioridade à obras para o atendimento de demandas mais urgentes e para a viabilização dos benefícios esperados pelo Plano;

- Verificação das possibilidades de cooperação intermunicipal para suprir deficiências e ganhar em economia de escala;

- Capacitação do corpo técnico nas ferramentas de planejamento e gestão; bem como em tecnologia da informação;

- Implementação do sistema de informações capaz de ordenar o fluxo, acesso e disponibilização das informações inerentes aos setores e ao PMSB; e

- Estruturação de um conjunto de indicadores de acompanhamento da execução que explicitem avanços nas obras físicas, nas metas de qualidade dos serviços e ambiental e nos objetivos de natureza institucional, além de contemplar aspectos relevantes de comunicação e mobilização social e de educação sanitária e ambiental, nesta e em fases de extensão futura do PMSB.

O desafio para programar o PMSB mediante uma perspectiva integrada requer uma base institucional e legal consistente e inovadora, em termos de sua instrumentalização e da forma como atua o poder público.

##### Programa de Fortalecimento Técnico-Institucional

Um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento do setor do saneamento em municípios de pequeno porte é a carência, em termos quantitativo e qualitativo de corpo técnico especializado. A ausência ou ineficiência de programas de treinamento de pessoal nas administrações municipais reflete a condição atual de desarticulação institucional e despreparo do pessoal para a realização plena de atividades de competência, afetando negativamente a eficiência e eficácia nos processos decisórios e das atividades administrativas e operacionais da prefeitura.

A Federação Catarinense de Municípios (FECAM) através da Escola de Gestão Municipal (EGEM) pode em parceria com a Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina (AMPLASC), desenvolver programas de fortalecimento técnico-institucional a partir da realização de cursos de capacitação voltados ao planejamento e gerenciamento do Plano de Saneamento Municipal; Avaliação de Indicadores;

Aspectos Jurídicos relacionados a Lei n◦. 11.445/07; Sistemas de Informações Municipais; Controle e Participação Social; Educação Ambiental, entre outros.

Entre os desafios e atribuições dos gestores públicos está a formulação de políticas públicas que estimulem os processos participativos e proporcionem aos seus servidores processos de capacitação. Como a elaboração e a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico é de responsabilidade do município, faz-se mister que, os servidores que atuam neste setor tenham qualificação para  executarem suas atribuições numa visão que integra a saúde pública, o meio ambiente e o saneamento.

O objetivo desses cursos é capacitar os servidores dos órgãos públicos municipais relacionados ao setor saneamento, para que possam desenvolver suas atividades de forma eficaz e objetiva visando manter a qualidade dos serviços prestados.

Nesta perspectiva, este programa estruturante voltado para a gestão do PMSB procura sistematizar as articulações entre a operação, ampliação e modernização da infraestrutura setorial e a gestão integrada sob o ponto de vista político-institucional, técnico e financeiro do PMSB. Dentro da lógica do planejamento público, em qualquer setor, tais objetivos não deverão estar dissociados da busca, em nível macro, da sustentabilidade ambiental e da melhoria de qualidade de vida da população.

Ressalta-se, ainda, que as questões ambientais e seus desdobramentos legais e normativos são suscitados quando se pensa nas relações de apropriação dos recursos naturais (água em especial), empreendidas por determinada sociedade em seu respectivo espaço geográfico.

Estas relações de apropriação relacionadas a esforços e iniciativas para a promoção do desenvolvimento e provimento de serviços essenciais à infraestrutura urbana, geram impactos sobre a espacialização da própria malha urbana e sobre o tecido social, na medida em que os problemas de disponibilidade quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos estarão relacionados, como vantagem competitiva ou como fator limitante, às demandas da produção e do consumo regional e/ou a aspectos de conservação/preservação do meio ambiente.

Para a efetiva implementação do Plano é necessário uma estrutura organizacional que, ao mesmo tempo: (i) possua legitimidade institucional, na esfera da organização da administração pública municipal e (ii) tenha condições de agilidade e eficiência necessárias a implantação de um Plano deste porte.

Neste sentido, o setor de saneamento básico no âmbito da Prefeitura Municipal de Monte Carlo apresenta deficiências, em decorrência da ausência de um órgão da administração municipal específico e estruturado, com arcabouço técnico, administrativo, financeiro e jurídico, podendo prejudicar a implementação do PMSB.

A meta prevista de reestruturação administrativa da atual estrutura administrativa incluirá a necessidade de readequação da atual Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente que, segundo o poder executivo local, deverá assumir a gestão do PMSB, será reestruturada e passará a denominar-se Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental, envolvendo o quantitativo de servidores, suas qualificações e programas de capacitação e treinamento, além de reforço institucional em termos de instalações e equipamentos básicos para o funcionamento eficaz da Pasta responsável pelo saneamento básico. Esta Pasta será a unidade gestora do Plano e se integrará as demais Pastas no desenvolvimento de ações intersetoriais com funções claramente definidas e compatíveis entre si.

As ações de saneamento ficarão sob a responsabilidade dos seus Departamentos de Água e Esgotamento Sanitário; Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, que serão a instância executiva e operacional, ou seja, a Unidade de Gerenciamento do Plano (UGPLAN).

A UGPLAN será responsável pelo planejamento, gerenciamento, coordenação e execução dos estudos, projetos e obras integrantes do Plano, bem como do monitoramento e avaliação dos mesmos, devendo no âmbito de suas competências desempenhar as seguintes atribuições:

- Realizar a supervisão física das ações em execução;

- Coordenar e supervisionar a execução dos estudos, projetos e obras integrantes do PMSB;

- Realizar a gestão administrativa e financeira das ações integrantes do PMSB;

- Realizar o acompanhamento físico-financeiro das atividades integrantes do PMSB, monitorando, avaliando e revisando este Plano;

- Solicitar a mobilização de recursos e preparar propostas orçamentárias para os exercícios financeiros anuais;

- Encaminhar os procedimentos para autorização de pagamento direto pela Prefeitura Municipal;

- Acompanhar as ações desenvolvidas pela Agência Reguladora no desenvolvimento de suas atribuições relativas a fiscalização, regulação e fixação de tarifas.

- Manter documentação técnica, jurídica e financeira em sistema de informação automatizado, com vistas a permitir maior transparência na atuação pública;

- Implantar e alimentar o Banco de Dados que dará suporte ao Sistema de Informações em Saneamento do município;

- Revisar o PMSB, compatibilizando-o com o Plano Plurianual do município;

- Criar condições para o desenvolvimento de ações intersetoriais que promovam a melhoria da qualidade sanitária do município;

- Desenvolver, em parceria com as secretarias afins, ações de capacitação permanente em educação ambiental.

A UGPLAN deverá ter em sua estrutura, uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação, criada por Portaria do Poder Executivo, com a função de detectar desvios e propor ações corretivas durante o processo de implantação do Plano.

Uma das metas proposta em caráter imediato é a criação no âmbito da estrutura administrativa municipal do Conselho Municipal de Saneamento Básico, de caráter deliberativo e consultivo de Saneamento Básico, como instância de controle e participação social no processo de maximização da eficácia das ações programadas pelo PMSB.

Outra meta prevista será o Fortalecimento técnico-institucional envolvendo eventos de capacitação aos servidores da Pasta e a modernização da base tecnológica (TI), com a aquisição de equipamentos de informática e softwares compatíveis aos trabalhos desenvolvidos possibilitando a integração intra e intersetorial da Pasta com as demais estruturas administrativas da Prefeitura.

A efetividade deste Programa estará associada aos respectivos programas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo águas pluviais e de drenagem urbana, como substrato fundamental a abordagem dos aspectos normativos intervenientes.

Outra meta prevista está relacionada a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico – que atuará como instrumento financeiro para viabilizar a implementação das propostas do Plano.

Em adição, na gestão do PMSB é necessário acrescentar preocupações relativas à operacionalização e à sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados pretendidos, por meio de indicadores relativos à execução física e financeira, às metas previstas e aos objetivos de cunho institucional.

Para tanto, a operacionalização demanda o desenvolvimento de ferramentas de apoio ao planejamento e decisão com a implantação de um sistema de informações capaz de congregar informações técnicas, operacionais, financeiras e gerenciais de todos os sistemas que integram o PMSB; Implantação de cadastro dos sistemas de cada setor; e implantação de uma rede de monitoramento e avaliação (Volume V).

##### Programa de Mobilização Social pelo Saneamento Básico Municipal

O acesso universal aos benefícios gerados pelo saneamento demanda o envolvimento articulado dos diversos segmentos sociais envolvidos em parceria com o poder público.

Isso exige o desenvolvimento de ações que possibilitem a compreensão do enfrentamento dessa questão, ou seja, que a população conheça os diferentes aspectos relacionados ao saneamento, participe ativamente das reuniões, oficinas, palestras e audiências públicas, exercendo o controle social ao longo do processo de implementação do Plano.

As atividades sugeridas pelo Programa de Mobilização Social é um convite à participação popular que vai ao encontro da regulamentação e implantação das diretrizes nacionais, estaduais e municipais para o saneamento básico, com objetivo estratégico de universalização dos serviços de saneamento e a participação efetiva da sociedade no controle social das ações deflagradas, a partir das seguintes diretrizes:

- Estimulação dos diversos atores sociais envolvidos de forma articulada e propositiva na formulação de políticas públicas, na construção dos planos municipais de saneamento, assim como no acompanhamento dos trabalhos e na gestão dos serviços de saneamento. “A ideia é que a comunidade seja mais do que a beneficiária passiva dos serviços públicos, seja atuante, defensora e propositora dos serviços que deseja em sua localidade, por meio do diálogo entre sociedade civil e poder público” (BRASIL, 2009, p.15);

- Integração dos programas, projetos e ações em educação ambiental, recursos hídricos, saúde, e meio ambiente promovendo o fortalecimento das políticas públicas e a integração com as demais políticas;

- Facilitação do processo de diálogo e articulação envolvendo os diferentes órgãos públicos, as iniciativas locais e os diferentes atores sociais envolvidos.

A diversidade cultural presente no município proporciona uma riqueza de olhares e percepções sobre a realidade local que deve ser respeitada na condução do processo de implementação/revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – pois isto revela a ligação da população ao lugar em que vive.

Com o intuito de qualificar os diferentes atores sociais que convivem em um determinado território compartilhando da mesma sinergia, deve-se buscar alternativas tecnológicas que levam em consideração o conhecimento popular e a aplicação de técnicas de baixo custo e impacto e que podem ser mais apropriadas, eficientes e eficazes frente à realidade de uma dada localidade deve compor também as prioridades do PMSB. A tomada de decisão quanto às tecnologias que serão utilizadas, bem como o sistema de gestão dos serviços, deve observar na formulação de seus custos e benefícios à participação popular, a inclusão social e as culturas locais.

Os processos de planejamento e gestão participativa dar-se-ão a partir da organização das atividades de mobilização social, objetivando-se:

- Divulgar o Plano Municipal de Saneamento Básico;

- Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas relativos ao saneamento ambiental e suas implicações;

- Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e na conservação dos recursos hídricos;

- Estimular os diferentes atores sociais a participarem do processo de gestão ambiental.

Os inúmeros grupos e instituições que compõem a chamada sociedade civil organizada como: organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público, associações, cooperativas, sindicatos e grupos organizados são atores que podem atuar junto aos órgãos públicos, no planejamento de ações, na cobrança de investimentos necessários, no monitoramento, na fiscalização das ações e na minimização dos impactos socioambientais causados.

O setor privado pode ser um parceiro importante aderindo proativamente em ações de responsabilidade socioambiental, interagindo com o poder público e com a sociedade civil organizada. Articular-se com este segmento é angariar parcerias que são fundamentais no processo de implementação do PMSB.

O poder público de Monte Carlo, como responsável pela implementação das ações propostas no PMSB, deve através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental dar ampla divulgação ao Plano, elaborar cartilhas que conscientizem a população da importância de sua participação em eventos que aprofunda a temática sobre saneamento, integrada com a saúde publica e meio ambiente. O Programa de Mobilização Social é instrumento fundamental no processo de participação social, pois deve contemplar as formas de divulgação (via rádio, folder, jornais, carro de som, impressos) de todas as ações em que a comunidade deve tomar parte efetiva, fazendo com que as ações do PMSB possam gerar a efetividade proposta.

##### Programa de Educação Sanitária e Ambiental

O Programa de Educação Sanitária e Ambiental, de caráter permanente, se propõe a desenvolver um conjunto de ações sociais, educativas e ambientais com objetivo de envolver as comunidades atendidas, de forma a contribuir para mudanças de hábitos e costumes na melhoria da qualidade de vida.

O desenvolvimento deste Programa proporcionará a oportunidade de transformação da participação da sociedade no que diz respeito ao saneamento básico e, consequentemente, ao ambiente.

Desta forma, é relevante ressaltar a adequação e necessidade destas atividades educativas no contexto da estruturação e da regulação, seja na fiscalização, normatização e controle regulatório ou na implementação de políticas publicas educativas e de saneamento ambiental.

Numa abordagem estratégica que privilegia a participação social na busca de soluções viáveis para os problemas de saneamento ambiental, uma das ferramentas mais importantes é a Educação Sanitária e Ambiental. Esta ferramenta uma vez executada trará resultados positivos que será consequência de uma eficiente política de gestão pública dos serviços de saneamento básico, estes entendidos como, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos (lixo).

Este Programa busca aproximar os líderes sociais e as comunidades nos processos participativos de gestão e regulação dos serviços e nas ações de saneamento básico desenvolvidos no município; envolver as instituições de ensino na participação efetiva das ações propostas no Plano Municipal de Saneamento Básico e criar projetos específicos de envolvimento social para as diferentes esferas da sociedade, incluindo o saneamento como tema central das discussões.

A Educação Sanitária e Ambiental nesse contexto terá um enfoque estratégico para a gestão pública, de maneira que o processo pedagógico deverá ser pautado no ensino contextualizado, abordando o tema da questão da distribuição, uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos, a coleta, tratamento, destino final dos esgotos e a possibilidade de reuso de água, além da coleta, destinação adequada, tratamento, redução do consumo, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos domésticos. Deve ser coordenado pela Secretaria Municipal de Educação com a co-coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental, as quais podem agregar parceiros da iniciativa privada e dos demais órgãos públicos para o desenvolvimento deste programa.

Aqui, cabe uma ressalva que é a atuação da EPAGRI neste município, como parceiro estratégico na implementação deste Programa. Seus técnicos são parceiros no desenvolvimento de ações que auxilie a defesa do meio ambiente e do saneamento, elevando a qualidade de vida dos habitantes.

O enfoque do papel da Agência Reguladora e do Conselho Municipal de Saneamento Básico também será preponderante na ação educativa junto ao cidadão usuário do sistema, seja na formulação, acompanhamento e execução da Política Pública de Saneamento Municipal ou no formato de ações de divulgação das suas realizações, que gere conhecimento sanitário e ambiental e o acesso à informação de maneira democrática e cidadã ao usuário do sistema de prestação de serviços concedidos ou delegados.

O repasse deste conhecimento ambiental, bem como o acesso da população à informação propícia o estímulo à organização e participação na busca das resoluções dos problemas vivenciados cotidianamente na gestão dos serviços de saneamento ambiental, além de claramente adicionar o componente da mudança de atitudes e comportamentos, de maneira proativa em favor de melhorias nas condições de saúde, qualidade de vida e reflexos positivos no meio ambiente e seu entorno.

Sendo assim, deve-se ponderar os benefícios oriundos de tais atitudes e comportamentos, integrando o conhecimento sistematizado e a realidade dos atores sociais envolvidos, objetivando um processo de sensibilização, comprometimento e consciência ambiental, com ênfase na aprendizagem sobre o tema tratado, permitindo o desenvolvimento de competências: análise, decisão, planejamento e pesquisa, ou seja, que os atores sociais possam exercer plenamente o exercício da cidadania.

As ações do Programa de Educação Sanitária Ambiental devem ser transversais aos programas, projetos e ações propostos bem como às políticas públicas afins e incluir aspectos relacionados com a:

- Capacitação de agentes multiplicadores como instrumento importante e essencial ao processo permanente de conscientização da população em relação ao meio em que vive. Somente tendo consciência de sua importância é que as ações propostas voltadas a sua preservação vão ser efetivadas;

- Inserir a educação sanitária e ambiental no ensino formal (processo continuado e permanente);

- Inclusão da Vigilância Sanitária nos processos educativos com as comunidades;

- Criar práticas de educação sanitária e ambiental comunitária: CEB's, Centros sociais, centros comunitários, comunidades ribeirinhas, etc.. (Atividades pontuais)

- Criar mecanismos de mobilização social e divulgação de boas práticas.

##### Programa de Implantação, Manutenção e Avaliação do Sistema de Informações de Saneamento Básico

Com o intuito de subsidiar a elaboração do Plano faz-se necessário a estruturação de um sistema de informações sobre as condições de salubridade ambiental e sanitária municipal.

O objetivo do programa é fortalecer e instrumentalizar a administração pública subsidiando a alimentação, tratamento e análise, provisão e divulgação de dados referentes ao saneamento básico, possibilitando aos gestores públicos do setor do saneamento manejar uma ferramenta poderosa para o planejamento sanitário do município.

Um sistema de informações mais amplo está detalhado no Volume V do Plano, contendo todas as variáveis, formas e detalhamento deste banco de dados em ambiente de geoprocessamento, que servirá para elaboração de diagnósticos, planejamento e a avaliação das ações de todo o setor.

A implementação deste sistema requer o domínio no uso de tecnologias modernas de informação, tanto em termos de pessoal qualificado em tecnologia da informação (TI), quanto em equipamentos de informática (hardwares e softwares) nem sempre presente na maioria dos municípios de pequeno porte. Portanto, a recomendação do Ministério das Cidades é a articulação regional intermunicipal, por meio de consórcios, associações ou mesmo apoio de instituições estaduais na criação, implementação e manutenção destes sistemas de informação dentro de uma rede mais ampla.

Este sistema de informação para o saneamento básico deve ser constantemente retroalimentado com dados válidos, coerentes com a realidade, contendo indicadores de fácil obtenção, apuração e compreensão e confiáveis do ponto de vista do conteúdo e fontes, pois é uma ferramenta essencial ao planejamento e gerenciamento dos serviços de saneamento.

As ações necessárias ao Programa de Implantação, Manutenção e Avaliação do Sistema de Informações de Saneamento Básico, a serem desenvolvidas em sintonia com o setor de informática e tecnologia (TI) do município e executadas no horizonte do plano, envolvem: Implantação de banco de dados (Prazo Imediato); Alimentação de banco de dados; Monitoramento de indicadores; Avaliação de indicadores em relação às metas propostas; e Planejamento e execução das ações corretivas.

##### Programa de Interesse e Inclusão Social

O acesso ao saneamento básico de maneira universal é uma premissa da própria Lei Federal n° 11.445/07, pois a transformação da saúde pública nos municípios depende muito das ações de saneamento básico a serem implantadas. Nesse sentido, a inclusão social de todas as comunidades ao acesso integral aos serviços de saneamento básico pode transformar a realidade da saúde pública do município.

O objetivo do programa é contemplar estratégias e diretrizes no sentido de priorizar a implantação e continuidade do acesso ao saneamento básico junto às populações de baixa renda.

Além de estabelecer a necessidade de que sejam adotados parâmetros, inclusive, tarifários e de subsídios, para a garantia dos objetivos sociais e do atendimento essencial à saúde pública, em especial, no abastecimento de água potável, coleta e tratamento dos efluentes domésticos, drenagem urbana e coleta e disposição final dos resíduos sólidos.

O controle social no saneamento básico envolve o direito à informação, à representação técnica e à participação na formulação das políticas, no planejamento e na avaliação da prestação dos serviços de saneamento básico, bem como nas atividades de regulação e fiscalização.

A universalização do saneamento básico – em abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais – deve garantir, independente de classe social e capacidade de pagamento, qualidade, integralidade e continuidade e inclusão social e, ainda, contribuir para a superação das diferentes formas de desigualdades sociais e regionais, em especial as desigualdades de gênero e étnico-raciais.

O Programa pretende trazer para o centro das atenções do saneamento as principais temáticas relacionadas à inclusão e à exclusão social, focando principalmente suas repercussões no âmbito da saúde pública. O objetivo é contribuir para a construção de uma sociedade inserida na problemática do saneamento básico, criando meios técnicos, sociais e econômicos para inclusão de todas as comunidades.

Entre as ações voltadas a implementação deste Programa estão:

- Criação e/ou manutenção da tarifa social para garantir o acesso ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotamento sanitário e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos;

- Viabilizar a criação de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, possibilitando a inclusão social através da geração de emprego e renda;

- Abertura de canais de comunicação e informação que permita a inclusão social de todos os segmentos da sociedade, junto ao Conselho Municipal de Saneamento e as Conferências Municipais de Saneamento e aos Conselhos Municipais de Saúde e Meio Ambiente.

##### Programa de Ações Complementares e Intersetoriais

O setor do saneamento abrange diversas frentes de atuação as quais interagem, direta e indiretamente, com os diferentes segmentos inseridos em um contexto municipal: educação, saúde, trabalho, cultura, planejamento, melhoria das condições habitacionais, dentre outros.

As ações para o melhoramento do setor saneamento muitas vezes apresentam a mesma finalidade de ações empreendidas pelo setor da saúde, da educação, da habitação, do planejamento, de organizações comunitárias etc., correndo o risco de sobreposição destas ações. No entanto, se estimuladas e incentivadas, as relações horizontais entre setores resultariam no aumento da capacidade de criar políticas públicas e resolver problemas comuns de forma mais eficaz e eficiente.

Este processo de articulação pode ocorrer no âmbito da esfera municipal, mas também entre os demais entes federados. Assim, deve ser aberto um canal de comunicação e articulação entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental do Município de Monte Carlo com a Diretoria de Meio Ambiente e Saneamento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e com a Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades. Esta articulação pode ser vertical, interligando os diferentes programas e ações e horizontal, permitindo que haja o aumento da integração entre os setores e os técnicos com troca de informações para resolução de problemas comuns.

Deve ser instituído também um canal de comunicação permanente entre a Agência Reguladora e a Secretaria da Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental para o desenvolvimento das ações intersetoriais.

Dessa forma, este Programa de caráter permanente, tem o objetivo de fomentar o processo de articulação entre os setores afins ao saneamento básico através da formalização de parcerias, para a complementaridade das ações prevista no PMSB, de forma a gerar maiores impactos nas políticas públicas e ações correlatas e isto pode ser facilitado pela implementação do Sistema de Informações em Saneamento – que permite a cada setor conhecer e participar do processo de implementação do PMSB. As principais ações propostas para o Programa são:

- Identificação de Programas que tenham interface com o saneamento que podem estar sendo desenvolvido pelas Secretarias Municipais, tais como: Brasil Alfabetizado; Educação de Jovens e Adultos; Educação Ambiental, Educação em Informática e Brasil Joga Limpo, Programa de Vigilância em Saúde; Programa de Saúde da Família; Programa de Saúde Bucal; Programa de Qualificação e Inserção Profissional; Programa de Apoio à Aquisição, Construção ou Reforma de Unidade Habitacional, entre outros.

- Identificação das ações complementares para garantia do acesso integral aos serviços de saneamento, considerando a vocação econômica e cultural do município, a exemplo:

- Tecnologia de captação de água da chuva e reuso da água;

- Formação de multiplicadores na Educação Sanitária Ambiental;

- Geração de emprego e renda através da arte e reciclagem;

- Formação de associações de catadores, etc.

- Monitoramento dos resultados das ações intersetoriais, identificando as vulnerabilidades, pontos fortes e fracos, de forma a desenvolver e aprimorar práticas e métodos de trabalho que avancem na construção de um município com melhor qualidade sanitária.

##### Programas Normativos de Elaboração/Revisão da Legislação Pertinente ao Saneamento Básico

Tendo em vista o complexo arcabouço legal referente ao saneamento tanto na esfera federal, quanto estadual e municipal, e, tendo em vista que os sistemas integrantes do PMSB, foram implantados em momentos distintos sem muitas vezes se adequar à legislação vigente à época ou superveniente, torna-se necessário avaliar o conjunto dos sistemas normativos à luz da legislação atual, de modo a permitir o planejamento para regularização dos mesmos.

A regularização dos sistemas poderá passar pela adequação ao arcabouço hoje existente ou pela proposição da institucionalização de novos instrumentos e diplomas legais, em nível municipal, de modo a conferir condições para a efetiva gestão dos elementos constituintes do Saneamento Básico no âmbito do Município.

A adequação do arcabouço legal municipal, de modo a remover entraves e inconsistências, cobrir lacunas e proceder às complementações necessárias à regulamentação da organização institucional e da operacionalização dos instrumentos de gestão, devem ser priorizados no sentido de permitir avanços no setor de saneamento. Sempre tendo em vista uma perspectiva integrada e integradora, os encargos de adequação da legislação municipal e, mais especificamente, a cobertura das lacunas e complementações, acima referidas, não deve esquecer das indispensáveis interfaces com outros setores intervenientes, notadamente para os casos da gestão do meio ambiente, do desenvolvimento urbano e de recursos hídricos.

Deve-se reforçar que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, porém o PMSB deverá ser compatível com os planos de recursos hídricos e com enquadramento dos corpos de água e seu programa para efetivação.

Entre as ações normativas propostas destacam-se:

  - Avaliação da legislação municipal referente ao Plano Diretor do Município e do conjunto de decretos, resoluções e portarias que compõem a sua regulamentação, com identificação de lacunas ainda não regulamentadas, inconsistências internas e das complementações necessárias. O estudo deve conter a elaboração de propostas para as adequações legais, mediante minutas de projetos de lei, de decretos ou de simples resoluções e portarias de âmbito municipal; e, em caso da inexistência do Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo há necessidade de priorização de sua elaboração à luz do Estatuto da Cidade.

  - Verificação de inconsistências face ao setor ambiental, que apresentam interações importantes com a gestão dos serviços de saneamento básico;

  - No âmbito da delegação dos serviços públicos de saneamento básico, o município deverá regularizar os contratos, conforme exigências da Lei nº 11.445/07;

  - Revisão periódica do PMSB, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. A revisão do PMSB deverá efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação da comunidade, dos movimentos e das entidades da sociedade civil.

O PMSB de Monte Carlo será concebido e construído no sentido de se tornar o marco regulatório do efetivo planejamento para o setor, estabelecendo as diretrizes, programas e ações prioritárias para o horizonte de 20 (vinte) anos.

A definição das diretrizes de ação, projetos e intervenções prioritárias no horizonte de planejamento já consiste em grande avanço. Entretanto, tais definições poderão se tornar inexequíveis, caso não venham acompanhadas de um mecanismo institucional e operativo eficiente.

Tal mecanismo tem que ser capaz de garantir o fortalecimento e estruturação do arranjo institucional específico para a viabilização do PMSB, adequação normativa e regularização legal dos sistemas, estruturação, desenvolvimento e aplicação de ferramentas operacionais e de planejamento.

Para atender aos desafios e alcançar as metas do PMSB o presente estudo propõe, além do conjunto de programas de modernização administrativa e de normatização, os programas de intervenção nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais.

### Programas setoriais

#### Ações Necessárias ao Sistema de Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água de Monte Carlo atualmente é de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE), instituído pela Lei complementar n◦ 020/07.

Para a garantia de atendimento as demandas atuais e futuras com abastecimento de água potável, em quantidade e qualidade suficientes, faz-se necessário que se desenvolvam programas, projetos e ações que contemplem as intervenções necessárias ao sistema, incluindo a gestão e a infraestrutura existente, direcionando as ações de uma forma ordenada e de acordo com cada período de planejamento. Nesse sentido, os programas desenvolvidos para o Sistema de Abastecimento de Água são os seguintes:

- Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água;

- Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos;

- Controle de Perdas e Uso Racional da Água;

- Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água;

- Eficiência Energética.

Nestes programas estão definidos os projetos e ações necessários à adequação do sistema de abastecimento de água. Estas ações foram definidas a partir das demandas advindas da fase do Diagnóstico e da projeção populacional do município, resultando em metas de implantação imediata e de curto, médio e longo prazo, com a apresentação dos custos relativos a cada ação. Essas metas se baseiam nas seguintes definições:

- Ações e custos relativos às demandas de projeções populacionais, de acordo com o incremento de população do Município; e

- Ações e custos resultantes da fase de Diagnóstico (demandas CDP), que contém as demandas quali-quantitativas do Sistema de Abastecimento de Água.

##### Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água

A Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde dispõe sobre procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano, estabelece seu padrão de potabilidade e dá outras providências. Em seu capítulo I, artigo 2º define que toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à vigilância sobre a qualidade da água. Nesse sentido, a infraestrutura do sistema de abastecimento de água deve ser adequada à normatização vigente para a operação de tratamento e distribuição que atendam aos padrões de potabilidade estabelecidos.

O objetivo principal deste Programa é estabelecer ações para a adequação da infraestrutura existente, compatibilizando-as com as necessidades atuais e futuras, além de realizar a melhoria dos componentes do sistema de abastecimento de água do Município.

Nesse sentido apresenta-se na Tabela 16 a estimativa de ampliação do número de economias e ligações ao longo do período de planejamento, de acordo com a população atendida.

Tabela 16: Estimativa da evolução da população atendida e número de economias e ligações no sistema de abastecimento da área urbana

| Período do Plano (anos) | Ano | População (hab) | Economias (un) | Ligações (un) | Incremento de ligações com hidrômetros (un) | Índice de hidrômetração | Substituição de Hidrômetros (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 8.177 | 2.190 | 2.081 | 0 | 100,00% | 0 |
| 2 | 2012 | 8.201 | 2.196 | 2.087 | 6 | 100,00% | 313 |
| 3 | 2013 | 8.223 | 2.202 | 2.093 | 6 | 100,00% | 314 |
| 4 | 2014 | 8.243 | 2.208 | 2.098 | 5 | 100,00% | 315 |
| 5 | 2015 | 8.261 | 2.213 | 2.102 | 5 | 100,00% | 315 |
| 6 | 2016 | 8.279 | 2.217 | 2.107 | 4 | 100,00% | 316 |
| 7 | 2017 | 8.295 | 2.222 | 2.111 | 4 | 100,00% | 317 |
| 8 | 2018 | 8.310 | 2.226 | 2.115 | 4 | 100,00% | 317 |
| 9 | 2019 | 8.325 | 2.229 | 2.119 | 4 | 100,00% | 318 |
| 10 | 2020 | 8.338 | 2.233 | 2.122 | 3 | 100,00% | 318 |
| 11 | 2021 | 8.351 | 2.237 | 2.125 | 3 | 100,00% | 319 |
| 12 | 2022 | 8.364 | 2.240 | 2.128 | 3 | 100,00% | 319 |
| 13 | 2023 | 8.375 | 2.243 | 2.131 | 3 | 100,00% | 320 |
| 14 | 2024 | 8.387 | 2.246 | 2.134 | 3 | 100,00% | 320 |
| 15 | 2025 | 8.397 | 2.249 | 2.137 | 3 | 100,00% | 321 |
| 16 | 2026 | 8.408 | 2.252 | 2.140 | 3 | 100,00% | 321 |
| 17 | 2027 | 8.418 | 2.254 | 2.142 | 3 | 100,00% | 321 |
| 18 | 2028 | 8.427 | 2.257 | 2.145 | 2 | 100,00% | 322 |
| 19 | 2029 | 8.436 | 2.259 | 2.147 | 2 | 100,00% | 322 |
| 20 | 2030 | 8.445 | 2.262 | 2.149 | 2 | 100,00% | 322 |
| TOTAL | 2.262 | 2.149 | 68 | - | 6.050 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Portanto, de acordo com as metas estabelecidas ao longo do período de planejamento é necessário que sejam implantados hidrômetros em todas as ligações da área urbana e que o atendimento seja integral na mesma.

A estimativa de incremento de rede e de substituição de parte da rede implantada ao longo do período de planejamento pode ser observada na Tabela 17 de acordo com o crescimento da população.

Tabela 17: Estimativa de incremento de rede e de substituição de parte da rede implantada no sistema de abastecimento da área urbana

| Período do Plano (anos) | Ano | Extensão de Rede Existente(m) | Incremento de Rede (m) | Substituição/Reforço (m) | Extensão Total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 2 | 2012 | 40.000 | 116 | 400 | 40.116 |
| 3 | 2013 | 40.116 | 106 | 401 | 40.223 |
| 4 | 2014 | 40.223 | 98 | 402 | 40.321 |
| 5 | 2015 | 40.321 | 91 | 403 | 40.412 |
| 6 | 2016 | 40.412 | 85 | 404 | 40.497 |
| 7 | 2017 | 40.497 | 79 | 405 | 40.576 |
| 8 | 2018 | 40.576 | 75 | 406 | 40.650 |
| 9 | 2019 | 40.650 | 70 | 407 | 40.721 |
| 10 | 2020 | 40.721 | 67 | 407 | 40.788 |
| 11 | 2021 | 40.788 | 63 | 408 | 40.851 |
| 12 | 2022 | 40.851 | 60 | 409 | 40.911 |
| 13 | 2023 | 40.911 | 58 | 409 | 40.969 |
| 14 | 2024 | 40.969 | 55 | 410 | 41.024 |
| 15 | 2025 | 41.024 | 53 | 410 | 41.077 |
| 16 | 2026 | 41.077 | 51 | 411 | 41.127 |
| 17 | 2027 | 41.127 | 49 | 411 | 41.176 |
| 18 | 2028 | 41.176 | 47 | 412 | 41.223 |
| 19 | 2029 | 41.223 | 45 | 412 | 41.268 |
| 20 | 2030 | 41.268 | 44 | 413 | 41.312 |
| TOTAL | 1.312 | 7.739 | 41.312 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

De acordo com as metas estabelecidas ao longo do período de planejamento é necessário que sejam implantados 1.312 metros e substituídos 7.739 metros de rede de abastecimento de água.

Na área rural o principal objetivo é adequar a infraestrutura, quando houver, e implantar novos sistemas de tratamento, tanto coletivos, quanto individuais, garantindo o atendimento com água tratada aos munícipes.

Para a área rural se propõe a implantação e/ou ampliação do atendimento com água tratada, sendo que a estimativa de evolução do índice de atendimento e da população atendida está disposta na Tabela 18.

Tabela 18: Estimativa de evolução do índice de atendimento e da população atendida na área rural

| Período do Plano (anos) | Ano | População a ser Atendida (hab.) | Índice de Atendimento de famílias ( % ) | Incremento Anual de Atendimento (un) | Incremento de Atendimento de famílias – Total Acumulado (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 1.145 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 2012 | 1.148 | 5% | 15 | 15 |
| 3 | 2013 | 1.151 | 10% | 29 | 45 |
| 4 | 2014 | 1.154 | 15% | 40 | 84 |
| 5 | 2015 | 1.157 | 20% | 45 | 129 |
| 6 | 2016 | 1.159 | 25% | 45 | 175 |
| 7 | 2017 | 1.161 | 30% | 41 | 216 |
| 8 | 2018 | 1.163 | 35% | 34 | 249 |
| 9 | 2019 | 1.166 | 40% | 25 | 274 |
| 10 | 2020 | 1.167 | 45% | 17 | 292 |
| 11 | 2021 | 1.169 | 50% | 11 | 302 |
| 12 | 2022 | 1.171 | 55% | 6 | 309 |
| 13 | 2023 | 1.173 | 60% | 3 | 312 |
| 14 | 2024 | 1.174 | 65% | 2 | 314 |
| 15 | 2025 | 1.176 | 70% | 1 | 314 |
| 16 | 2026 | 1.177 | 75% | 1 | 315 |
| 17 | 2027 | 1.179 | 80% | 0 | 316 |
| 18 | 2028 | 1.180 | 90% | 0 | 316 |
| 19 | 2029 | 1.181 | 100% | 0 | 316 |
| 20 | 2030 | 1.182 | 100% | 0 | 317 |
| Total | 317 | 317 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Portanto, considera-se que em longo prazo sejam atendidas 100% das famílias da área rural com tratamento de água adequado, por soluções coletivas ou individuais.

O Quadro 11, apresenta os projetos necessários à adequação e melhoria da infraestrutura atual, bem como os projetos necessários à ampliação do índice de atendimento atual, com as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos.

É necessário que se estabeleçam áreas de proteção para os mananciais de água, pois a prioridade de uso dos recursos hídricos, mesmo em caso de escassez, é para o consumo humano e dessedentação animal. Nesse sentido é prioridade a instalação de programas de proteção de mananciais para a preservação das condições de qualidade dos mesmos, garantindo o abastecimento de água às gerações atuais e futuras. A Lei n◦.9433/97 define que a água é um bem de domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e que deve ser preservado.

O objetivo principal deste Programa é apresentar projetos e ações para a identificação, proteção e controle dos mananciais superficiais e subterrâneos no Município.

Dessa forma, para o município cujo abastecimento é prioritariamente por meio de manancial subterrâneo, é essencial que seja desenvolvido estudo para conhecimento da disponibilidade hídrica, potencialidades e restrições de uso, a situação da qualidade destas águas.

O Quadro 11, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos necessários ao Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água.

As perdas de água em um sistema de abastecimento estão relacionadas a vazamentos nas estruturas físicas, tais como: estruturas da Estação de Tratamento de Água (ETA); tubulações e adutoras em geral; ramais prediais e cavaletes; e equipamentos das estações de recalque. Também fazem parte das perdas físicas os extravasamentos ocorridos em reservatórios, devido a inexistência ou inadequação de dispositivos de controle e alerta.

A redução do índice de perdas em um sistema de abastecimento de água viabiliza um aumento do controle gerencial e operacional, aumento das receitas, do faturamento e uma melhoria geral do sistema e da qualidade do serviço prestado. Do mesmo modo, com a redução do índice de perdas é possível aumentar o atendimento do serviço sem a necessidade de ampliação do sistema.

O objetivo principal deste programa é implantar um sistema de gerenciamento de perdas físicas de água com a finalidade de reduzir, sistematicamente, o índice de perdas a um nível considerado bom ao longo do período de planejamento. Sendo assim a Tabela 19 apresenta a estimativa de redução do índice de perdas físicas de água.

Tabela 19: Estimativa da redução do índice de perdas físicas de água

| PERÍODO DE PLANEJAMENTO | ANO | ÍNDICE DE PERDAS (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 33,40% |
| 2 | 2012 | 30,00% |
| 3 | 2013 | 27,00% |
| 4 | 2014 | 25,00% |
| 5 | 2015 | 25,00% |
| 6 | 2016 | 25,00% |
| 7 | 2017 | 25,00% |
| 8 | 2018 | 25,00% |
| 9 | 2019 | 25,00% |
| 10 | 2020 | 25,00% |
| 11 | 2021 | 25,00% |
| 12 | 2022 | 25,00% |
| 13 | 2023 | 25,00% |
| 14 | 2024 | 25,00% |
| 15 | 2025 | 25,00% |
| 16 | 2026 | 25,00% |
| 17 | 2027 | 25,00% |
| 18 | 2028 | 25,00% |
| 19 | 2029 | 25,00% |
| 20 | 2030 | 25,00% |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

De acordo com a tabela acima pode-se observar que o estabelecimento do índice de perdas considerado como bom (25%) está definido para o período de curto prazo, no ano de 2014.

Ressalta-se que o sistema de abastecimento de água de Monte Carlo não conta com dispositivos de medição (macromedidores), os quais são imprescindíveis para estabelecer o índice de perdas físicas de água. A título de cálculo, se está utilizando o índice médio de perdas dos municípios catarinenses segundo Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS, 2008), portanto, é necessária a instalação de equipamentos de medição em pontos estratégicos, conforme previsto no Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Abastecimento de Água.

O controle do índice de perdas físicas de água é realizado através do monitoramento da relação entre o volume total produzido e o volume total micromedido, com ações de geofonamento e medições de pressão em toda a rede que objetivam averiguar possíveis vazamentos de água.

O controle do índice de perdas físicas de água é realizado através do monitoramento da relação entre o volume total produzido e o volume total micromedido, com ações de geofonamento e medições de pressão em toda a rede que objetivam averiguar possíveis vazamentos de água.

Para a redução deste índice podem ser tomadas diversas ações, de acordo com as condições de cada componente do sistema de abastecimento de água:

- Campanhas para a detecção de vazamentos não visíveis;

- Agilidade nos reparos;

- Melhoria da Infraestrutura existente;

- Gerenciamento de níveis e pressões na rede de abastecimento;

- Escolha dos materiais e equipamentos utilizados de acordo com critérios de qualidade e eficiência;

- Utilização de mão de obra especializada para a realização de consertos e reparos; e

- Utilização de cadastro preciso e atualizado para a execução de manutenções nos dispositivos do sistema.

O Quadro 11, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos necessários ao Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água.

De acordo com a Portaria nº 518/04 do Ministério da Saúde toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água. Nesse sentido, a operadora do sistema de abastecimento de água deve garantir esse padrão por meio de realização de análises da qualidade e dos padrões de potabilidade da água tratada e consumida por seus usuários.

O objetivo deste Programa é estabelecer diretrizes para a realização das análises de qualidade e dos padrões de potabilidade da água, para um monitoramento e controle de sua eficiência. O monitoramento deve ser realizado na saída da estação de tratamento e na rede de distribuição, sendo a meta o enquadramento com os padrões da supracitada Portaria.

O Quadro 11, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos necessários ao Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Eficiência Energética

Os custos relacionados à energia elétrica representam uma parcela importante dos custos totais de um sistema de abastecimento de água. Sendo que estes recursos podem ser empregados em outras atividades pertinentes ao sistema, contribuindo com a redução dos custos totais da operacionalização do tratamento e distribuição de água. Pode-se compreender a conservação de energia elétrica com a utilização de menores recursos energéticos para a confecção de um mesmo produto ou serviço.

Neste sentido, a redução de custos com energia elétrica está intimamente relacionada com a redução do índice de perdas físicas e, como consequência, a ampliação da capacidade de atendimento do sistema, aumentando a oferta de água.

Esse Programa tem como objetivo promover medidas que contemplem o uso eficiente da energia em conjunto com o uso eficiente da água. Com essa visão pode-se observar que, em decorrência da conservação energética, tem-se uma redução de recursos ambientais e benefícios de cunho socioeconômicos.

As ações de redução de perdas podem passar por diversos níveis, incluindo responsabilidades dos usuários e da operadora. Para os usuários são utilizadas ações de educação ambiental, com a conscientização acerca do uso racional da água, assim como incentivar o uso de tecnologias e procedimentos mais eficientes, que contribuam para a redução do desperdício de água, visando a obtenção de uma maior relação de benefício para cada unidade consumidora.

Com relação à operadora, as ações envolvem um aprimoramento dos procedimentos de operação e manutenção, com a finalidade de aumentar a eficiência do sistema e promover a eficiência energética. Pode ainda, sempre que possível, promover a fiscalização dos equipamentos que utilizam energia elétrica, através de manutenções preventivas nestes equipamentos, visando extirpar os vazamentos que forem porventura encontrados. Além disso, é necessário que se observe o desempenho dos equipamentos elétricos, redimensionando os mesmos de acordo com a necessidade de utilização.

O Quadro 11, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos necessários ao Programa de Eficiência Energética, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

| PROGRAMA | PROJETO | AÇÕES | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IMEDIATA | CUSTO | CURTO PRAZO | CUSTO | MÉDIO PRAZO | CUSTO | LONGO PRAZO | CUSTO |  |
| PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Projeto de melhorias contínuas na rede de distribuição de água de acordo com a demanda de projeção populacional | Ampliar capacidade de tratamento de água (5,3 l/s) | R$ 132.500,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 132.500,00 |
|  |  | Implantar ligações com hidrômetro | R$ 2.899,29 | Implantar ligações com hidrômetro | R$ 6.477,00 | Implantar ligações com hidrômetro | R$ 4.626,43 | Implantar ligações com hidrômetro | R$ 3.059,55 | R$ 17.062,27 |
|  |  | Substituir hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros | R$ 31.347,42 | Substituir hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros | R$ 94.884,47 | Substituir hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros | R$ 95.837,47 | Substituir hidrômetros para renovação do parque de hidrômetros (555 novos hidrômetros) | R$ 80.420,05 | R$ 302.489,41 |
|  |  | Instalar hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração | R$ 600,00 | Instalar hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração | R$ 1.300,00 | Instalar hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração | R$ 900,00 | Instalar hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração | R$ 600,00 | R$ 3.400,00 |
|  |  | Ampliar a rede de abastecimento de água e substituir parte da rede implantada | R$ 61.444,80 | Ampliar a rede de abastecimento de água e substituir parte da rede implantada | R$ 175.486,67 | Ampliar a rede de abastecimento de água e substituir parte da rede implantada | R$ 168.500,47 | Ampliar a rede de abastecimento de água e substituir parte da rede implantada | R$ 137.636,79 | R$ 543.068,73 |
|  | Projeto de Melhorias nos Reservatórios | Ampliação da Capacidade de Reservação (110m3) | R$ 104.500,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 104.500,00 |
|  |  |  |  | Instalar sistema de supervisão (telemetria) nos reservatórios | R$ 50.000,00 |  |  |  |  | R$ 50.000,00 |
|  |  | Manutenção e Melhorias nas condições de conservação dos reservatórios existentes (pintura, proteção, controle de vazamentos, etc) | R$ 60.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 60.000,00 |
|  |  | Implantar macromedidores nos reservatórios concreto e CQs | R$ 50.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 50.000,00 |
|  | Projeto de Melhorias nas Captações | Manutenção e melhorias nas condições de conservação (incluindo caixa/estrutura proteção, cercamento da área, pintura, sinalização, etc) | R$ 45.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 45.000,00 |
|  |  | Instalação de dispositivos contra quedas de tensão | R$ 15.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 15.000,00 |
|  |  | Implantar macromedidores | R$ 50.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 50.000,00 |
|  | Projeto de Instrumentação e automação geral do sistema |  |  |  |  |  |  | Implantar automação do sistema de abastecimento de água (controle integrado com a administração municipal) | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
|  | Projeto de Cadastro Georreferenciado do sistema | Elaborar cadastro georreferenciado do sistema de abastecimento de água | R$ 40.000,00 |  |  | Atualização do cadastro georreferenciado do sistema de abastecimento de água | R$ 40.000,00 |  |  | R$ 80.000,00 |
|  | Projeto de implantação de tratamento nas localidades rurais | Implantar tratamento de água nas comunidades rurais | R$ 40.203,38 | Implantar tratamento de água nas comunidades rurais | R$ 206.728,85 | Implantar sistema alternativo /tratamento de água nas comunidades rurais | R$ 36.093,10 | Implantar sistema alternativo/ tratamento de água nas comunidades rurais | R$ 1.979,71 | R$ 285.005,04 |
| PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE DOS MANANCIAIS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS | Projeto de Identificação, controle e proteção do manancial de abastecimento da área urbana | Estudo hidrogeológico e Cadastro (Distribuição e Caracterização Hidrogeológica; Vulnerabilidade e Riscos de Contaminação; Aspectos Qualitativos e Potencialidade Aqüífera) | R$ 120.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 120.000,00 |
|  |  | Fiscalização e controle sobre a perfuração de poços | - | Fiscalização e controle sobre a perfuração de poços | - | Fiscalização e controle sobre a perfuração de poços | - | Fiscalização e controle sobre a perfuração de poços | - | R$ 0,00 |
|  |  | Estabelecer diretrizes para o incentivo ao uso racional e sustentável das águas subterrâneas | - |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |
|  | Projeto de Identificação, controle e proteção do manancial de abastecimento nas áreas rurais | Cadastrar os mananciais de abastecimento na área rural | R$ 20.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 20.000,00 |
|  |  | Estabelecer diretrizes para proteção dos mananciais nas áreas rurais | - |  |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |
| PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA ÁGUA | Projeto de melhorias no sistema para redução do índice de perdas | Estruturar o programa e realizar procedimentos como geofonamento e medição de pressões em períodos regulares | R$ 30.000,00 | Realizar geofonamento e medição de pressões em períodos regulares | R$ 60.000,00 | Realizar geofonamento e medição de pressões em períodos regulares | R$ 60.000,00 | Realizar geofonamento e medição de pressões em períodos regulares | R$ 60.000,00 | R$ 210.000,00 |
| PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA | Projeto de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água | Implantar sistema de informação para gerenciamento das análises de qualidade da água de mananciais e no SAA e controle do atendimento a legislação vigente | R$ 15.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 25.000,00 |
| PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | Projeto de Melhorias Operacionais para Aumento da Eficiência Energética | Estabelecer diretrizes para aprimoramento dos procedimentos de controle, operação e manutenção | - | Aprimorar os procedimentos de operação e manutenção | - | Aprimorar os procedimentos de operação e manutenção | - | Aprimorar os procedimentos de operação e manutenção | - | R$ 0,00 |
|  |  | TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA | R$ 818.494,90 | TOTAL IMPLANTAÇÃO CURTO PRAZO | R$ 594.876,99 | TOTAL IMPLANTAÇÃO MÉDIO PRAZO | R$ 405.957,47 | TOTAL IMPLANTAÇÃO LONGO PRAZO | R$ 403.696,11 | R$ 2.233.025,45 |

Quadro 11: Programas, Projetos e Ações Necessárias ao Sistema de Abastecimento de Água

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

##### Hierarquização e Priorização dos Programas, Projetos e Ações do Sistema de Abastecimento de Água.

As prioridades dos programas projetos e ações para o Sistema de Abastecimento de Água do Município de Monte Carlo são elencadas de acordo com a priorização advinda da fase de Diagnóstico do município.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o PMSB de Monte Carlo não deve ser entendido como um documento de orientações estanques e definitivas e sim como um documento com metas a serem seguidas, mas devem ser constantemente avaliadas e, se necessário, revisadas e adaptadas conforme a necessidade.

Portanto, a definição de hierarquização e priorização no Sistema de Abastecimento de Água segue as demandas e prioridades elencadas na Sistemática CDP, de acordo com a estrutura temporal construída anteriormente:

- Ações Imediatas ou Emergenciais;

- Ações de Curto Prazo;

- Ações de Médio Prazo; e

- Ações de Longo Prazo.

a) Ações Imediatas ou Emergenciais

As ações imediatas ou emergenciais possuem como prioridade o atendimento com água tratada às populações rurais, com a implantação de sistemas coletivos e/ou individuais de tratamento de forma a suprir as exigências estabelecidas nos dispositivos legais.

Nesse sentido, a Portaria nº 518 do Ministério da Saúde define que toda água fornecida coletivamente deve ser submetida a processo de desinfecção, concebido e operado de forma a garantir o atendimento ao padrão microbiológico definido pela mesma. Nesse sentido, a ação de cadastrar os mananciais de abastecimento na área rural subsidiará tal intervenção.

Elencada como ação emergencial, a resolução de carências na infraestrutura do sistema de abastecimento de água na área urbana também possui prioridade, uma vez que essas adequações permitirão o correto funcionamento desse sistema.

As ações de adequação que possuem prioridade são as seguintes:

- Implantar macromedidores no SAA para medir permanentemente vazões/volumes de águas captadas (bruta), tratadas e distribuídas no sistema de abastecimento, para conhecer e controlar as perdas físicas e de faturamento, controle operacional, avaliação das demandas e desempenho de setores de abastecimento.

- Estruturar o programa de controle de perdas e realizar procedimentos como geofonamento e medição de pressões, uma vez que o DMAE não tem conhecimento das perdas do sistema e, como o SAA é complexo em função do grande número de poços e diferentes redes de distribuição, o índice de perdas pode ser bastante alto de modo a prejudicar o desempenho do sistema.

- Construção de novo reservatório – o sistema atual apresenta um déficit da capacidade de reservação. Dessa forma, propõe-se que a construção de um ou mais reservatórios em local estratégico conforme determinado em projeto.

- Estudo Hidrogeológico e Cadastro (Distribuição e Caracterização Hidrogeológica; Vulnerabilidade e Riscos de Contaminação; Aspectos Qualitativos e Potencialidade Aquífera);

- Instalação de dispositivos contra a constante queda de tensão no município ocasionando a queima das motobombas e prejudicando o fornecimento de água;

- Sistematizar as análises de qualidade da água de mananciais, no SAA e controle do atendimento a legislação vigente;

- Manutenção e melhorias nas condições de conservação (incluindo caixa/estrutura proteção, cercamento da área, pintura, sinalização, etc);

- Manutenção e melhorias nas condições de conservação dos reservatórios existentes;

- Elaboração de cadastro georreferenciado do sistema de abastecimento de água, que possui a finalidade de orientar e auxiliar na tomada de decisão para gestão do sistema.

- Fiscalização e controle sobre a perfuração de poços e estabelecimento de diretrizes para o incentivo ao uso racional e sustentável das águas subterrâneas.

- Estabelecer diretrizes para aprimoramento dos procedimentos de controle, operação e manutenção para programa de eficiência energética.

Por último, de acordo com as ações imediatas, entram as ações de atendimento do crescimento vegetativo do sistema de abastecimento de água:

- Aumento da produção de água;

- Implantação de novas ligações com hidrômetros;

- Substituição de hidrômetros antigos;

- Ampliação da rede de abastecimento de água;

- Substituição de parte da rede implantada;

- Instalar hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração.

b) Ações de Implantação em Curto Prazo

Constante das ações de implantação em curto prazo a prioridade continua com a ampliação do índice de atendimento com água tratada nas comunidades rurais. Além disso, prevê-se a continuidade do programa de controle de perdas, bem como de eficiência energética. Também será previsto a instalação de sistemas de telemetria nos reservatórios.

Por último, de acordo com as ações de curto prazo, entram as ações de atendimento do crescimento vegetativo do sistema de abastecimento de água:

- Implantação de novas ligações com hidrômetros;

- Substituição de hidrômetros antigos;

- Ampliação da rede de abastecimento de água;

- Substituição de parte da rede implantada;

- Instalar hidrômetros para ampliação do índice de hidrometração.

c) Ações de médio e longo prazo

As ações de médio e longo prazo são compostas pelas ações priorizadas anteriormente, sendo prioridade a implantação de tratamento de água nas comunidades rurais, seguidas do atendimento ao crescimento vegetativo do sistema. A ação de renovação do cadastro georreferenciado do sistema de abastecimento de água é prevista para o período de médio prazo.

Além disso, se prevê em longo prazo a automação do sistema, com a ação de implantar automação do sistema de abastecimento de água (controle integrado com a administração municipal).

#### Programação das Ações Necessárias ao Sistema de Esgotamento Sanitário

Os atuais déficits de cobertura dos serviços de esgotos indicam a relação direta entre carências no atendimento às populações de baixa renda com menor capacidade de pagamento. A desigualdade no acesso a este serviço básico faz com que o país e, principalmente, o Estado de Santa Catarina, posicione-se dentre os piores nos índices de acesso a este serviço.

Ações visando à equidade no atendimento são fundamentais para a manutenção da saúde e bem-estar físico e social, enquanto o esgoto sanitário não tratado adequadamente está diretamente ligado a incidência de doenças totalmente evitáveis como, por exemplo, a hepatite e a disenteria.

A adequação do setor vai além dos altos investimentos em infraestrutura, pois, faz-se necessário uma reforma na estrutura administrativa com vistas à gestão eficiente dos recursos investidos e eficazes no alcance dos objetivos pretendidos.

Todo este arcabouço político-administrativo, caso não seja inserido em um contexto global de participação social, corre o risco de sucumbir ao desenvolvimento sustentável almejado e imperativo.

A atual conjuntura do setor do saneamento requer antes de tudo, mudanças paradigmáticas na formação e exercício da cidadania para enfrentar os desafios do objetivo de universalização dos serviços.

Enfim, em uma escala macro, o saldo decorrente do tratamento do esgoto engloba melhorias nas condições sanitárias locais, conservação dos recursos naturais, eliminação de focos de poluição e contaminação, diminuição de casos de doenças ocasionadas pela água contaminada por esgoto, redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças, uma vez que grande parte delas está relacionada com a falta de uma solução adequada de esgotamento sanitário, diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento (que seriam ocasionados pela poluição dos mananciais), entre outros (SANTA CATARINA, 2008)

O Município de Monte Carlo não possui sistema coletivo para coleta, transporte, tratamento e despejo de esgotamento sanitário. Estima-se que apenas 6% das residências utilizam sistemas alternativos adequados do tipo fossa-filtro-sumidouro.

A Prefeitura Municipal assinou um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) em 2009 junto ao Ministério Público Estadual para regularização da situação do esgotamento sanitário. Nesse sentido, o município está empenhado em cumprir as metas previstas no citado TAC e consideradas neste Prognóstico, uma vez que, o município já possui projeto de rede coletora e estação de tratamento de esgoto (ETE), que contemplará a área urbana em sua totalidade.

A Vigilância Sanitária Municipal realiza um importante trabalho de fiscalização das condições sanitárias dos sistemas individuais existentes que, portanto, deve ser articulado com os programas propostos.

A adequação do exercício do poder de polícia e vigilância sanitária pelo município frente às normas federais e estaduais pertinentes define condições e prazos para a estruturação dos serviços públicos, fiscalização, coibição e correção das irregularidades ambientais constatadas pelos órgãos competentes, em razão dos lançamentos de esgotamento sanitário no meio ambiente sem nenhum tratamento prévio ou tratamento deficiente.

Para a garantia de atendimento às demandas futuras com sistema de esgotamento sanitário, em quantidade e qualidade suficientes, é necessário que se desenvolvam programas e projetos para a implantação, melhoria e continuidade dos serviços, com a finalidade de adequar e compatibilizar esse sistema às necessidades atuais e futuras, incluindo a gestão e a infraestrutura existente. Nesse sentido, esses programas e projetos devem direcionar as ações de uma forma ordenada e de acordo com cada período de planejamento definido anteriormente. Portanto, os programas relativos ao sistema de esgotamento sanitário são os seguintes:

- Programa de Implantação, Operação, Manutenção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário;

- Programa de Monitoramento da Eficiência da Estação de Tratamento de Efluentes; e

- Programa de Conscientização com Relação a Implantação do Sistema.

Os programas, projetos e ações selecionados de forma participativa estão definidos de acordo com o período de planejamento, apoiados nas demandas advindas do Diagnóstico e da projeção populacional, resultando em metas de implantação imediata e de curto, médio e longo prazo, com a apresentação dos custos relativos a cada ação. Essas metas se baseiam nas seguintes definições:

- Ações e custos relativos às demandas de projeções populacionais, de acordo com o incremento de população do município; e

- Ações e custos resultantes da fase de Diagnóstico (demandas oriundas da Sistemática CDP), que contém as demandas quali-quantitativas do Sistema de Esgotamento Sanitário.

##### Programa de Implantação, Operação, Manutenção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

O objetivo principal deste Programa é dotar o município de um sistema público de esgotamento sanitário na área urbana e adequar o meio rural com sistemas alternativos individuais, compatibilizado com as necessidades atuais e futuras.

Este Programa tem como princípios gerais aqueles definidos na Lei n◦. 11.445/2007 e como alternativas do processo de tratamento a ser utilizado para adequação aos limites de concentração de poluentes, conforme previsto na Resolução do CONAMA n◦.357/05, e o enquadramento dos cursos de água do Estado de Santa Catarina, conforme Decreto Estadual n◦ 024/79.

Segundo definição da Lei nº. 11.445/2007 entende-se por sistema de esgotamento sanitário, atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.

As soluções para o esgotamento sanitário podem ser coletivas ou individuais. Para o Município de Monte Carlo a solução coletiva é indicada para a área urbana, onde há uma maior concentração demográfica e soluções alternativas do tipo fossa séptica e pós-tratamento (individuais) nas áreas rurais, podendo, no entanto, haver agrupamento de casas formando pequenos sistemas coletivos, os quais não constituem serviço público quando da não necessidade de operação de tais sistemas por terceiros, ficando sob a responsabilidade do usuário. Esses Sistemas Individuais de Tratamento devem ser eficazes, construídos de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no padrão mínimo capaz de evitar a degradação desnecessária do meio ambiente.

Nesse sentido, a Tabela 20 apresenta a evolução de implantação de rede coletora de esgoto na área urbana do Município de Monte Carlo.

Tabela 20: Estimativa da evolução de implantação de rede coletora de esgoto na área urbana

| Período do Plano (anos) | Ano | Requerida (m) | Existente (m) | A implantar (m) | Índice de Incremento (%) | Incremento (m) | Total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 2012 | 40.116 | 0 | 40.116 | 25% | 10.029 | 10.029 |
| 3 | 2013 | 40.223 | 10.029 | 30.194 | 25% | 7.548 | 17.578 |
| 4 | 2014 | 40.321 | 17.578 | 22.743 | 50% | 11.372 | 28.949 |
| 5 | 2015 | 40.412 | 28.949 | 11.463 | 50% | 5.731 | 34.681 |
| 6 | 2016 | 40.497 | 34.681 | 5.816 | 75% | 4.362 | 39.043 |
| 7 | 2017 | 40.576 | 39.043 | 1.533 | 75% | 1.150 | 40.193 |
| 8 | 2018 | 40.650 | 40.193 | 458 | 100% | 458 | 40.650 |
| 9 | 2019 | 40.721 | 40.650 | 70 | 100% | 70 | 40.721 |
| 10 | 2020 | 40.788 | 40.721 | 67 | 100% | 67 | 40.788 |
| 11 | 2021 | 40.851 | 40.788 | 63 | 100% | 63 | 40.851 |
| 12 | 2022 | 40.911 | 40.851 | 60 | 100% | 60 | 40.911 |
| 13 | 2023 | 40.969 | 40.911 | 58 | 100% | 58 | 40.969 |
| 14 | 2024 | 41.024 | 40.969 | 55 | 100% | 55 | 41.024 |
| 15 | 2025 | 41.077 | 41.024 | 53 | 100% | 53 | 41.077 |
| 16 | 2026 | 41.127 | 41.077 | 51 | 100% | 51 | 41.127 |
| 17 | 2027 | 41.176 | 41.127 | 49 | 100% | 49 | 41.176 |
| 18 | 2028 | 41.223 | 41.176 | 47 | 100% | 47 | 41.223 |
| 19 | 2029 | 41.268 | 41.223 | 45 | 100% | 45 | 41.268 |
| 20 | 2030 | 41.312 | 41.268 | 44 | 100% | 44 | 41.312 |
| TOTAL |  |  |  | 41.312 | 41.312 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Portanto, ao longo do período de planejamento é estimada a implantação total de, aproximadamente, 41.312 metros de rede coletora no município.

Nesse sentido, a Tabela 21 apresenta a evolução de implantação de ligações de esgoto para o Município de Monte Carlo, no período de 2011-2030.

Tabela 21: Estimativa da evolução do nº de ligações de esgoto na área urbana

| Período do Plano (anos) | Ano | População Atendida com Esgoto (hab) | Ligações de Esgoto (un) | Incremento de Ligações de (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2012 | 2.050 | 522 | 522 |
| 3 | 2013 | 2.056 | 523 | 1 |
| 4 | 2014 | 4.121 | 1.049 | 526 |
| 5 | 2015 | 4.131 | 1.051 | 2 |
| 6 | 2016 | 6.209 | 1.580 | 529 |
| 7 | 2017 | 6.221 | 1.583 | 3 |
| 8 | 2018 | 8.310 | 2.115 | 532 |
| 9 | 2019 | 8.325 | 2.119 | 4 |
| 10 | 2020 | 8.338 | 2.122 | 3 |
| 11 | 2021 | 8.351 | 2.125 | 3 |
| 12 | 2022 | 8.364 | 2.128 | 3 |
| 13 | 2023 | 8.375 | 2.131 | 3 |
| 14 | 2024 | 8.387 | 2.134 | 3 |
| 15 | 2025 | 8.397 | 2.137 | 3 |
| 16 | 2026 | 8.408 | 2.140 | 3 |
| 17 | 2027 | 8.418 | 2.142 | 3 |
| 18 | 2028 | 8.427 | 2.145 | 2 |
| 19 | 2029 | 8.436 | 2.147 | 2 |
| 20 | 2030 | 8.445 | 2.149 | 2 |
| TOTAL | 8.445 | 2.149 | 2.149 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Portanto, ao longo do período de planejamento é previsto o incremento de aproximadamente 2.149 ligações de esgoto. Lembrando que, a pedido do GES, as metas utilizadas foram às mesmas contidas no Termo de Ajustamento de Conduta assinado pelo município em 2009, cujo prazo para universalização é de 9 anos.

Para a área rural as soluções alternativas indicadas são do tipo fossa séptica e pós-tratamento (individuais), podendo, no entanto, haver agrupamento de casas formando pequenos sistemas coletivos, os quais não constituem serviço público quando da não necessidade de operação de tais sistemas por terceiros, ficando sob a responsabilidade do usuário.

Esses sistemas individuais de tratamento devem ser eficazes, construídos de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no padrão mínimo capaz de evitar a degradação desnecessária do meio ambiente.

Nesse sentido, a Tabela 22 apresenta a evolução do atendimento à população rural do Município de Monte Carlo, no período 2011-2030.

Tabela 22: Estimativa da evolução do índice de atendimento na área rural

| Período do Plano (anos) | Ano | População a ser Atendida (hab.) | Número de Famílias a ser Atendidas (un) | Índice de Atendimento (%) | Incremento Anual de Atendimento (un) | Incremento de Atendimento Acumulado (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 1.145 | 307 | 6% | 18 | 18 |
| 2 | 2012 | 1.148 | 289 | 10% | 29 | 47 |
| 3 | 2013 | 1.151 | 261 | 15% | 39 | 86 |
| 4 | 2014 | 1.154 | 223 | 20% | 45 | 131 |
| 5 | 2015 | 1.157 | 179 | 25% | 45 | 176 |
| 6 | 2016 | 1.159 | 135 | 30% | 40 | 216 |
| 7 | 2017 | 1.161 | 95 | 35% | 33 | 249 |
| 8 | 2018 | 1.163 | 62 | 40% | 25 | 274 |
| 9 | 2019 | 1.166 | 38 | 45% | 17 | 291 |
| 10 | 2020 | 1.167 | 21 | 50% | 11 | 302 |
| 11 | 2021 | 1.169 | 11 | 55% | 6 | 308 |
| 12 | 2022 | 1.171 | 5 | 60% | 3 | 311 |
| 13 | 2023 | 1.173 | 3 | 65% | 2 | 313 |
| 14 | 2024 | 1.174 | 1 | 70% | 1 | 314 |
| 15 | 2025 | 1.176 | 1 | 75% | 1 | 315 |
| 16 | 2026 | 1.177 | 1 | 80% | 0 | 315 |
| 17 | 2027 | 1.179 | 0 | 85% | 0 | 316 |
| 18 | 2028 | 1.180 | 0 | 90% | 0 | 316 |
| 19 | 2029 | 1.181 | 0 | 95% | 0 | 316 |
| 20 | 2030 | 1.182 | 0 | 100% | 0 | 317 |
| TOTAL | 317 | 317 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Portanto, ao longo do período de planejamento é previsto um incremento de aproximadamente 317 unidades de tratamento individual. E, considera-se que em longo prazo toda a demanda de esgotamento sanitário no meio rural seja atendida.

O Quadro 12, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos necessários ao Programa de Implantação, Operação, Manutenção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Monitoramento e Controle da Eficiência da Estação de Tratamento de Efluentes.

Este Programa tem como princípios a Resolução CONAMA n◦.357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes:

Art. 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeça às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer  momento:

I - acrescentar outras condições e padrões, ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições locais, mediante fundamentação técnica; e

II - exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes, compatível com as condições do respectivo curso de água superficial, mediante fundamentação técnica.

Art. 25. É vedado o lançamento e a autorização de lançamento de efluentes em desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução.

O objetivo deste Programa é de estabelecer diretrizes para a realização das análises de qualidade dos afluentes e efluentes da (ETE) para um monitoramento e controle de sua eficiência. Configura-se como fundamental no processo de gestão ambiental, dada a necessidade de proteção do corpo receptor, em virtude dos lançamentos de efluentes a partir do sistema.

O monitoramento deve ser realizado em pontos localizados no efluente bruto (antes do tratamento) e no efluente tratado.

A meta é o enquadramento dos efluentes líquidos gerados para atendimento às condições e aos padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes, como as determinações da Legislação de Santa Catarina, Decreto Estadual nº. 14.250/1981 e Resolução CONAMA nº 357/2005 no âmbito nacional.

O Quadro 12 disposto ao final da apresentação dos programas apresenta os projetos necessários ao Programa de Monitoramento e Controle da Eficiência da Estação de Tratamento de Efluentes, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Conscientização com Relação à Implantação do Sistema

Para a implantação de sistema de esgotamento sanitário coletivo são necessárias obras e complementações que causam transtornos. Com a implantação de redes coletoras tem-se a remoção de pavimentos e ocupação de parte das faixas de rolamento. Há também a necessidade de implantação das ligações domiciliares, que muitas vezes requer a passagem da tubulação sob áreas construídas da residência, o que causa transtornos para a população a ser atendida.

Portanto, o objetivo deste Programa é apresentar subsídios para a conscientização acerca das características de implantação de sistema de esgotamento sanitário na área urbana do município.

Entre as ações estão:

- Conscientizar a população acerca dos transtornos causados pelas obras de implantação de redes coletoras e ligações domiciliares;

- Conscientizar a população acerca da necessidade de adequação do sistema das residências para a devida ligação no sistema;

- Conscientizar a população acerca da cobrança de tarifas e da obrigatoriedade de ser efetuada a ligação no sistema coletivo.

As campanhas a serem formuladas devem disponibilizar as informações necessárias à população, tais como: a implantação de ações de panfletagem; recomendações e informações na conta de água; ações de divulgação em rádios, jornais e afins; etc.

O Quadro 12, disposto ao final da apresentação dos programas apresenta os projetos necessários ao Programa de Conscientização com Relação à Implantação do Sistema, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

| PROGRAMA | PROJETO | AÇÕES | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IMEDIATA | CUSTO | CURTO PRAZO | CUSTO | MÉDIO PRAZO | CUSTO | LONGO PRAZO | CUSTO |  |
| Programa de Implantação, Operação, Manutenção e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário. | Projeto de esgotamento sanitário para a área urbana | Implantar rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios. | R$ 2.812.410,62 | Implantar rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios. | R$ 3.702.934,50 | Implantar rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios. | R$ 56.913,29 | Implantar rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios. | R$ 37.637,96 | R$ 6.609.896,37 |
|  |  | Implantar ligações prediais de esgoto | R$ 146.481,80 | Implantar ligações prediais de esgoto | R$ 446.699,65 | Implantar ligações prediais de esgoto | R$ 5.181,60 | Implantar ligações prediais de esgoto | R$ 3.426,70 | R$ 601.789,75 |
|  |  | Implantar Estação de Tratamento de Esgoto | R$ 735.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 735.000,00 |
|  | Projeto de estruturação e implantação de serviços de limpa-fossa | Adequação de infraestrutura adequada para receber temporariamente os efluentes dos caminhões limpa-fossas | R$ 15.000,00 |  |  | Renovação frota de limpa-fossa | R$ 120.000,00 |  |  | R$ 135.000,00 |
|  | Projeto de cadastro georreferenciado do sistema (sistemas alternativos em funcionamento) | Elaborar cadastro georreferenciado dos sistemas alternativos em funcionamento | R$ 20.000,00 |  |  | Revisão cadastro georreferenciado dos sistemas alternativos em funcionamento | R$ 20.000,00 |  |  | R$ 40.000,00 |
|  | Projeto de implantação de tratamento de esgoto nas localidades rurais | Implantar tratamento de esgoto por sistemas alternativos nas comunidades rurais | R$ 95.289,26 | Implantar tratamento de esgoto por sistemas alternativos nas comunidades rurais | R$ 286.767,90 | Implantar tratamento de esgoto por sistemas alternativos nas comunidades rurais | R$ 32,721,04 | Implantar tratamento de esgoto por sistemas alternativos nas comunidades rurais | R$ 2.807,20 | R$ 417.585,40 |
| Programa de Monitoramento e Controle da Eficiência da Estação de Tratamento de Efluentes | Projeto de monitoramento de esgoto bruto, tratado e do corpo receptor. | Implantar sistema de monitorar amento do efluente de saída com a finalidade de atendimento a legislação do setor | R$ 36.000,00 | Monitorar o efluente de saída com a finalidade de atendimento a legislação do setor | R$ 60.000,00 | Monitorar o efluente de saída com a finalidade de atendimento a legislação do setor | R$ 60.000,00 | Monitorar o efluente de saída com a finalidade de atendimento a legislação do setor | R$ 60.000,00 | R$ 216.000,00 |
| Programa de Conscientização com Relação à Implantação do Sistema | Projeto de Orientação e de Conscientização com Relação à Implantação do Sistema | Conscientizar a população acerca de técnicas construtivas, dos transtornos causados pelas obras de implantação de redes coletoras, necessidade de adequação dos sistemas residenciais e cobrança de tarifas. | R$ 15.000,00 | Conscientizar a população acerca de técnicas construtivas de sistemas individuais, dos transtornos causados pelas obras de implantação de redes coletoras, necessidade de adequação dos sistemas residenciais e cobrança de tarifas. | R$ 30.000,00 | Conscientizar a população acerca de técnicas construtivas de sistemas individuais, dos transtornos causados pelas obras de implantação de redes coletoras, necessidade de adequação dos sistemas residenciais e cobrança de tarifas. | R$ 30.000,00 |  |  | R$ 75.000,00 |
|  |  | TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA | R$ 3.875.181,67 | TOTAL IMPLANTAÇÃO CURTO PRAZO | R$ 4.526.402,05 | TOTAL IMPLANTAÇÃO MÉDIO PRAZO | R$ 324.815,94 | TOTAL IMPLANTAÇÃO LONGO PRAZO | R$ 103.871,86 | R$ 8.830.271,52 |

Quadro 12: Programas, Projetos e Ações Necessárias ao Sistema de Esgotamento Sanitário

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

##### Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações referentes ao sistema de esgotamento sanitário.

As prioridades dos programas projetos e ações relativas ao Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Monte Carlo são elencadas de acordo com a priorização advinda da fase de Diagnóstico.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o PMSB de Monte Carlo não deve ser entendido como um documento de orientações estanques e definitivas, e sim como um documento com metas a serem seguidas, que devem ser constantemente avaliadas e, se necessário, revisadas e adaptadas conforme a necessidade.

Portanto, a definição de hierarquização e priorização no Sistema de Esgotamento Sanitário segue as demandas e prioridades elencadas na Sistemática CDP, de acordo com a estrutura temporal construída anteriormente:

- Ações Imediatas ou Emergenciais;

- Ações de Curto Prazo;

- Ações de Médio Prazo; e

- Ações de Longo Prazo.

a) Ações Imediatas ou Emergenciais

As ações imediatas ou emergenciais possuem como prioridade a implantação da rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios, com as conseguintes ligações domiciliares de esgoto, para o início do serviço de tratamento de esgoto no município. Assim como a ampliação do índice de implantação do tratamento de esgoto nas comunidades rurais, com a implantação de unidades de tratamento individuais e coletivas.

Outras ações envolvem a estruturação do sistema de acumulação temporária dos efluentes resultantes de serviços de limpeza de fossas e a elaboração de um cadastro dos sistemas alternativos em funcionamento, auxiliando na determinação das comunidades a serem atendidas. Por último tem-se a estruturação do monitoramento do efluente e corpo receptor a partir do momento em que a ETE iniciar a sua operação.

É importante salientar que durante todo o horizonte do Plano são necessárias ações de controle, fiscalização e orientação de técnicas construtivas para instalação adequada dos sistemas alternativos para tratamento de esgoto no meio rural, bem como para conscientizar a população acerca dos possíveis transtornos causados pelas obras de implantação de redes coletoras na área urbana, necessidade de adequação dos sistemas residenciais e cobrança de tarifas.

b) Ações de Curto Prazo, Médio e Longo Prazo

As ações de curto, médio e longo prazo são compostas pelas ações priorizadas anteriormente, com a continuidade de todos os serviços. Cabe dar destaque as ações de implantação de rede coletora de esgotos e a implantação de tratamento de esgotos nas comunidades rurais e a renovação da frota de limpa-fossa, na meta de médio prazo.

#### Programação das ações necessárias ao sistema de manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana

A questão dos resíduos sólidos urbanos é um dos grandes desafios a ser enfrentado pela humanidade. O atual modelo de consumo da sociedade gera subprodutos cada vez mais heterogêneos e de difícil degradabilidade, a uma velocidade e quantidade que torna seu manejo complexo e, na maioria das vezes, inviável do ponto de vista econômico, social e ambiental.

Um adequado sistema de limpeza urbana, que compreende os serviços de limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos, requer um modelo de gestão que vise a redução na fonte geradora, a reciclagem e reaproveitamento de materiais, com o intuito de economizar matéria-prima na confecção de produtos e reduzir a massa encaminhada aos aterros sanitários, aumentando assim sua vida útil.

Na grande maioria dos municípios, a gestão do sistema de limpeza urbana não é tratada de forma integrada e eficiente. De fato, um dos problemas críticos da gestão é a ausência de cobrança dos usuários do serviço, afetando não apenas a capacidade de investimentos, mas a própria qualidade dos serviços prestados.

A perspectiva de melhorias e o próprio desenvolvimento do setor, parte da regulamentação da atual Lei nº. 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público, e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

O desenvolvimento do setor prescinde do comprometimento de toda a sociedade, cujo conceito é definido pelo PNRS como “responsabilidade compartilhada”.

Para atender as demandas atuais e futuras, com um sistema eficiente e eficaz de gestão dos resíduos sólidos urbanos, faz-se necessário a definição de programas, projetos e ações para a implantação, melhoria e continuidade dos serviços, com a finalidade de adequar e compatibilizar esse sistema às necessidades atuais e futuras.

Nesse sentido devem ser desenvolvidos programas que direcionem as ações de uma forma ordenada e de acordo com cada período de planejamento definido anteriormente. Portanto, os programas relativos ao sistema público de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, cujos princípios foram definidos pelas Leis nº 11.445/07 e a nº 12.305/10, são:

- Programa de Ampliação, Operação e Manutenção do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos;

- Programa de implantação da Coleta Seletiva e valorização de materiais;

- Programa de Mobilização e Conscientização com Relação à Implantação de Coleta Seletiva

As ações relacionadas ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, selecionadas de forma participativa, estão definidas de acordo com o período de planejamento, apoiadas nas demandas advindas do Diagnóstico e da projeção populacional, resultando em metas de implantação imediata e de curto, médio e longo prazo, com a apresentação dos custos relativos a cada ação. Essas metas se baseiam nas seguintes definições:

- Ações e custos relativos às demandas de projeções populacionais de acordo com o incremento de população do Município; e

- Ações e custos resultantes da fase de Diagnóstico (demandas resultantes da Metodologia CDP), que contém as demandas quali-quantitativas do Sistema de Resíduos Sólidos.

##### Programa de Ampliação, Operação e Manutenção do Sistema Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.

Segundo definição da Lei nº. 11.445/07, o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos é o conjunto de atividades, infraestruturas, instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos domésticos e do resíduo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.

Atualmente, em Monte Carlo, os serviços de coleta, transporte, e disposição final dos resíduos domésticos, comerciais e de serviços de saúde, são terceirizados. Cabe à Prefeitura, por meio da atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a execução dos serviços de limpeza pública, limpeza dos dispositivos de drenagem urbana e coleta de resíduos volumosos.

O sistema público de coleta domiciliar atende, aproximadamente, 100% da área urbana e 0% da área rural. É cobrado dos usuários dos serviços o valor mensal de R$ 4,15 (R$ 4,90 para usuários comerciais), através de tarifa mensal na conta de água.

A partir da situação do sistema atual de limpeza urbana apresentada no Diagnóstico foi possível verificar algumas fragilidades e deficiências do sistema, muitas das quais podem ser resolvidas com medidas simples de controle operacional e administrativo.

De modo geral, o programa propõe a adequação do sistema de resíduos sólidos urbanos através das seguintes diretrizes de base identificadas no Diagnóstico:

- Elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos;

- Atendimento alternativo na área rural;

- Ampliação do sistema para atendimento no meio urbano ao longo do período do Plano Tabela 23 e Tabela 24);

- Nas localidades rurais, não atendidas pelo sistema público, estão sendo previstas soluções alternativas individuais e/ou coletivas, tais como: compostagem dos resíduos orgânicos, postos de entrega voluntária para resíduos secos, coletas quinzenais/mensais de resíduo seco, etc..  (Tabela 25);

- Estabelecimento de agência reguladora e, consequentemente, adequação da tarifa e normas para a prestação dos serviços;

- Otimização do serviço de varrição, poda e capina através da definição clara de atribuições, metodologia e rotinas operacionais além da adequação da destinação final prevendo compostagem do material orgânico;

- Adequação do gerenciamento interno dos resíduos dos serviços de saúde, principalmente quanto a procedimentos de triagem e acondicionamento e armazenamento temporário segundo características de cada categoria, conforme normativa vigente;

- Análise de viabilidade de constituição de consórcios públicos;

- Instalação de contentores públicos (1 unidade a cada 50 metros nas vias urbanas de maior circulação);

- Instituição de coleta programada para resíduos volumosos;

- Sistematização das informações, monitoramento, controle e avaliação das atividades operacionais.

A principal deficiência do sistema é justamente a ausência de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU) que uma vez elaborado apresentaria as diretrizes para as atividades que compõem o sistema de limpeza urbana, para a correta estruturação do setor de forma integrada, eficiente e eficaz. Este modelo parte do princípio de heterogeneidade da composição dos resíduos sólidos urbanos e suas categorias: doméstico, de serviços de saúde, limpeza pública, da construção civil e demolição, volumosos, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagens de agrotóxico, etc.

Tabela 23: Estimativa do Índice de atendimento pelo sistema público ao longo do horizonte do plano

| Ano | Índice de Atendimento ( % ) | População Atendida (hab) |
| --- | --- | --- |
|  | Pop. Urbana | Pop. Rural | Urbana | Rural |
| 2011 | 100% | 0% | 8177 | 0 |
| 2012 | 100% | 0% | 8201 | 0 |
| 2013 | 100% | 0% | 8223 | 0 |
| 2014 | 100% | 0% | 8243 | 0 |
| 2015 | 100% | 0% | 8261 | 0 |
| 2016 | 100% | 0% | 8279 | 0 |
| 2017 | 100% | 0% | 8295 | 0 |
| 2018 | 100% | 0% | 8310 | 0 |
| 2019 | 100% | 0% | 8325 | 0 |
| 2020 | 100% | 0% | 8338 | 0 |
| 2021 | 100% | 0% | 8351 | 0 |
| 2022 | 100% | 0% | 8364 | 0 |
| 2023 | 100% | 0% | 8375 | 0 |
| 2024 | 100% | 0% | 8387 | 0 |
| 2025 | 100% | 0% | 8397 | 0 |
| 2026 | 100% | 0% | 8408 | 0 |
| 2027 | 100% | 0% | 8418 | 0 |
| 2028 | 100% | 0% | 8427 | 0 |
| 2029 | 100% | 0% | 8436 | 0 |
| 2030 | 100% | 0% | 8445 | 0 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Tabela 24: Estimativa do aumento da produção de RSU ao longo do horizonte do plano

| Período do Plano (anos) | Ano | Prazos | Produção Mensal (ton) | Produção Anual (ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | Imediato ou Emergencial | 97,00 | 1164 |
| 2 | 2012 |  | 97,28 | 1167 |
| 3 | 2013 |  | 97,54 | 1170 |
| 4 | 2014 | Curto | 97,78 | 1173 |
| 5 | 2015 |  | 98,00 | 1176 |
| 6 | 2016 |  | 98,20 | 1178 |
| 7 | 2017 |  | 98,40 | 1181 |
| 8 | 2018 |  | 98,58 | 1183 |
| 9 | 2019 |  | 98,75 | 1185 |
| 10 | 2020 | Médio | 98,91 | 1187 |
| 11 | 2021 |  | 99,06 | 1189 |
| 12 | 2022 |  | 99,21 | 1191 |
| 13 | 2023 |  | 99,35 | 1192 |
| 14 | 2024 |  | 99,48 | 1194 |
| 15 | 2025 |  | 99,61 | 1195 |
| 16 | 2026 | Longo | 99,73 | 1197 |
| 17 | 2027 |  | 99,85 | 1198 |
| 18 | 2028 |  | 99,97 | 1200 |
| 19 | 2029 |  | 100,08 | 1201 |
| 20 | 2030 |  | 100,18 | 1.202 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Tabela 25: Estimativa de incremento de sistemas alternativos no meio rural

| Período do Plano (anos) | Ano | Número de Família a ser Atendida (un) | Índice de Atendimento ( % ) | Incremento Anual de Atendimento (un) | Incremento de Atendimento Acumulado (un) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 307 | 0% | 0 | 0 |
| 2 | 2012 | 308 | 10% | 31 | 31 |
| 3 | 2013 | 278 | 15% | 42 | 72 |
| 4 | 2014 | 237 | 20% | 47 | 120 |
| 5 | 2015 | 190 | 30% | 57 | 177 |
| 6 | 2016 | 134 | 40% | 53 | 230 |
| 7 | 2017 | 81 | 50% | 40 | 271 |
| 8 | 2018 | 41 | 60% | 25 | 295 |
| 9 | 2019 | 17 | 70% | 12 | 307 |
| 10 | 2020 | 6 | 80% | 4 | 312 |
| 11 | 2021 | 2 | 90% | 1 | 313 |
| 12 | 2022 | 1 | 100% | 1 | 314 |
| 13 | 2023 | 0 | 100% | 0 | 314 |
| 14 | 2024 | 0 | 100% | 0 | 314 |
| 15 | 2025 | 0 | 100% | 0 | 315 |
| 16 | 2026 | 0 | 100% | 0 | 315 |
| 17 | 2027 | 0 | 100% | 0 | 316 |
| 18 | 2028 | 0 | 100% | 0 | 316 |
| 19 | 2029 | 0 | 100% | 0 | 316 |
| 20 | 2030 | 0 | 100% | 0 | 317 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

O Objetivo do programa é ampliar e melhorar o sistema de limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos, assim como adequar o meio rural com implantação de sistemas alternativos, individuais ou coletivos, compatibilizado com as necessidades atuais e futuras.

O Quadro 13, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos e as ações necessários ao Programa de Ampliação, Operação e Manutenção do Sistema Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, relacionados a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Coleta Seletiva e Valorização

O município não conta com serviço de coleta seletiva, mas 8 catadores/ carrinheiros atuam informalmente na coleta e comercialização de materiais recicláveis. A proposta de elaboração de Programa de Coleta Seletiva considera a estimativa de aumento gradual até atingir 100% de atendimento do serviço em todo o município com índice de eficiência de até 50%, conforme apresentado na Tabela 26. Com a implantação da coleta seletiva estima-se um impacto gradual considerável na diminuição da quantidade de resíduos encaminhada ao aterro, conforme apresentado na Tabela 27.

Tabela 26: Estimativa de Evolução e Eficiência dos Serviços de Coleta Seletiva

| PERÍODO | ANO | ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE COLETA SELETIVA |
| --- | --- | --- |
| IMEDIATO | 2011 | 0,00% |
|  | 2012 | 10,00% |
|  | 2013 | 20,00% |
| CURTO PRAZO | 2014 | 30,00% |
|  | 2015 | 40,00% |
|  | 2016 | 50,00% |
|  | 2017 | 60,00% |
|  | 2018 | 70,00% |
|  | 2019 | 80,00% |
| MÉDIO PRAZO | 2020 | 90,00% |
|  | 2021 | 100,00% |
|  | 2022 | 100,00% |
|  | 2023 | 100,00% |
|  | 2024 | 100,00% |
|  | 2025 | 100,00% |
| LONGO PRAZO | 2026 | 100,00% |
|  | 2027 | 100,00% |
|  | 2028 | 100,00% |
|  | 2029 | 100,00% |
|  | 2030 | 100,00% |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Tabela 27: Estimativa de Volume de Resíduos Domiciliares para Coleta Convencional e Disposição Final com Reciclagem Prévia, ao Longo do Horizonte do Plano.

| Período do Plano (anos) | Ano | Resíduos para disposição final (ton.) | Resíduos a Depositar (m³) | Resíduo Compactado (m³) | Material de Cobertura (m³) | Volume a Aterrar (m³) | Volume Acumulado (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 1164 | 4656 | 3259 | 326 | 3585 | 3.585 |
| 2 | 2012 | 1118 | 4473 | 3131 | 313 | 3445 | 7.030 |
| 3 | 2013 | 1121 | 4485 | 3140 | 314 | 3454 | 10.483 |
| 4 | 2014 | 1104 | 4417 | 3092 | 309 | 3401 | 13.885 |
| 5 | 2015 | 1077 | 4309 | 3016 | 302 | 3318 | 17.203 |
| 6 | 2016 | 1030 | 4120 | 2884 | 288 | 3172 | 20.375 |
| 7 | 2017 | 982 | 3930 | 2751 | 275 | 3026 | 23.401 |
| 8 | 2018 | 885 | 3539 | 2478 | 248 | 2725 | 26.126 |
| 9 | 2019 | 886 | 3545 | 2482 | 248 | 2730 | 28.856 |
| 10 | 2020 | 688 | 2754 | 1928 | 193 | 2120 | 30.976 |
| 11 | 2021 | 689 | 2758 | 1931 | 193 | 2124 | 33.100 |
| 12 | 2022 | 690 | 2762 | 1933 | 193 | 2127 | 35.227 |
| 13 | 2023 | 691 | 2766 | 1936 | 194 | 2130 | 37.356 |
| 14 | 2024 | 692 | 2770 | 1939 | 194 | 2133 | 39.489 |
| 15 | 2025 | 693 | 2773 | 1941 | 194 | 2135 | 41.624 |
| 16 | 2026 | 694 | 2777 | 1944 | 194 | 2138 | 43.762 |
| 17 | 2027 | 695 | 2780 | 1946 | 195 | 2141 | 45.903 |
| 18 | 2028 | 696 | 2783 | 1948 | 195 | 2143 | 48.046 |
| 19 | 2029 | 697 | 2786 | 1950 | 195 | 2145 | 50.191 |
| 20 | 2030 | 697 | 2789 | 1952 | 195 | 2148 | 52.338 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

O Programa tem por objetivo incentivar a redução de resíduos na fonte geradora, a reutilização e a reciclagem de materiais, para aumento da vida útil dos aterros sanitários, e quando couber, promover a inserção social de catadores através da organização de cooperativas de trabalho como forma de inclusão social e geração de emprego e renda.

Um Programa de Coleta Seletiva engloba três etapas distintas a serem realizadas ao longo do horizonte do Plano: planejamento, implantação e manutenção.

Com a implantação da coleta seletiva ocorre um incremento de renda decorrente da valorização de resíduos sólidos urbanos. A Tabela 28 apresenta a estimativa de produção de resíduos valorizáveis ao longo do tempo.

Tabela 28: Estimativa da quantidade de Resíduos Valorizados, ao longo do horizonte do Plano.

| Período do Plano (anos) | Ano | Produção Anual (ton.) | Eficiência da Coleta (%) | Resíduos Composição (Ton.) | Total Valorizado (ton.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Recicláveis | Orgânicos | Rejeitos |  |
|  |  |  |  | 31% | 53% | 16% |  |
| 1 | 2011 | 1164 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2012 | 1167 | 5% | 18 | 31 | 9 | 49 |
| 3 | 2013 | 1170 | 5% | 18 | 31 | 9 | 49 |
| 4 | 2014 | 1173 | 7% | 25 | 44 | 13 | 69 |
| 5 | 2015 | 1176 | 10% | 36 | 62 | 19 | 99 |
| 6 | 2016 | 1178 | 15% | 55 | 94 | 28 | 148 |
| 7 | 2017 | 1181 | 20% | 73 | 125 | 38 | 198 |
| 8 | 2018 | 1183 | 30% | 110 | 188 | 57 | 298 |
| 9 | 2019 | 1185 | 30% | 110 | 188 | 57 | 299 |
| 10 | 2020 | 1187 | 50% | 184 | 315 | 95 | 499 |
| 11 | 2021 | 1189 | 50% | 184 | 315 | 95 | 499 |
| 12 | 2022 | 1191 | 50% | 185 | 315 | 95 | 500 |
| 13 | 2023 | 1192 | 50% | 185 | 316 | 95 | 501 |
| 14 | 2024 | 1194 | 50% | 185 | 316 | 96 | 501 |
| 15 | 2025 | 1195 | 50% | 185 | 317 | 96 | 502 |
| 16 | 2026 | 1197 | 50% | 186 | 317 | 96 | 503 |
| 17 | 2027 | 1198 | 50% | 186 | 318 | 96 | 503 |
| 18 | 2028 | 1200 | 50% | 186 | 318 | 96 | 504 |
| 19 | 2029 | 1201 | 50% | 186 | 318 | 96 | 504 |
| 20 | 2030 | 1202 | 50% | 186 | 319 | 96 | 505 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

O Quadro 13 disposto ao final da apresentação dos programas apresenta os projetos previstos para o Programa de Coleta Seletiva e Valorização, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Mobilização e Conscientização com Relação a Implantação de Coleta Seletiva

O Programa tem por objetivo desenvolver, em caráter permanente, um conjunto de ações sociais, educativas e ambientais nas comunidades atendidas, de forma a contribuir para mudanças de hábitos e costumes na melhoria da qualidade de vida. Sendo assim, prevê: Mobilização e Organização Comunitária; Capacitação Profissional/Geração de Renda para implantação e/ou operação dos sistemas.

Portanto, serão desenvolvidas ações que visem a conscientização acerca da importância da participação da comunidade nas ações de reciclagem, ou seja, a correta separação dos resíduos na fonte e a disposição dos resíduos recicláveis de forma adequada para a coleta.

Nesse contexto, é importante que a municipalidade determine os meios de divulgação de funcionamento do sistema de coleta, como, por exemplo, informações relativas a horários, roteiro, etc.

As campanhas a serem formuladas devem disponibilizar as informações necessárias à população, tais como: a implantação de ações de panfletagem; ações de divulgação em rádios, jornais; etc. Além destas ações pode-se envolver a comunidade com a realização de gincanas ambientais, atividades culturais, etc.

O Quadro 13, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos necessários ao Programa de mobilização e Conscientização com Relação a Implantação de Coleta Seletiva, bem como os projetos e as ações relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos

| PROGRAMA | PROJETO | AÇÕES | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IMEDIATA | CUSTO | CURTO PRAZO | CUSTO | MÉDIO PRAZO | CUSTO | LONGO PRAZO | CUSTO |  |
| Programa de Ampliação, Operação e Manutenção do Sistema Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos | Projeto de continuidade dos serviços de coleta convencional e destinação final de resíduos | Ampliar os serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, prevendo ampliação conforme crescimento populacional | R$ 316.314,64 | Ampliar os serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares | R$ 554.354,52 | Ampliar os serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares | R$ 385.259,09 | Ampliar os serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares | R$ 323.282,26 | R$ 1.579.210,51 |
|  |  | Realizar destinação final de resíduos | R$ 258.802,89 | Realizar a destinação final de resíduos | R$ 453.562,79 | Ampliar a destinação final de resíduos | R$ 315.211,98 | Ampliar a destinação final de resíduos | R$ 264.503,67 | R$ 1.292.081,33 |
|  | Projeto de implantação de sistemas alternativos coleta de resíduos sólidos no meio rural | Instalar sistemas alternativos no meio rural | R$ 36.193,52 | Instalar sistemas alternativos no meio rural | R$ 117.337,87 | Instalar sistemas alternativos no meio rural | R$ 3.903,15 | Instalar sistemas alternativos no meio rural | R$ 901,59 | R$ 158.336,13 |
|  | Projeto de adequação dos serviços de limpeza pública e de resíduos de saúde | Adequação da destinação final de resíduos da limpeza pública ( varrição e capina) e adequação do armazenamento e acondicionamento dos resíduos de saúde | R$ 15.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 15.000,00 |
|  | Projeto de adequação da informação do sistema de resíduos sólidos | Implantar campanhas informativas relacionadas a roteiro e horário de coleta | R$ 6.000,00 | Implantar campanhas informativas relacionadas a roteiro e horário de coleta | R$ 6.000,00 | Implantar campanhas informativas relacionadas a roteiro e horário de coleta | R$ 6.000,00 | Implantar campanhas informativas relacionadas a roteiro e horário de coleta | R$ 6.000,00 | R$ 24.000,00 |
|  | Projeto de implantação de contentores normatizados | Implantar contentores públicos normatizados (50 em 50 m, em 3 km, total de 60 lixeiras) | R$ 15.000,00 |  |  | Renovação contentores públicos normatizados | R$ 15.000,00 |  |  | R$ 30.000,00 |
|  | Projeto de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, | Elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos, | R$ 120.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 120.000,00 |
| Programa de coleta seletiva e valorização | Projeto de implantação de coleta seletiva | Implantar Serviços de Coleta Seletiva e Valorização | R$ 36.000,00 | Manter serviços de coleta seletiva e valorização | R$ 180.000,00 | Manter serviços de coleta seletiva e valorização | R$ 216.000,00 | Manter serviços de coleta seletiva e valorização | R$ 180.000,00 | R$ 612.000,00 |
| Programa de Mobilização e Conscientização com Relação a Implantação de Coleta Seletiva | Projeto de implantação de campanhas informativas | Implantar campanhas de orientação sobre o correto manejo dos resíduos sólidos domiciliares | R$ 24.000,00 | Manter campanhas de orientação sobre o correto manejo dos resíduos sólidos domiciliares | R$ 60.000,00 | Manter campanhas de orientação sobre o correto manejo dos resíduos sólidos domiciliares | R$ 60.000,00 | Manter campanhas de orientação sobre o correto manejo dos resíduos sólidos domiciliares | R$ 60.000,00 | R$ 204.000,00 |
|  |  | TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA | R$ 827.311,05 | TOTAL IMPLANTAÇÃO CURTO PRAZO | R$ 1.371.255,18 | TOTAL IMPLANTAÇÃO MÉDIO PRAZO | R$ 1.001.374, 22 | TOTAL IMPLANTAÇÃO LONGO PRAZO | R$ 834.687,52 | R$ 4.034.627,97 |

Quadro 13: Programas, Projetos e Ações Necessárias ao Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

##### Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações referentes ao sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

As prioridades dos programas projetos e ações para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do Município de Monte Carlo são elencadas de acordo com a priorização advinda da fase de Diagnóstico do Município.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o PMSB de Monte Carlo não deve ser entendido como um documento de orientações estanques e definitivas, e sim como um documento com metas a serem seguidas, que devem ser constantemente avaliadas, e se necessário, revisadas e adaptadas conforme a necessidade.

Portanto, a definição de hierarquização e priorização do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos segue as demandas e prioridades elencadas na metodologia CDP, de acordo com a estrutura temporal construída anteriormente:

- Ações Imediatas ou Emergenciais;

- Ações de Curto Prazo;

- Ações de Médio Prazo; e

- Ações de Longo Prazo.

- Ações Imediatas ou Emergenciais

As ações imediatas ou emergenciais possuem como prioridade a implantação dos serviços de coleta seletiva, triagem e comercialização de materiais no município. Neste contexto faz-se necessário que sejam continuadas as ações de coleta, transporte e destinação final de resíduos.

Concomitante a estas ações é necessário que sejam implantadas campanhas informativas relacionadas ao correto manejo dos materiais recicláveis, roteiro e horário de coleta de resíduos, assim como a implantação de campanhas de conscientização ambiental para incentivar a coleta seletiva.

As adequações dos serviços de limpeza pública com a correta destinação dos resíduos devem ser realizadas, assim como deve-se prever a adequação do acondicionamento e armazenamento dos resíduos sépticos segundo normativas vigentes.

Da mesma forma, faz-se necessário a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU), o qual poderá ser realizado em âmbito regional ou microrregional, podendo ser articulado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional ou Associação de Municípios.

Por último, entram as ações de implantação ou renovação de contentores normatizados nas vias públicas de maior circulação de pedestres, com a sua implantação de 50 em 50 metros.

- Ações de Curto, Médio e Longo Prazo

As ações de curto, médio e longo prazo são compostas pelas ações priorizadas anteriormente, com a continuidade de todos os serviços. Cabe dar destaque ao aumento do índice de atendimento com coleta seletiva e a continuidade das campanhas informativas e de conscientização ambiental para incentivar a coleta seletiva. Foi prevista a renovação ou substituição das lixeiras públicas no médio prazo.

#### Programação das ações necessárias ao sistema de manejo das águas pluviais e drenagem urbana

O sistema de drenagem urbana de Monte Carlo é constituído de drenagem superficial e subterrânea. As águas pluviais são captadas através de bocas de lobo, que encaminham as águas para os cursos de água, em especial o Rio Espinilho, visto que a gleba urbana se desenvolve às margens do mesmo.

Cerca de 65% das ruas situadas na área urbana não são pavimentadas e, consequentemente, não contam com sistema de drenagem.  Além disso, existem alguns problemas relacionados a inexistência ou inadequação dos sistemas de drenagem, despejo de esgoto, etc. Por esta situação faz-se necessário a definição de ações que contemplem as intervenções necessárias ao sistema, incluindo a gestão e a infraestrutura existente.

Para a universalização deste serviço é preciso compatibilizar as carências relacionadas a esse serviço com as metas estabelecidas anteriormente; bem como desenvolver ações para adequação e melhoria da infraestrutura de drenagem existente, resolvendo as carências detectadas na Fase de Diagnóstico.

Nesse sentido devem ser desenvolvidos programas, projetos e ações de acordo com cada período de planejamento definido anteriormente. Portanto, os programas relativos ao Sistema de Manejo das Águas Pluviais e Drenagem Urbana são os seguintes:

- Programa de Implantação, Recuperação e Manutenção das Redes de Macro e Microdrenagem;

- Programa de Apoio a Prevenção e Erradicação de riscos;

- Programa de Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos.

As ações foram definidas de acordo com o período de planejamento, apoiadas nas demandas advindas da fase de Diagnóstico do município e da projeção populacional, resultando em metas de implantação imediata e de curto, médio e longo prazo, com a apresentação dos custos relativos a cada ação. Essas metas se baseiam nas seguintes definições:

- Ações e custos relativos às demandas de projeções populacionais, de acordo com o incremento de população do município; e

- Ações e custos resultantes da fase de Diagnóstico (demandas resultantes da Metodologia CDP), que contém as demandas quali-quantitativas do Sistema de Manejo das Águas Pluviais e Drenagem Urbana.

##### Programa de Implantação, Recuperação e Manutenção das Redes de Macro e Microdrenagem

Este Programa trata da implantação de redes de drenagem em conjunto com a pavimentação das vias urbanas não atendidas, da recuperação da rede de drenagem danificada e da manutenção preventiva na rede de drenagem existente.

Os princípios deste Programa seguem o preceito da Política Nacional de Saneamento Básico, que trata da integralidade e da universalização dos serviços. Para tanto se considera que o sistema de drenagem urbana deva atender a população com eficiência e prevenir ao máximo os riscos decorrentes do escoamento superficial.

O objetivo principal deste Programa é adequar a infraestrutura de drenagem existente, implantar redes de drenagem eficientes em conjunto com a pavimentação de vias, compatibilizando as demandas com as necessidades atuais e futuras, além de realizar a melhoria dos componentes do sistema de drenagem urbana.

A Tabela 29 apresenta o incremento de vias urbanas pavimentadas, a redução de vias urbanas não pavimentadas e o total de vias urbanas, assim como o índice de recuperação de vias urbanas com sistema de drenagem.

Cabe ressaltar que é previsto, a cada ano, a manutenção preventiva da rede de drenagem existente, composta por pequenos serviços de varrição e capina de sarjetas e boca de lobo, desobstrução dos dispositivos de drenagem, etc.

Tabela 29: Estimativa de incremento de pavimentação de vias e recuperação de vias com sistema de drenagem urbana

| Período do Plano (anos) | Ano | Pavimentadas (asfalto/lajota/ paralelepípedo) | Não Pavimentada | Recuperação de Vias com Sistema de Drenagem (%) | Extensão de Vias Recuperadas (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011 | 12.250 | 22.750 | 0% | 0 |
| 2 | 2012 | 12.809 | 22.750 | 2% | 455 |
| 3 | 2013 | 13.795 | 22.295 | 4% | 892 |
| 4 | 2014 | 14.953 | 21.403 | 5% | 1070 |
| 5 | 2015 | 16.254 | 20.333 | 6% | 1220 |
| 6 | 2016 | 17.667 | 19.113 | 7% | 1338 |
| 7 | 2017 | 19.160 | 17.775 | 8% | 1422 |
| 8 | 2018 | 20.698 | 16.353 | 9% | 1472 |
| 9 | 2019 | 22.249 | 14.881 | 10% | 1488 |
| 10 | 2020 | 24.318 | 13.393 | 15% | 2009 |
| 11 | 2021 | 26.651 | 11.384 | 20% | 2277 |
| 12 | 2022 | 28.982 | 9.107 | 25% | 2277 |
| 13 | 2023 | 31.082 | 6.831 | 30% | 2049 |
| 14 | 2024 | 32.805 | 4.781 | 35% | 1673 |
| 15 | 2025 | 34.095 | 3.108 | 40% | 1243 |
| 16 | 2026 | 34.979 | 1.865 | 45% | 839 |
| 17 | 2027 | 35.535 | 1.026 | 50% | 513 |
| 18 | 2028 | 35.962 | 513 | 75% | 385 |
| 19 | 2029 | 36.118 | 128 | 90% | 115 |
| 20 | 2030 | 36.169 | 13 | 100% | 13 |
| TOTAL | 23.919 |  |  | 22.750 |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

De acordo com a tabela acima é possível constatar que será necessário implantar redes de drenagem em aproximadamente 23.919 metros em novas vias urbanas a serem implantadas, assim como recuperar 22.750 metros de rede de drenagem existente. O

, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos e ações necessários ao Programa de Implantação, Recuperação e Manutenção das Redes de Macro e Microdrenagem, relacionadas a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos

No que concerne aos padrões de potabilidade dos recursos hídricos apontados é necessário que se atenda o que está disposto nas legislações vigentes, em âmbito federal e estadual. Neste caso, a Resolução Federal CONAMA nº 357/05 estabelece os padrões de qualidade da água em rios de Classe 2, como é o caso dos rios que cortam a área urbana deste município. Cabe ressaltar que também é necessário atender ao disposto no Decreto nº 14.250/81, que estabelece os padrões de qualidade de água a ser atendidos por estes recursos hídricos.

O objetivo principal deste Programa é adequar a qualidade da água dos rios existentes aos padrões estabelecidos pelas legislações vigentes por meio de melhorias na infraestrutura de drenagem existente, com a adequação das ligações irregulares de esgoto doméstico na mesma, bem como o estabelecimento de campanhas educacionais com o objetivo de prestar informação à população do município quanto aos problemas relacionados ao despejo irregular de resíduos sólidos e esgotamento doméstico nestes corpos hídricos.

O

, disposto ao final da apresentação dos programas, apresenta os projetos e ações necessários ao Programa de Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos, relacionados a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

##### Programa de Apoio a Prevenção e Erradicação de Riscos

A implantação deste Programa deve estabelecer a adequação à legislação vigente, considerando alguns princípios básicos:

- As áreas de proteção permanente são estabelecidas por legislação federal (Lei nº. 4.771/65), devendo ser aplicada para a proteção das margens de rios e suas matas ciliares;

- A proteção contra o assoreamento é caracterizada pela boa cobertura de mata ciliar nas margens dos rios. Sem essa proteção ocorrem diversos prejuízos ecológicos, entre eles, a dificuldade de operação no tratamento de água para abastecimento humano, entupimento das tubulações de captação e assoreamento do curso d’água, diminuindo sua seção de escoamento;

- A ausência de mata ciliar aumenta gradativamente a taxa de escoamento superficial, diminuindo a infiltração no solo e contribui com os índices de alagamento no município; e

- A qualidade da água do corpo hídrico possui profunda relação com as condições de proteção do mesmo, uma vez que a erosão e o assoreamento do rio prejudicam o correto desenvolvimento da flora e da fauna aquática, que contribuem com a diminuição da qualidade da água.

O objetivo principal deste programa é fornecer ações para identificar, caracterizar e orientar a tomada de decisões para a redução dos danos resultantes desses processos, principalmente dos escorregamentos, erosões diversas, assoreamento e inundações, com prejuízo a infraestrutura existente e populações sujeitas a estes riscos.

Nesse contexto é necessário que seja realizado um efetivo controle dos processos erosivos e do assoreamento dos cursos d’água, incluindo o acompanhamento da evolução do estado de erosão e sedimentação nos corpos hídricos próximos a área urbana, prevendo a identificação e erradicação de ocupação em áreas de risco.

O Quadro 14 apresenta os projetos e ações necessários ao Programa de Apoio a Prevenção e Erradicação de Riscos, relacionados a cada período de planejamento e seus respectivos custos.

| PROGRAMA | PROJETO | AÇÕES | CUSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IMEDIATA | CUSTO | CURTO PRAZO | CUSTO | MÉDIO PRAZO | CUSTO | LONGO PRAZO | CUSTO |  |
| Programa de Implantação, Recuperação e Manutenção das Redes de Macro e Microdrenagem | Projeto de implantação e manutenção das redes de macro e microdrenagem | Implantar rede de drenagem em vias pavimentadas | R$ 506.150,49 | Implantar rede de drenagem em vias pavimentadas | R$ 2.881.171,78 | Implantar rede de drenagem em vias pavimentadas | R$ 4.090.450,84 | Implantar rede de drenagem em vias pavimentadas | R$ 689.350,54 | R$ 8.167.123,65 |
|  |  | Manter manutenção preventiva da drenagem em vias já pavimentadas | R$ 40.201,10 | Manter manutenção preventiva da drenagem em vias já pavimentadas | R$ 118.992,41 | Manter manutenção preventiva da drenagem em vias já pavimentadas | R$ 189.460,65 | Manter manutenção preventiva da drenagem em vias já pavimentadas | R$ 180.615,03 | R$ 529.269,19 |
|  | Projetos básicos para adequação das carências de infraestrutura da micro e macrodrenagem | Elaborar projeto de drenagem urbana para adequação das carências existentes na rede de drenagem | R$ 100.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 100.000,00 |
|  | Projeto de cadastro georreferenciado do sistema de drenagem urbana | Elaborar cadastro georreferenciado do sistema de drenagem urbana existente | R$ 30.000,00 |  |  |  |  | Manter cadastro georreferenciado do sistema de drenagem urbana existente | R$ 60.000,00 | R$ 90.000,00 |
| Programa de Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos | Projeto de adequação de ligações indevidas na rede de drenagem | Adequar ligações indevidas de esgotamento sanitário na rede de drenagem municipal | Custeio | Adequar ligações indevidas de esgotamento sanitário na rede de drenagem municipal | Custeio | Adequar ligações indevidas de esgotamento sanitário na rede de drenagem municipal | Custeio | Adequar ligações indevidas de esgotamento sanitário na rede de drenagem municipal | Custeio | Custeio |
|  | Projeto de revitalização e monitoramento da qualidade da água dos recursos hídricos no entorno da área urbana | Monitorar a qualidade da água dos recursos hídricos no entorno da área urbana, com a realização de análises de padrões de qualidade e atendimento da legislação em vigor | R$ 36.000,00 | Monitorar a qualidade da água dos recursos hídricos no entorno da área urbana, com a realização de análises de padrões de qualidade e atendimento da legislação em vigor | R$ 60.000,00 | Monitorar a qualidade da água dos recursos hídricos no entorno da área urbana, com a realização de análises de padrões de qualidade e atendimento da legislação em vigor | R$ 60.000,00 | Monitorar a qualidade da água dos recursos hídricos no entorno da área urbana, com a realização de análises de padrões de qualidade e atendimento da legislação em vigor | R$ 60.000,00 | R$ 216.000,00 |
| Programa de apoio a prevenção e erradicação de riscos | Projeto de identificação, monitoramento e melhoria dos processos de erosão e assoreamento | Elaborar plano de identificação de processos erosivos e sedimentológicos | R$ 40.000,00 | Monitorar processos erosivos e sedimentológicos | R$ 60.000,00 | Monitorar processos erosivos e sedimentológicos | R$ 60.000,00 | Monitorar processos erosivos e sedimentológicos | R$ 60.000,00 | R$ 220.000,00 |
|  | Projeto de erradicação da ocupação em áreas de risco | Elaborar projeto de identificação e erradicação de ocupação em áreas de risco | R$ 40.000,00 |  |  |  |  |  |  | R$ 40.000,00 |
|  |  | TOTAL IMPLANTAÇÃO IMEDIATA | R$ 792.351,58 | TOTAL IMPLANTAÇÃO CURTO PRAZO | R$ 3.120.164,19 | TOTAL IMPLANTAÇÃO MÉDIO PRAZO | R$ 4.339.911,48 | TOTAL IMPLANTAÇÃO LONGO PRAZO | R$ 1.049.965,57 | R$ 9.362.392,84 |

Quadro 14: Programas, Projetos e Ações Necessárias ao Sistema de Drenagem Urbana

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

##### Hierarquização e priorização dos programas, projetos e ações referentes ao sistema de manejo de águas pluviais e drenagem urbana

As prioridades dos programas projetos e ações para o Sistema de Manejo de águas Pluviais e Drenagem Urbana do Município de Monte Carlo são elencadas de acordo com a priorização advinda da fase de Diagnóstico do Município.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o PMSB de Monte Carlo não deve ser entendido como um documento de orientações estanques e definitivas, e sim como um documento com metas a serem seguidas, que devem ser constantemente avaliadas, e se necessário, revisadas e adaptadas conforme a necessidade.

Portanto, a definição de hierarquização e priorização no Sistema de Manejo de águas Pluviais e Drenagem Urbana seguem as demandas e prioridades elencadas na Metodologia CDP, de acordo com a estrutura temporal construída anteriormente:

- Ações Imediatas ou Emergenciais;

- Ações de Curto Prazo;

- Ações de Médio Prazo; e

- Ações de Longo Prazo.

a) Ações Imediatas ou Emergenciais

As ações imediatas ou emergenciais possuem como prioridade a adequação das carências relacionadas ao sistema de drenagem urbana, com a elaboração de projetos básicos para tais fins e a necessidade de implantação de projeto de erradicação da ocupação em áreas de risco:

- A adequação das ligações indevidas de esgotamento sanitário na rede de drenagem municipal com possibilidades de ações conjuntas entre a Vigilância Sanitária Municipal e a operadora;

- As ações de pavimentação de vias com a estrutura de drenagem urbana adequada; a elaboração do cadastro georreferenciado do sistema, para o auxílio na tomada de decisão por parte dos gestores públicos;

- As ações de monitoramento da qualidade da água dos recursos no entorno da área urbana, com a realização de análises de padrões de qualidade e atendimento da legislação em vigor além da revitalização do Rio Espinilho;

- A elaboração de projeto de identificação de processos erosivos e sedimentológicos;

b) Ações de Curto, Médio e Longo Prazo

As ações de curto, médio e longo prazo são compostas pelas ações priorizadas anteriormente, com a continuidade de todos os serviços. Cabe dar destaque a ação de manutenção do cadastro georreferenciado do sistema de drenagem urbana existente no longo prazo.

### Hierarquização entre os setores do saneamento

Os índices atuais de cobertura dos serviços relativos ao saneamento básico no Município de Monte Carlo são estimados com base nos dados levantados na FASE de Diagnóstico do PMSB, sendo:

- 87,7% de atendimento com abastecimento de água pelo sistema público;

- 6,0% de atendimento com coleta e tratamento adequado de esgotamento sanitário,

- 59,9%; para serviços referentes aos resíduos sólidos (87,7% de atendimento com coleta convencional, 0% com coleta seletiva, 92%  classificação aterro);

- 35% de atendimento com rede de drenagem urbana,

A situação ideal é quando estes índices de atendimento encontrarem-se próximos a 100% e, portanto, fica evidenciada uma realidade municipal ainda carente no que se refere ao atendimento dos serviços de saneamento básico.

No município de Monte Carlo, a questão do abastecimento de água assume a primeira posição em ordem de importância, uma vez que a água distribuída no meio rural não recebe tratamento prévio e, portanto necessita que providências sejam tomadas. Além disso, o abastecimento de água ao meio urbano deve ser garantido para a população atual e futura, com a qualidade e a regularidade necessária.

Em uma segunda ordenação, mas não menos importante, o esgotamento sanitário apresenta um índice de atendimento muito baixo (6%), colocando o município em situação crítica de insalubridade.

Com um índice de 35%, a drenagem urbana apresenta um baixo índice de atendimento, e muito deve ser feito para garantir a segurança no escoamento das águas pluviais.

O atendimento dos serviços de resíduos sólidos urbanos ainda necessita de muitas melhorias para alcançar a universalização, dentre as quais, realizar a gestão integrada e aumentar a vida útil dos aterros sanitários.

Enfim, a hierarquização dos setores do saneamento para o município de Monte Carlo segue a ordem de importância acima descrita para a implementação dos programas, projetos e ações, cabendo ressaltar a importância da integração dos setores do saneamento básico, os quais devem caminhar juntos e progressivamente em direção a ampliação dos índices de atendimento não apenas individuais, mas do índice global de atendimento dos serviços de saneamento visando sua universalização.

# IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E DAS POSSÍVEIS FONTES DE FINANCIAMENTO E COMPATIBILIDADE COM OS RESPECTIVOS PLANOS PLURIANUAIS E COM OUTROS PLANOS GOVERNAMENTAIS CORRELATOS

## PROGRAMAS E FONTES DE FINANCIAMENTO

A última década representa a consolidação de esforços para o desenvolvimento do setor do saneamento no Brasil, através da concepção do marco regulatório com o advento da Lei n◦ 11.445/07. Além disso, a expectativa de incremento do setor foi impulsionada com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O PAC 2 – Cidade Melhor apresenta para o país um investimento orçado em R$ 33,1 bilhões para o quadriênio 2011-2014  para a área de saneamento e prevenção em área de risco (TAVARES, 2010).

Este investimento previsto para o saneamento passa a avocar sua importância enquanto elemento fundamental para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), das Nações Unidas até 2015. É sem dúvida um grande desafio a ser assumido e ambicionado pelas diversas esferas governamentais e não governamentais, enfim, por toda a sociedade brasileira.

De acordo com a Lei n◦ 11.445/07, a alocação de recursos federais está atrelada a Política de Saneamento Básico, materializada nos Planos de Saneamento Básico que passam a ser um referencial para a obtenção de recursos.

Estes Planos passam a ser instrumentos importantes não só para o planejamento e avaliação da prestação dos serviços, bem como para a utilização de tecnologias apropriadas, como também para a obtenção de recursos, não onerosos e ou onerosos (financiamento) e para a definição de política tarifária e de outros preços públicos condizentes com a capacidade de pagamento dos diferentes usuários dos serviços (BRASIL, 2009b).

Os municípios catarinenses de pequeno porte encontram dificuldades de caráter institucional, técnico e financeiro para cumprir com seus próprios recursos as determinações estabelecidas pela Lei n.◦ 11.445/07. Desta forma, necessitam de aportes financeiros complementares de outros entes federados, seja da União, como do próprio Estado.

Nesta direção Cunha (2011) analisa a obrigação da União, dos estados-membros e dos municípios na promoção de programas de saneamento básico e a participação dos três níveis de governo no financiamento do setor, através da disponibilização de recursos orçamentários ou não orçamentários para investimento no setor. Isto porque a tarifa é a principal fonte de financiamento dos serviços de saneamento básico, mas não é a única.

De acordo com Peixoto (2006), existem diversas formas de financiamento dos serviços públicos de saneamento básico no Brasil, quais sejam:

Cobrança direta dos usuários – taxa ou tarifa: principal fonte de financiamento dos serviços. Uma política de cobrança bem formulada pode ser suficiente para financiar os serviços e alavancar seus investimentos, podendo até mesmo não depender de empréstimos no médio ou longo prazo, se esta política prever a constituição de fundo próprio de investimentos.

Subsídios tarifários: forma que se aplica quando os serviços são prestados para vários municípios sob uma mesma gestão, como as Companhias Estaduais de Saneamento e Consórcios Públicos de Municípios, ou via fundos especiais de âmbito regional ou estadual (Regiões Metropolitanas), com contribuição obrigatória.

No caso de Serviço Municipal de Saneamento Básico esta forma de financiamento ocorre geralmente entre tipos de serviços diferentes:

- Tarifa dos serviços de água subsidiando a implantação dos serviços de esgotos;

- Tarifa dos serviços de água e esgoto subsidiando os serviços de manejo de resíduos sólidos e/ou de águas pluviais

Ou entre diferentes categorias ou grupos de usuários: Tarifas dos usuários industriais subsidiando os usuários residenciais; ou tarifas de usuários de renda maior subsidiando usuários mais pobres.

Inversões diretas de capitais públicos e/ou privados (empresas estatais públicas ou mistas): solução adotada pelos estados através das Companhias Estaduais, no período entre 1971 – 1986 do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). Atualmente, o uso desta alternativa pelos estados tem se mostrado ineficaz ou realizado de forma ineficiente.

Financiamentos – Operação de Crédito (Fundos e Bancos): Na fase do PLANASA esta foi a forma predominante de financiamento dos investimentos nos serviços de saneamento, no âmbito das Companhias Estaduais, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS). Estes financiamentos foram retomados, contando desde então, com participação de recursos do FAT/BNDES que financia também concessionárias privadas.

Concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs): as concessões foram adotadas pelo PLANASA para viabilizar os financiamentos dos serviços por meio das Companhias Estaduais e a partir de 1995 alguns municípios, passaram a adotar a concessão à empresas privadas como alternativa de financiamento dos serviços.

As PPPs são modalidades especiais de concessões de serviços públicos a entes privados. É o contrato administrativo de concessão, onde o parceiro privado assume o compromisso de disponibilizar à administração pública ou à comunidade uma certa utilidade mensurável mediante a operação e manutenção de uma obra por ele previamente projetada, financiada e construída. Em contrapartida a uma remuneração periódica paga pelo Estado e vinculada ao seu desempenho no período de referência através de indicadores de avaliação.

Recursos do Orçamento Geral da União e de Orçamentos Estaduais: São recursos constantes do Orçamento Geral da União e dos Estados. Por serem recursos não onerosos estão sujeitos a contingenciamento, dificultando a liberação para fins de convênios. Os recursos da União são acessados pelos municípios via Emenda Parlamentar ou atendimento de Editais de Carta Consulta dos Ministérios.

Com relação aos estados os recursos dependem dos valores orçados nos respectivos programas orçamentários e estão atrelados às condições financeiras dos mesmos.

Recursos para saneamento previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o período 2011/14: O PAC 2 Saneamento - Cidade Melhor está contemplando para o setor saneamento recursos da ordem de R$ 22,1 bilhões de reais  e R$ 11,0 bilhões para  prevenção em área de risco para o período 2011/14, conforme Tabela 30.

Tabela 30: Recursos para o PAC 2 – Saneamento – Cidade Melhor (em bilhões de reais)

| Setor | Orçamento Geral da União (OGU) | Financiamento | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Setor Público | 11,7 | 7,4 | 19,1 |
| Esgoto | 8,0 | 6,0 | 14,0 |
| Resíduos Sólidos | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
| Projetos | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Esgoto - Pequenos Municípios | 2,4 | 0,6 | 3,0 |
| Setor Privado | - | 3,0 | 3,0 |
| TOTAL | 11,7 | 10,4 | 22,1 |

Fonte: TAVARES, 2010

Para o setor de drenagem o PAC 2 contempla para o período 2011-2014 recursos do OGU da ordem de R$ 5,0 bilhões e R$ 5,0 bilhões de recursos onerosos (financiamento) e para água em áreas urbanas dos pequenos municípios recursos no valor de R$ 1,6 bilhões oriundos do OGU e R$ 0,4 bilhões de operações de crédito. (TAVARES, 2010).

Proprietário do imóvel urbano: esta forma transfere para o loteador/empreendedor a responsabilidade pela implantação das infraestruturas de saneamento – basicamente redes e ligações e, em certos casos, unidades de produção/tratamento. Aplicável para áreas urbanas já ocupadas que não dispõem dos serviços.

### Principais fontes de financiamento para alcance dos objetivos de metas do PMSB

No Orçamento Geral da União para 2011 encontram-se os programas que envolvem o setor de saneamento, com seus valores totais:

- PAC – Serviços Urbanos de Água e Esgoto – R$ 1.967.397,12

- Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial – R$ 337.569.414,00

- Saneamento Rural – R$ 226.525.000,00

- Resíduos Sólidos Urbanos – R$ 178.144.471,00

- Saúde: Serviços Urbanos de Água e Esgoto – R$ 863.340.764,00

- Recursos do FGTS –R$ 4,8 bilhões em 2011 para saneamento.

No Governo Federal existe um conjunto de programas no campo do saneamento básico que podem ser subdivididos em: ações diretas (Quadro 15) e ações relacionadas com esse setor (Quadro 16).

O grupo de ações diretas de saneamento básico refere-se ao abastecimento de água, esgotamento sanitário; drenagem das águas pluviais; resíduos sólidos. O objetivo dessas ações é ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços de saneamento básico em ações estruturais. Já, as ações relacionadas ao saneamento básico visam atuar em áreas especiais, vulneráveis e com maiores déficits dos serviços, que apresentam populações tradicionais, bem como estão enfrentando problemas com intensa urbanização e tenham necessidade de serviços e infraestrutura urbana.

Observa-se também a incorporação de programas e a ampliação das ações e dos investimentos nos componentes: limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, procurando desenvolver ações integradas de saneamento a partir dos projetos de urbanização e de assentamentos precários. (BRASIL/PLANAB, 2011).

Quadro 15: Programas do governo federal com ações diretas de saneamento básico

Fonte: BRASIL, Projeto do PLANSAB, 2011, p. 68.

Quadro 16: Programa do governo federal com ações relacionadas ao saneamento básico

Fonte: BRASIL, Projeto do PLANSAB, 2011, p. 70.

As instituições financiadoras e os principais programas que aportam recursos não onerosos ou através de financiamentos, para os investimentos em sistemas de esgoto sanitário, com seus objetivos e suas modalidades estão apresentados a seguir.

#### Fontes de Recursos Federais

- Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários

Objetiva melhorar as condições de habitabilidades de populações residentes em assentamentos precários para reduzir os riscos mediante a urbanização.

As modalidades referem-se a: Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais; Produção ou Aquisição de Lotes Urbanizados; Requalificação Urbana. Podem participar famílias com renda mensal de até 03 (três) salários mínimos.

Apoio à implantação e ampliação de sistemas de drenagem urbana sustentáveis

Objetiva promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações estruturais e não estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes urbanas e ribeirinhas.

As intervenções estruturais consistem em obras que devem preferencialmente privilegiar a redução, o retardamento e o amortecimento do escoamento das águas pluviais, como: reservatórios de amortecimento de cheias, adequação de canais para a redução da velocidade de escoamento sistemas de drenagem por infiltração, implantação de parques lineares, recuperação de várzeas e a renaturalização de cursos de água.

Apoio para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável

Objetiva a elaboração de estudos, projetos, planos diretores de drenagem ou planos de manejo de águas pluviais; iniciativas de capacitação e desenvolvimento institucional e de recursos humanos, fortalecimento social, fiscalização e avaliação.

A ação apoia iniciativas para promover e qualificar o planejamento de futuras intervenções destinadas ao escoamento regular das águas pluviais e prevenir inundações, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental.

Observações:

As ações acima citadas são implementados por meio do repasse de recursos  não onerosos do Orçamento Geral da União aos Municípios, via Emenda Orçamentária ou processo de seleção pública realizado pelo Ministério das Cidades. Os Municípios participam com uma contrapartida que será constituída por recursos financeiros, bens ou serviços financeiramente mensuráveis, passíveis de compor o investimento, respeitado o cronograma físico-financeiro que vier a ser estabelecido para o empreendimento.

O aporte da contrapartida é obrigatório e será calculado em valor correspondente aos percentuais estabelecidos pelo Ministério das Cidades sobre o valor do repasse da União, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), variando de 3 a 30% no caso de Municípios e 10 a 40% no caso do DF e estados.

A contrapartida do Município será de 1% quando a intervenção proposta destinar-se à recuperação de danos ocasionados por fatores que tenham gerado situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecidos por ato do Governo Federal. O Município deve aguardar comunicação do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal (CEF) e se for através de processo público de seleção de propostas, deve preencher e encaminhar seu pleito por meio de Consulta Prévia, no modelo definido pelas normas do Programa.

O Plano de Trabalho, juntamente com os projetos técnico e social e a documentação institucional e jurídica na forma descrita no Manual de Instruções para Contratação e Execução, deverá ser encaminhado para análise da CEF, somente quando o Município receber a comunicação do Ministério das Cidades de que sua proposta foi autorizada para contratação. Verificada a viabilidade da proposta e comprovada a situação de adimplência do proponente será formalizado o Contrato de Repasse.

Programa Pró-Saneamento – Saneamento para todos

Objetiva promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população por intermédio de ações de saneamento, integradas e articuladas com outras políticas setoriais, através de empreendimentos destinados ao aumento da cobertura de serviços de abastecimento d’água, esgoto sanitário, drenagem urbana, desenvolvimento institucional e tratamento e disposição final de resíduos sólidos.

Modalidades de atuação: Esgotamento sanitário; abastecimento de água; desenvolvimento institucional; drenagem urbana; resíduos sólidos; elaboração de estudos e projetos e resíduos da construção civil.

Os recursos para o desenvolvimento do Programa são oriundos do FGTS e são onerosos para o município. É uma operação de crédito realizado junto a CEF, ou seja, o município deve comprovar que realmente tem capacidade para assumir tal investimento.

Deve-se observa ainda que:

- O valor da contrapartida mínima varia de 10% a 20%, de acordo com a modalidade contratada;

- O período de carência equivale ao prazo previsto para a execução das obras, acrescido de até dois meses, com limites de 12 a 36 meses, dependendo da modalidade;

- O prazo máximo de amortização varia de 60 a 180 meses, de acordo com a modalidade;

- Os juros são pagos mensalmente, na data estabelecida em contrato, nas fases de carência e de amortização, a taxas nominais de 5 a 8% a.a., de acordo com a modalidade;

- As prestações são cobradas mensalmente, calculadas pelo Sistema Francês de Amortização - Tabela Price, sendo o saldo devedor atualizado pelo índice e periodicidade aplicados às contas vinculadas do FGTS;

A remuneração da CEF é de 2% a.a., calculados sobre o saldo devedor da operação contratada, cobrada mensalmente junto com as prestações;
É também incidente sobre o saldo devedor do contrato taxa de risco de crédito, cobrada juntamente com as prestações mensais, conforme conceito de risco de crédito emitido para cada operação.

Contato: Agência da CEF mais próxima do Município interessado ou www.caixa.gov.br www.cidades.gov.br Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental Esplanada dos Ministérios, Bloco A – 3º Andar, Brasília/DF – 70050-901-Telefone: (61) 2108 1793, (61) 2108 1906.

- Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) – Departamento de Engenharia de Saúde Pública

Programa de Saneamento Básico em Municípios com população até 50.000 habitantes.

Objetiva o desenvolvimento de ações e propostas que contemplem sistemas integrados de saneamento ambiental, prevendo desde a captação de água até a solução adequada para o destino final dos dejetos, assim como iniciativas voltadas para a educação em saúde e mobilização social.

O Programa envolve as seguintes ações:

- Construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água para controle de agravos

Fomentar a implantação de sistemas de abastecimento de água para controle de doenças e outros agravos com a finalidade de contribuir para a redução da morbimortalidade provocada por doenças de veiculação hídrica e para o aumento da expectativa de vida e da produtividade da população.

- Construção e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário para controle de agravos

Fomentar a implantação e/ou ampliação de sistemas de coleta, tratamento e destino final de esgotamento sanitário visando o controle das doenças e outros agravos, assim como contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

- Implantação e ampliação ou melhoria de sistemas de tratamento e destinação final de resíduos sólidos para controle de agravos

Fomentar a implantação e ou a ampliação de sistemas de coleta, transporte e tratamento e/ou destinação final de resíduos sólidos para controle de endemias e epidemias.

- Implantação de melhorias sanitárias domiciliares para controle de agravos

Fomentar a construção de melhorias sanitárias domiciliares para controle de doenças e outros agravos ocasionados pela falta ou inadequação das condições de saneamento básico nos domicílios.

Observações:

De acordo com a FUNASA os municípios são selecionados com base em critérios epidemiológicos, sendo priorizados aqueles que apresentem os problemas mais graves em termos de saúde pública.

Os recursos não onerosos (fundo perdido) são repassados através de convênios celebrados entre a FUNASA e às Prefeituras Municipais. É obrigatória a aplicação de recursos próprios dos Municípios em complemento aos recursos alocados pela FUNASA, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal (LDO) vigente.

O Município interessado verifica junto à FUNASA ou através do seu endereço na Internet se está elegível no ano em questão para o Programa de Saneamento Básico.

Sendo elegível, o município encaminha proposta de Plano de Trabalho à Coordenação Regional da FUNASA do seu Estado, que analisará a proposta e a encaminhará para a Sede do órgão em Brasília, solicitando autorização para a celebração do Convênio. Após a aprovação pela Sede e comprovada a adimplência do interessado junto ao FGTS, ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), à CEF e à União, a Coordenação Regional da FUNASA celebra o convênio e efetua a liberação dos recursos.

Contato: FUNASA - Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 6º andar, Ala Norte - Brasília Telefone: (61) 3314-6262 ou (61) 6267/6225 Fax: (61)3314-6613 Internet: www.funasa.gov.br Superintendência Estadual da FUNASA em Estado de Santa Catarina Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianópolis/SC CEP: 88095-001 Telefones: (48) 3281-7719/7714/3244-7835 - Fax: (48) 3281-7784.

c) Ministério do Meio Ambiente

Programa Brasil Joga Limpo

Objetiva promover a melhoria da qualidade ambiental nos assentamentos humanos e incrementar a capacidade de gestão ambiental integrada no meio urbano e rural, com as seguintes ações:

- Laboração do Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos

Promover o aumento da capacidade de gestão ambiental urbana, atenuando os impactos negativos decorrentes das atividades humanas e melhorando a qualidade de vida em cidades selecionadas, por meio da gestão integrada de resíduos sólidos, do saneamento ambiental e dos transportes.

- Implantação de Sistema de Informação Ambiental Relativo à Gestão Integrada de Resíduos

Implementar o sistema de informações para subsidiar os agentes responsáveis pelo gerenciamento integrado de resíduos sólidos.

- Difusão de Práticas Sustentáveis de Gestão Ambiental no Meio Rural

Implementar um sistema de identificação, difusão e transferência de tecnologias e metodologias de gestão ambiental e de conservação de recursos naturais, visando a melhoria significativa da situação ambiental nos assentamentos humanos do meio rural.

- Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição Adequada de Resíduos Sólidos

Apoiar projetos municipais, voltados para a implantação de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, com obras de disposição final, unidades de tratamento, coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos e recuperação de lixão com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA).

- Fortalecimento da Infraestrutura de Cooperativas de Catadores para Coleta, Transporte e Comercialização de Materiais Recicláveis

Objetiva promover a inclusão social de catadores de resíduos sólidos, levando-os a uma inserção mais digna e autônoma na produção dos recicláveis.

Observações:

O Programa é operado com recursos do Orçamento Geral da União (OGU), repassados aos municípios e concessionárias estaduais e municipais de acordo com as etapas do empreendimento executadas e comprovadas.

Os recursos são depositados em conta específica, aberta em agência da CEF exclusivamente para movimentação de valores relativos à execução do objeto do contrato assinado.

A aplicação de contrapartida com recursos próprios ou de terceiros, em complemento aos recursos alocados pela União é obrigatória, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

As operações são selecionadas pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, gestor do programa, tendo como parâmetro para habilitação dos proponentes os Editais divulgados pelo referido Fundo.

O FNMA oficializa a seleção à CEF, objetivando a elaboração das análises necessárias à efetivação dos contratos de repasse.

O Proponente selecionado deverá encaminhar à CEF, a documentação técnica, social e jurídica necessária à análise da proposta. Verificada a viabilidade da proposta e comprovada a situação de adimplência do proponente, segundo as exigências da legislação vigente, será formalizado o Contrato de Repasse entre a CEF e o município.

Contato: Agência da CEF mais próxima do Município interessado; Internet: www.caixa.gov.br Gerência de Gestão Ambiental Urbana e Regional - GAU Esplanada dos Ministérios - Bloco B - sala 812 CEP: 70.068-900 - Brasília – DF Telefones Gerência: (61) 4009-1069 / 1090 Área Técnica (61) - 4009-1026 / 1145 / 1520 / 1521 Gerência de Gestão Ambiental Rural - GAR SAS Quadra 05 Bloco H sala 801 CEP: 70.070-914 - Brasília - DF Telefones: (61) - 3325-3862 / 2153 / 3822 Fundo Nacional do Meio Ambiente Esplanada dos Ministérios, Bloco "B" - 7º andar CEP- 70.068-900 - Brasília/DF Fone: (61) 4009-1203.

d) Agência Nacional de Águas (ANA)

Programa Nacional de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES)

Este Programa consiste no estímulo financeiro da União, através da Agência Nacional de Águas (ANA), na despoluição de Bacias Hidrográficas que podem ser pleiteados pelos titulares dos serviços de esgotamento sanitário, os prestadores de serviços e os concessionários legalmente habilitados, tendo como objetivos:

- Reduzir os níveis críticos de poluição hídrica observados nas bacias hidrográficas drenantes das áreas com maior densidade urbana e industrial do país;

- Introduzir a implantação de sistemas de gerenciamento de recursos hídricos nestas áreas, mediante a constituição de Comitês de Bacia Hidrográfica - Comitê e respectivas Agências, e da implementação de mecanismos para cobrança do direito de uso de recursos hídricos, conforme previsto na Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

São elegíveis para participar do Programa empreendimentos destinados à implantação de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), cuja implantação não tenha sido iniciada; em fase de construção, com até 70% do orçamento executado na data de sua habilitação; ampliação, complementação ou melhorias operacionais em estações de tratamento existentes, desde que representem aumento da carga poluidora tratada ou da eficiência do tratamento em termos de abatimento das cargas poluidoras; estruturas de interligação do sistema coletor de esgotos à ETE.

Programa de Gestão de Recursos Hídricos

Este Programa objetiva a recuperação e preservação da qualidade e quantidade dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, sendo desenvolvido nas seguintes modalidades:

- Despoluição de Corpos D’Água:

- Sistema de transporte e disposição final adequada de esgotos sanitários - rede coletora, coletor tronco, interceptor, ligações domiciliares, estação elevatória, linha de recalque, emissário e estação de tratamento;

- Desassoreamento;

- Controle de erosão;

- Contenção de encostas; e

- Recomposição de vegetação ciliar.

- Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos D'água em Áreas urbanas

- Desassoreamento;

- Controle de erosão;

- Contenção de encostas;

- Remanejamento / reassentamento de população;

- Uso e ocupação do solo para prevenção de mananciais;

- Implantação de parques para controle de erosão e preservação de mananciais;

- Recomposição de rede de drenagem; e

- Recomposição de vegetação ciliar.

- Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes

- Desassoreamento;

- Controle de enchentes;

- Drenagem urbana;

- Urbanização para controle de cheias, erosões e deslizamentos;

- Recomposição de vegetação ciliar;

- Obras para prevenção ou minimização dos efeitos da seca;

- Sistemas simplificados de abastecimento de água;

- Barragens subterrâneas;

- Dessalinização das águas salinas e salobras; e

- Cisternas rurais e implúvios.

Observações:

É obrigatória a aplicação de contrapartida - recursos próprios dos Estados, DF e Municípios, em complemento aos recursos alocados pela União, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias da União (LDO) vigente. Os Programas são operados com recursos do Orçamento Geral da União que são repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com as etapas do empreendimento executadas e comprovadas.

Os recursos são depositados em conta específica, aberta em agência da CEF, exclusivamente para movimentação de valores relativos à execução do objeto do contrato assinado.

O estado/Município interessado deve encaminhar à Agência Nacional de Águas (ANA), órgão gestor do Programa, uma consulta prévia conforme modelo constante da Resolução ANA nº 84, de 17.4.2002.

O estado/Município, após a seleção, deve encaminhar Plano de Trabalho à CEF. A proposta deve atender às modalidades e aos objetivos do Programa, no sentido de que as obras a serem executadas representem uma efetiva melhora das condições de saúde e da qualidade de vida da população alvo.

Contato: Agência Nacional de Águas (ANA) Superintendência de Gestão de Recursos Hídricos Setor Policial Sul, Área 5, Bloco B, 2º Andar 76.610-200, Brasília, DF Fone: (0xx61) 2109-5361/5307 Fax: (0xx61) 2109-5296 e-mail: prodes@ana.gov.br/prodes Internet: www.ana.gov.br

e) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Projeto Multissetorial Integrado

O Projeto Multissetorial Integrado é um modelo alternativo de tratamento dos problemas sociais que abrange soluções para os vários tipos de carências, articulando, no âmbito municipal, investimentos em diversos setores sociais, como saneamento básico, infraestrutura social, educação, criação de postos de trabalho e atenção à infância e à adolescência.

As principais características do Projeto Multissetorial são:

- Formulação de soluções integradas, considerando-se as especificidades locais;

- O desenvolvimento de processos de participação das comunidades;

- O gerenciamento;

- O acompanhamento e avaliação dos resultados e metas estabelecidas;

- A manutenção e sustentabilidade das transformações promovidas.

Os Projetos são apoiados pelo BNDES com recursos das linhas de financiamento, sob as condições estipuladas para projetos sociais, ou através do Fundo Social.

As Prefeituras Municipais que pretendam desenvolver um Projeto Multissetorial Integrado deverão entrar em contato com o Departamento de Operações Especiais - DEPOS/BNDES, Av. Chile nº 100, 8º andar, Rio de Janeiro/RJ ou através dos telefones (0xx21) 2172 6656 / 7367.

#### Fontes de Recursos do Estado de Santa Catarina

Fundo Especial de Proteção ao Meio ambiente (FEPEMA)

Objetiva apoiar estudos, desenvolvimento e execução de programas e projetos que visem a conservação, a recuperação e a melhoria da qualidade ambiental, podendo ser solicitados pelos Municípios, pelas instituições de ensino e pesquisa, pelas associações de Municípios, pelos consórcios intermunicipais e por entidades não governamentais, nas seguintes modalidades:

- Utilização sustentável da fauna e flora;

- Conservação de ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos;

- Pesquisa e inovação tecnológica na área ambiental;

- Áreas legalmente protegidas;

- Recuperação de áreas degradadas;

- Monitoramento ambiental;

- Florestas nativas;

- Saneamento ambiental;

- Desenvolvimento institucional;

- Educação ambiental;

- Populações tradicionais;

- Solução de problemas emergenciais que afetem o meio ambiente;

- Fiscalização ambiental.

As instituições interessadas deverão encaminhar os projetos em 2 (duas) vias, uma impressa e outra em meio digital (CD-ROM), através de ofício da instituição proponente, datado e assinado pelos respectivos representantes legais, para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, a qual está vinculado o Município da instituição proponente.

Deve constar nesse ofício a solicitação de apoio ao Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente (FEPEMA), o título do projeto, o valor total do mesmo, o montante de recursos solicitados ao FEPEMA e a contrapartida da instituição proponente. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional repassará os projetos à SDS/ FEPEMA, constando no processo ata da reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional na qual o projeto foi aprovado.

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)

Apoiar, em caráter supletivo, estudos, implementação e manutenção de projetos de aproveitamento e gestão dos recursos hídricos no Estado, numa ótica de desenvolvimento sustentável.

Os recursos repassados pelo FEHIDRO são aplicáveis em:

- Serviços e obras de utilidade pública, com vistas ao desenvolvimento, conservação, uso racional, controle e proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; fomento a projetos, municipais e intermunicipais de conservação, uso racional, controle e proteção dos recursos hídricos;

- Realização de programas conjuntos entre o Estado e os Municípios, relativos a aproveitamento múltiplo, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos e defesa contra eventos críticos que ofereçam perigo a saúde e segurança públicas e prejuízos econômicos e sociais;

- Execução de obras de saneamento básico, referentes ao tratamento de esgotos urbanos, contempladas no Plano Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizadas com os planos de saneamento básico.

As instituições interessadas deverão formalizar o encaminhamento do projeto preliminar com justificativas devidamente fundamentadas, juntamente com carta-consulta, datada e assinada por seu dirigente ou responsável legal, dirigida à SDS/FEHIDRO.

Contato: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável Rod SC 401, km 5, nº 4756 - Ed. Office Park, Bl. 2, 2º andar - Saco Grande II - Florianópolis/SC - CEP 88032-000 - Fone: (048) 3953-9000

- Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S. A (BADESC)

O BADESC oferece aos municípios a oportunidade de acessar a linha de financiamento (operação de crédito) para execução de obras de infraestrutura na área de saneamento básico, desde que atendam as seguintes condições:

- Apresentar plano que demonstre as reais condições de melhoria da gestão e arrecadação fiscal, em decorrência da execução do plano de investimentos;

- Demonstrar capacidade de endividamento e de pagamento de acordo com as normas pertinentes emanadas do Senado Federal, obedecidas ainda, as normas complementares, dali decorrentes;

- Dispor de dotação orçamentária;

- Ter assinado com a Secretaria de Estado do Planejamento convênio de adesão ao Programa.

Programa BADESC CIDADE ÁGUA

Apoiar, com financiamentos de médio e longo prazo, a realização de obras de infraestrutura e melhoria dos serviços nos Municípios do Estado de Santa Catarina, financiando sistema de captação, tratamento, distribuição e produção de água.

Programa BADESC CIDADE ESGOTO

Apoiar, com financiamentos de médio e longo prazo, a realização de obras de infraestrutura e melhoria dos serviços nos Municípios do Estado de Santa Catarina, financiando a implantação de rede de coleta e tratamento de esgoto, coleta e disposição de resíduos sólidos.

Programa BADESC CIDADE - SAÚDE E SANEAMENTO

Apoiar, com financiamentos de médio e longo prazo, a realização de obras de infraestrutura e melhoria dos serviços nos municípios do Estado de Santa Catarina, financiando entre outros itens o controle do meio ambiente, a preservação de fundo de vales e a implantação de aterros sanitários.

O financiamento no âmbito dessas modalidades será objeto de contrato específico entre esta instituição e os mutuários, obedecido sempre o conjunto de normas principais e acessórias estabelecidas para aplicações de recursos da espécie e que atendam, sob todas as condições os objetivos do Programa. O limite de crédito é de 100% do valor do investimento. Aos municípios com IDH igual ou inferior a 90% do índice médio do Estado será concedida redução de 50% da remuneração básica do programa.

Os prazos e encargos financeiros são: carência até 12 meses; prestações de  até 36 meses; e encargos de 9,0% a.a. + Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)

Contato: BADESC Rua Almirante Alvim, 491. Florianópolis - SC, 88015-380 (0xx)48 3216-5000

### Os Planos Plurianuais (PPA) e os programas e ações de saneamento

O PPA de um Município é instrumento de planejamento estratégico de curto prazo (quatro anos), dele derivando a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA).

Este instrumento define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada (manutenção).

Os artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal determinam que a criação ou expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais que acarretem aumento de despesa devem estar compatíveis com o Plano Plurianual (PPA).

Assim, a implementação da expansão da rede de abastecimento de água na área urbana constante no PMSB de determinado município, como exemplo, requer que as ações necessárias, como construção da rede física, ampliação do reservatório e sua consequente manutenção tenham sido devidamente previstas no documento de PPA em vigor. Ou seja, nenhuma ação poderá ser executada sem estar inserida neste documento legal.

O PPA requer que haja uma compatibilidade entre a orientação estratégica do governo, as possibilidades financeiras do município e a capacidade operacional dos órgãos municipais, devendo ser monitorado, avaliado e revisto, sempre que se fizer necessário. (BRASIL, 2003).

Ao analisar-se o Plano Plurianual do Município de Monte Carlo para o período 2010-2013 constata-se que ações elencadas e relacionadas com o saneamento básico totalizaram R$ 2.400.000,00 (Tabela 31). Além destas ações, destacam-se a de Manutenção do Departamento de Serviços Públicos, que responde pela limpeza pública, coleta e transportes dos resíduos sólidos no valor de R$ 1. 340.000,00 e a de Pavimentação de Ruas que envolvem também obras de drenagem, no valor de R$ 2.950.000,00 para o referido período.

Tabela 31: PPA do Município de Monte Carlo 2010-2013 – Anexo VII – Resumo dos

programas e ações relativos ao saneamento.

| Programa/Ação | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construção de Módulos Sanitários | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 470.000,00 |
| Implantação e manutenção de Sistemas de Esgoto | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 180.000,00 |
| Implantação e Manutenção de Sistemas de Água | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 1.500.000,00 |
| Manutenção da Vigilância Sanitária | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 250.000,00 |
| Total | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 |

Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Carlo, 2011.

É importante assinalar que todas as ações elencadas no PMSB devam estar inseridas no PPA, para poderem constar da LDO e do Orçamento Anual e assim, permitir que o município possa executá-las. Cabe, no entanto, esclarecer que se uma das ações constantes do Plano Municipal de Saneamento não constar do PPA daquele período, o poder público poderá revisar este documento à luz do PMSB. Com esta revisão, que pode ser feita a cada ano, as ações priorizadas no PMSB poderão ser inseridas na Função Saneamento e serem objeto de inserção na LDO e no Orçamento do município para o próximo exercício financeiro.

# FORMULAÇÃO DOS MECANISMOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS AGENTES QUE COMPÕEM A POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO

O Governo Federal, juntamente com o Conselho das Cidades (ConCidades), elaborou a proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), sob a coordenação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, conforme determina a Lei nº  11.445/2007 e a Resolução Recomendada nº 33, de 1º/03/2007, do ConCidades, estando em maio de 2011, debatendo-o nas diversas regiões do Brasil.

O Plano Nacional de Saneamento Básico, quando aprovado, constituirá o eixo central da política federal para o saneamento básico, promovendo a articulação nacional dos entes da federação para a implementação das diretrizes da Lei nº 11.445/07 e o instrumento fundamental à retomada da capacidade orientadora do Estado na condução da política pública de saneamento básico e, consequentemente, da definição das metas e estratégias de governo para o setor no horizonte dos próximos vinte anos, com vistas à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico como um direito social.

A elaboração do PLANSAB inicia-se pela construção coletiva do “Pacto pelo Saneamento Básico e pela Cidadania”, que congrega os múltiplos agentes que atuam no saneamento básico e propõe os eixos, pressupostos e objetivos do Plano Nacional de Saneamento Básico.

Esta tarefa está a cargo do Grupo de Trabalho Interministerial, formado por representantes de órgãos federais que atuam ou tenham interface com o saneamento, e pelo Grupo de Acompanhamento do Comitê Técnico de Saneamento Ambiental do Conselho das Cidades, que deverá acompanhar todo o processo de elaboração do PLANSAB e subsidiar este Conselho, responsável por sua aprovação.

Os estados estão desenvolvendo também os seus Planos Estaduais de Saneamento Básico buscando a integração entre os entes federativos: União e municípios.

A Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) elabora o Plano Estadual de Saneamento que integrará em suas ações a Agência Reguladora, os Comitês de Bacias, as Secretarias de Desenvolvimento Regionais e as Concessionárias e Autarquias dos serviços de saneamento.

Uma vez aprovado o PLANSAB Nacional, o Plano Estadual de Saneamento e o PMSB do Município de Monte Carlo, tendo como linha mestra a Lei Federal n◦. 11.445/2007 permitirão aos gestores da área de saneamento dispor de mecanismos que integram as diferentes esferas de governo como: o Conselho Nacional de Saneamento, o Conselho Estadual de Saneamento e o Conselho Municipal de Saneamento – como mecanismo de controle social. A realização da conferência municipal, estadual e nacional de saneamento que propiciará condições para aprofundamento das políticas públicas de saneamento e proporá medidas para sua implementação. A criação do Fundo Nacional de Saneamento, do Fundo Estadual de Saneamento e do Fundo Municipal de Saneamento permitirá a gestão fundo a fundo, com recursos direcionados ao setor específico.

Mais ainda, o Município com seu PMSB, seu Conselho, seu Fundo, sua Agência Reguladora e realizando a Conferência de Saneamento estará implantando a gestão plena de saneamento em seu Município, estando apto a buscar junto a União os recursos para execução dos projetos e ações propostos em PMSB.

Cabe ainda ressaltar que a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Campos Novos a qual pertence o Município de Monte Carlo elaborou em 2005, com o apoio do PNUD o seu Plano de Desenvolvimento Regional no qual encontram-se algumas macro diretrizes relacionadas aos serviços de saneamento básico inseridas no componente Turismo e Meio Ambiente. (Figura 4).

Figura 4: Marco Lógico do Plano de Desenvolvimento Regional SDR – Campos Novos

Fonte: SANTA CATARINA, 2005.

## A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – UM PROCESSO PARTICIPATIVO

A Lei Federal nº 11.445/2007 reza que os Planos de Saneamento Básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos. Esta diretriz está em consonância com a Lei nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 2007), que afirma em seu artigo 31, que a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, dar-se-á mediante integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente. O Plano de ação do PMSB deve levar em conta a Lei nº. 9.433/97 a qual deverá subsidiar a gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica onde o município encontrar-se inserido, assegurando um processo de planejamento participativo.

O Plano de Recursos Hídricos é o mais importante instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº. 9.433/97. É ele que estabelece as ações de proteção e recuperação de uma bacia hidrográfica e o controle sobre os usos da água. No âmbito de uma bacia hidrográfica, o plano estabelece a política de água na bacia, orientando os usos da água e estabelecendo as prioridades de ação do Comitê de Bacia.

Esta política estabelece os princípios e diretrizes para o setor de recursos hídricos, definindo como Unidade de Planejamento (UP)  a bacia hidrográfica. Também define como instância superior o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Comitês de Bacia Hidrográfica como colegiados de deliberação sobre os planos e estudos para as bacias hidrográficas.

Na esfera estadual encontramos as Leis nº 6.739 de 1985, que cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos alterada pela Lei nº 11. 508 de 2000; a Lei nº ,9.022 de 1993 que estabelece o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Santa Catarina e a Lei nº, 9.478 de 1994 que cria a Política Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina.

Seguindo as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, o Estado também criou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e tem os Comitês de Bacia Hidrográfica como instituição colegiada de deliberação sobre planos e ações na sua área de abrangência.

A Lei n˚. 10.949, de 9 de novembro de 1998, instituiu em Santa Catarina, para efeito de planejamento, gestão e gerenciamento, 10 (dez) Regiões Hidrográficas, atendendo o disposto no Capitulo II, Seção I, art, 138, inciso V da Constituição Estadual.  Esta legislação pontua que o planejamento regional deve ser sustentável, equilibrado e integrado, buscando garantir que a água, elemento natural primordial a todas as formas de vida, possa ser controlada e utilizada em padrões de qualidade e quantidade satisfatórios por seus usuários atuais e pelas gerações futuras.

Com relação a regionalização por regiões hidrográficas, 94% do Município de Monte Carlo pertence a RH 4 – Planalto de Lages – a maior região hidrográfica do Estado – composta pelas bacias hidrográficas dos Rios Canoas e Pelotas, com uma área total de 22.808 km². Os demais 6% pertencem a RH 3 – Vale do Rio do Peixe. (SANTA CATARINA, 1997).

Na RH 4, o referido município está inserido na bacia do Rio Canoas, que apresenta uma área de drenagem de 15.012 km² dentro do território catarinense, uma densidade de drenagem de 1,66 km/km² e uma vazão média de 280 m³/s (SANTA CATARINA, 1997, p. 27).

O Rio Canoas nasce no Município de Urubici com uma drenagem predominante de leste para oeste indo desembocar na confluência do Rio Pelotas. Seus afluentes na margem esquerda são: Rio Ponte Alta, dos Macacos, dos Índios, Tributo e Caveiras. Os afluentes da margem direita são: Rio João Paulo, Desquite, Cachorros e Marombas. (SANTA CATARINA, 1997)

A rede hidrográfica do Município de Monte Carlo é composta pelo Rio Espinilho e seus afluentes: o Arroio dos Leites e Lajeado da Vargem; pelo Rio Taquaruçu, com seus afluentes: Ribeirão Maria Dias, Sanga do Vicente, Sanga Passo da Raiz, Arroio dos Polli e Arroio do Benedito; e pelo Lajeado dos Tropeiros ou do Salto, constituído pelo Rio Butiazinho, Lajeado das Cinzas, Rio Gheler, Arroio do Araçá. (EPAGRI, 2009).

A gestão dos recursos hídricos do Estado está relacionada aos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas, aos quais estão submetidos os usuários da água. Estes comitês possuem atribuições normativas, consultivas e deliberativas de atuação na bacia ou sub-bacia hidrográfica de sua jurisdição. Independente do Plano Estadual de Recursos Hídricos ainda estar em elaboração, alguns comitês de bacia já possuem seus respectivos planos de desenvolvimento.

O município de Monte Carlo está inserido na área de atuação do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Canoas, o qual foi criado pelo Decreto nº. 3.515, de 29 de novembro de 2001, como um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo de nível regional e vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH).

Em 2002, foi elaborado um Plano Estratégico para a Bacia do Rio Canoas, dentro do Projeto de Formação e Capacitação do Comitê, com financiamento do FEPEMA e com apoio metodológico do instituto Autopoiésis Brasilis. Este documento definiu ações estratégicas e projetos específicos, cuja estrutura está no Quadro 17.

Quadro 17: Estrutura do Plano Estratégico da Bacia do Rio Canoas

Fonte: Comitê do Rio Canoas, 2002

Uma das estratégias selecionadas era a da elaboração do Plano da Bacia (Quadro 18), cuja previsão era ficar concluído em 2005, mas esta ideia não teve continuidade. Atualmente, dentro do Programa Microbacia 3, está sendo delineada a elaboração de planos de bacia, e um deles refere-se a Bacia do Rio Canoas.

Quadro 18: Estratégia 3 – Elaboração do Plano da Bacia do Rio Canoas

Fonte: Comitê da Bacia do Rio Canoas, 2002.

# ADOÇÃO DE PARÂMETROS PARA A GARANTIA DO ATENDIMENTO ESSENCIAL À SAÚDE PÚBLICA

Segundo Campos (2003), para alcançar o êxito em seus objetivos, uma determinada política de saúde necessita de leis e mecanismos de gestão apropriados. A forma como os estabelecimentos e organizações são concebidos e organizados influi decisivamente na satisfação dos usuários e no impacto das ações sobre a saúde dos indivíduos. Sem mudanças nos pressupostos e paradigmas a nortearem o modelo assistencial brasileiro, não se pode esperar resposta satisfatória aos problemas que se apresentam no dia-a-dia na interação da população com os serviços de saúde.

A forma como se organiza a sociedade e suas práticas sociais é, por si só, determinante para a definição dos problemas de saúde e do modo de solucioná-los. Não é nenhuma surpresa, portanto, constatar-se a hegemonia de um sistema voltado para a medicina curativa atender, quase que exclusivamente, demandas individuais, sendo a assistência médica o principal recurso tecnológico colocado à disposição dos indivíduos, em escalas de acesso progressivas e de acordo com a capacidade de compra dos diversos segmentos da população em detrimento de uma medicina preventiva.

Como proposta no campo teórico metodológico a vigilância sanitária constitui-se num esforço para integrar a atuação do setor saúde sobre as várias dimensões do processo saúde-doença, especialmente do ponto de vista da sua determinação social. A partir daí busca desenvolver novas propostas de operacionalização dos sistemas de saúde, de forma a se respeitar uma visão que se pretende mais totalizadora.

O primeiro desafio a ser superado refere-se à dicotomia das ações dos setores envolvidos na assistência à saúde. O modelo de vigilância sanitária pode ser considerado um eixo reestruturante da maneira de se agir em saúde.

Seguindo esse modelo, os problemas de saúde passam a ser analisados e enfrentados de forma integrada, por setores que historicamente têm trabalhado de maneira dicotomizada. Consideram-se os determinantes sociais, os riscos ambientais, epidemiológicos e sanitários associados e os desdobramentos, em termos de doença (CAMPOS, 2003).

A vigilância sanitária tem no princípio de territorialidade sua principal premissa. O trabalho em saúde deve estar imerso no contexto territorial. Assim consegue-se definir problemas e um conjunto de prioridades, bem como obter os recursos para atender às necessidades de saúde da comunidade considerando cada situação específica e deve atuar, de forma sincronizada com a equipe do Programa da Saúde da Família (PSF).

Atualmente, uma das maiores atribuições relacionadas a vigilância sanitária municipal é a fiscalização relacionada aos serviços de abastecimento de água. Nesse sentido, tecnicamente, o que se espera dos parâmetros de qualidade da água de abastecimento, no que concerne ao disposto na legislação vigente, é de que o serviço prestado garanta que a água disponibilizada aos consumidores possua os padrões exigidos pela portaria MS 518/2004:

No sentido de compatibilizar as demandas atuais com as necessidades futuras é necessário estabelecer os limites mínimos de valores de consumo per capita de abastecimento de água, atendendo aos padrões de potabilidade especificados na legislação vigente.

O consumo médio per capita atual de Monte Carlo pode ser estimado em, aproximadamente, 93 l/hab.dia (Resumo do Faturamento de Julho de 2010, DMAE 2010), configurando como o mínimo necessário a ser disponibilizado pelo sistema de abastecimento de água. Porém, a normativa brasileira (NBR 7229, 1993) estabelece que, para critérios de projeto, o consumo médio per capita para a categoria de residência (ou economia) deva ser de 150 l/hab.dia. Nesse sentido devemos concluir que, no mínimo, o sistema de abastecimento de água deva garantir este índice para atendimento de sua população.

Para o sistema de esgotamento sanitário espera-se que o município se  empenhe para garantir a coleta e o tratamento adequado aos efluentes, dando destino correto ao efluente tratado, sem comprometer a qualidade das águas dos mananciais superficiais e subterrâneos.

Ao sistema de drenagem pluvial espera-se que sejam solucionados os principais problemas de cheias e interferências do sistema de esgotamento sanitário existente.

E, para finalizar, é importante que os resíduos sólidos sejam coletados e destinados aos locais corretos de disposição e tratamento, garantindo assim a plenitude dos sistemas de saneamento básico do município.

# APRESENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM REGIME DE EFICIÊNCIA

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07) estabelece, em seu artigo 11, as condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico e a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. Portanto, as normas estabelecidas deverão prever as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:

a) O sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;

b) A sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; e a

c) A política de subsídios.

Portanto, a aplicação de taxas e tarifas adequadas aos serviços de saneamento básico é primordial para a autossustentabilidade econômica e financeira dos sistemas, devendo ser reajustadas de acordo com a necessidade.

Outro fator importante é a política de subsídios, que, em diversos momentos, garante a aplicação de investimentos de alto custo, em situações onde o sistema não possui condições financeiras de ser implementado. Nesse caso entra a realidade de municípios de pequeno porte, que tendem a apresentar poucos recursos financeiros e humanos para busca de alternativas relacionadas a solução de seus problemas locais.

De acordo com as disposições anteriores é necessário que se estabeleça a projeção financeira para os sistemas de saneamento básico, com base na proposição de ações estabelecidas anteriormente.

Incluídos nesta projeção financeira estão apresentados os investimentos e custos totais relativos aos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das águas pluviais, de acordo com a composição de custos previamente definidas, assim como as receitas previstas, relativas a cada sistema.

A projeção financeira para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para o período 2011/2029 está apresentada no Quadro 19, incluindo os investimentos necessários, os custos totais de operação, manutenção e as receitas nos dois sistemas.

| Período | Investimentos em Água | Investimentos em Esgoto | Custos Totais de Operação e Manutenção | Total de Investimentos + Custos no Sistema de Água e Esgoto | Receitas no Sistema de Água e Esgoto | Resultado Final por Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imediato | R$ 818.494,90 | R$ 3.875.181,67 | R$ 2.292.091,67 | R$ 6.985.768,24 | R$ 2.412.728,08 | -R$ 4.573.040,17 |
| Curto Prazo | R$ 594.876,99 | R$ 4.526.402,05 | R$ 6.510.445,07 | R$ 11.631.724,11 | R$ 7.623.471,98 | -R$ 4.008.252,13 |
| Médio Prazo | R$ 405.957,47 | R$ 324.815,94 | R$ 7.395.386,58 | R$ 8.126.159,99 | R$ 8.659.703,26 | R$ 533.543,26 |
| Longo Prazo | R$ 403.696,11 | R$ 103.871,86 | R$ 6.205.686,97 | R$ 6.713.254,94 | R$ 7.266.612,38 | R$ 553.357,44 |
| Total | R$ 2.223.025,47 | R$ 8.830.271,52 | R$ 22.403.610,30 | R$ 33.456.907,29 | R$ 25.962.515,69 | -R$ 7.494.391,59 |

Quadro 19: Projeção financeira para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Os serviços de abastecimento de água prestados pelo DMAE do município de Monte Carlo são sustentados através da aplicação de tarifa. Para a realização dos cálculos foi utilizada a tarifa média para todo o horizonte de projeto, nos sistemas de água e esgoto.

Cabe ressaltar que para a tarifa de esgoto foi estabelecida a relação de custo entre água e esgoto igual a 1, ou seja, a tarifa de esgoto é igual a tarifa de água.

O consumo médio per capita de água considerado, foi aquele de projeto, ou seja, 150 l/hab.dia, sendo este um valor superior ao atualmente consumido no município (93 l/hab.dia) e, portanto, esta diferença incide diretamente nos valores de despesas e receitas previstas.

De acordo com a tabela acima, as receitas previstas não são suficientes para todos os investimentos previstos no horizonte do PMSB, de forma que parte do montante necessário deve ser prevista através de outras fontes de investimento.

De acordo com dados do DMAE de Monte Carlo, o desempenho financeiro do sistema de abastecimento de água (relação entre o faturamento e os custos de operação e manutenção) é de 104,92%, ou seja, faturamento total do sistema superior às despesas totais.

Portanto, se após este período previsto de investimento as condições de desempenho financeiro permanecerem as mesmas, a receita total do sistema de água e esgoto sustentará os custos estimados com operação e manutenção.

A projeção financeira para os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos está apresentada no Quadro 20, incluindo os investimentos totais e as receitas para este serviço.

| Período | Investimentos em Serviços de Limpeza Pública | Receitas no Período | Resultado Final por Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Imediato | R$ 814.764,35 | R$ 295.330,60 | -R$ 519.433,75 |
| Curto Prazo | R$ 1.229.249,47 | R$ 629.881,50 | -R$ 599.367,96 |
| Médio Prazo | R$ 617.787,80 | R$ 636.207,92 | R$ 18.420,12 |
| Longo Prazo | R$ 512.808,85 | R$ 533.860,83 | R$ 21.051,98 |
| Total | R$ 3.174.610,46 | R$ 2.095.280,85 | -R$ 1.079.329,61 |

Quadro 20: Projeção financeira para os serviços de impeza pública e manejo de resíduos sólidos

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

A cobrança dos serviços de coleta e disposição final dos resíduos sólidos em Monte Carlo é realizada por meio de uma tarifa mensal incorporada a conta de água, estimada em R$ 49,80 ao ano por domicílio.

De acordo com o total de investimento e receitas nesses serviços pode-se observar que a arrecadação não é suficiente para os investimentos e a manutenção dos custos de serviços de limpeza pública. Nesse sentido, é necessário que o Município, por meio de órgão regulador (Agência reguladora), defina as tarifas do referido serviço, para que assegure o equilíbrio econômico e financeiro dos mesmos. Quanto aos investimentos previstos, diversas são as modalidades de mobilização de recursos junto ao governo federal.

A projeção financeira para os serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais está apresentada no Quadro 21, incluindo os investimentos totais e as receitas para este serviço.

| Período | Investimentos em Drenagem Pluvial | Resultado Final por Período |
| --- | --- | --- |
| Imediato | R$ 792.351,58 | -R$ 792.351,58 |
| Curto Prazo | R$ 3.120.164,19 | -R$ 3.120.164,19 |
| Médio Prazo | R$ 4.399.911,48 | -R$ 4.399.911,48 |
| Longo Prazo | R$ 1.049.965,57 | -R$ 1.049.965,57 |
| Total | R$ 9.362.392,82 | -R$ 9.362.392,82 |

Quadro 21: Projeção financeira para os serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Os serviços de drenagem urbana prestados pela Prefeitura Municipal de Monte Carlo não são cobrados. Portanto, é necessário avaliar, em conjunto com a agência reguladora, a possibilidade de criação de uma taxa/tarifa de drenagem urbana para autofinanciar o sistema, sendo que os custos médios de implantação e manutenção dos serviços previstos podem subsidiar tal cobrança.

A projeção financeira para todos os serviços de saneamento básico está disposta no Quadro 22, compreendendo a soma de todos os investimentos e custos dos serviços e as receitas em cada período de planejamento.

| Período | Investimentos em Serviços de Saneamento Básico | Receitas no Período | Resultado Final para o Período |
| --- | --- | --- | --- |
| Imediato | R$ 8.592.884,18 | R$ 2.708.058,68 | -R$ 5.884.825,51 |
| Curto Prazo | R$ 15.981.137,76 | R$ 8.253.353,49 | -R$ 7.727.784,28 |
| Médio Prazo | R$ 13.143.859,27 | R$ 9.295.911,18 | -R$ 3.847.948,09 |
| Longo Prazo | R$ 8.276.029,36 | R$ 7.800.473,20 | -R$ 475.556,15 |
| Total | R$ 45.993.910,57 | R$ 28.057.796,54 | -R$ 17.936.114,03 |

Quadro 22: Projeção financeira para os serviços de saneamento básico

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

De acordo com o Quadro acima, observa-se que há um balanço negativo entre o total de receitas e o total de investimentos para o Município de Monte Carlo. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de uma possível reestruturação tarifária e a busca de subsídios governamentais para a implementação das ações programadas para cada período de planejamento.

Nesse sentido, existem algumas ações e oportunidades que podem ser aproveitadas por municípios de pequeno porte, que possuem déficit relacionado aos setores do saneamento básico. Uma delas é a formação de consórcios públicos, onde os titulares dos serviços se unem de modo a dividir custos e despesas inerentes a prestação dos serviços.

Desse modo a Política Nacional de Saneamento Básico define, em seu art. 8º, que os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços de saneamento básico.

O art. 22 estabelece, ainda, que um dos objetivos para a regulação dos serviços de saneamento é o de definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

# AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência atípica cujas consequências possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e contingências.

Um plano integrado de saneamento básico deve conter um programa operacional emergencial que delineie de forma preventiva, ações de determinada natureza quando verificado algum tipo de evento danoso ou perigoso para a coletividade. Em linhas gerais, o programa prevê diretrizes gerais para que todos os órgãos ou entidades envolvidas atuem em tempo hábil quando da ocorrência de eventos deste tipo.

A resposta rápida e eficiente a um determinado incidente ou evento danoso prescinde de um conjunto de processos e procedimentos que previnem, descobrem e mitiguem o impacto de um evento que possa comprometer os recursos e bens associados.

Para o Plano Municipal de Saneamento Básico a aplicabilidade da preparação do município para as situações emergenciais está definida na Lei n◦.11.445/2007, como condição compulsória, dada a importância dos serviços classificados como “essenciais”.

O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e drenagem urbana, e para estas situações estabelecer as ações mitigadoras e de correção, garantindo funcionalidade e condições operacionais aos serviços mesmo que em caráter precário.

A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os riscos para a segurança dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto à disponibilidade e qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas.

Nesse Plano serão estabelecidos os mecanismos de gestão apropriados, os programas, projetos e ações, para assegurar a sustentabilidade da prestação dos serviços que contemplem:

- O desenvolvimento institucional para a prestação dos serviços de qualidade, nos aspectos gerenciais, técnicos e operacionais, valorizando a eficiência, a sustentabilidade socioeconômica e ambiental das ações, a utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a gestão participativa dos serviços;

- A visão integrada e a articulação dos quatro componentes dos serviços de saneamento básico nos seus aspectos técnico, institucional, legal e econômico;

- A interface cooperação e a integração, quando couber, com os programas de saúde, de habitação, meio ambiente e de educação ambiental, de urbanização e regularização fundiária, dos assentamentos precários bem como as de melhorias habitacionais e de instalações hidráulico-sanitárias;

- A integração com a gestão eficiente dos recursos naturais, em particular dos recursos hídricos;

- O atendimento da população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de soluções compatíveis com suas características sociais e culturais;

- A educação ambiental e mobilização social como estratégia de ação permanente, para o fortalecimento da participação e controle social, respeitados as peculiaridades locais e, assegurando-se os recursos e condições necessárias para sua viabilização;

- A definição de parâmetros para a adoção de taxa e tarifa social; e

- A prevenção de situações de risco, emergência ou desastre.

As ações para emergências e desastres relativas ao saneamento básico deverão conter:

- Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária;

- Diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; e

- Regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na prestação de serviços, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários de contingência.

Conforme destacado o Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os cenários de emergência e as respectivas ações para mitigação, entretanto, estas ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização.

A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do Plano destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação.

Os procedimentos operacionais deste Plano estão baseados nas funcionalidades gerais de uma situação de emergência. Assim, o Plano deverá estabelecer as responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação.

## MEDIDAS PARA A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

Após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico a Prefeitura Municipal deverá realizar algumas atividades inerentes ao planejamento do exercício do Plano. A Prefeitura deverá tomar medidas para a homologação deste Plano a partir das seguintes medidas a serem tomadas:

- Identificar as responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências;

- Identificar os requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam ter relação com os cenários de emergência;

- Descrever as linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com a definição de como as ações serão coordenadas;

- Descrever de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas durante emergências;

- Identificar pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados;

- Definir da logística de mobilização para ações a serem implementadas;

- Definir as estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas; e

- Planejar a coordenação do Plano de Emergência e Contingência.

## Medidas para a validação do Plano de Emergência e Contingência

São medidas previstas para a validação do Plano:

- Definir Programa de Treinamento de todos os envolvidos no Plano de Ação de Emergência;

- Desenvolver práticas de simulados;

- Avaliar simulados e ajustes no Plano;

- Aprovar do Plano; e

- Distribuir cópia do Plano às partes envolvidas.

## Medidas para a atualização do Plano

São medidas previstas para a atualização do Plano:

- Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;

- Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica;

- Registro de Revisões;

- Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão anterior.

A partir destas orientações a administração municipal através de pessoal designado para a finalidade específica de coordenar o Plano poderá estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico.

## Estabelecimento de planos de racionamento e aumento de demanda temporária

A administração municipal através da sua autarquia ou da empresa concessionária terá que ter disponível, os instrumentos necessários para o atendimento dessas situações de contingências. Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a Concessionária deverá promover a elaboração de novos planos de atuação em comum acordo com o município.

É responsabilidade da administração municipal, através da sua autarquia ou da empresa concessionária controlar a qualidade da água tratada e garantir o padrão de potabilidade até o consumidor, bem como a coleta do esgoto doméstico e seu tratamento correto.

Dessa forma, a mesma deverá implementar procedimentos que garantam esta qualidade, principalmente após a execução de reparos e outros serviços na rede. Isso também deve acontecer nas atividades de controle do escoamento das águas pluviais e no sistema de coleta e destinação final de resíduos sólidos de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

Abaixo serão elencadas as ações necessárias para o racionamento de água e para o aumento temporário dos serviços de saneamento para o município.

### Ações para Racionamento e Aumento de Demanda para o Sistema de Abastecimento de água

Na sequência seguem as ações para situações de racionamento e aumento da demanda temporária de água.

#### 10.4.1.1 Ações para racionamento

- Divulgação na mídia principalmente por meio de rádio e jornais locais. A informação deverá chegar ao usuário em no máximo 8h após a concessionária ter detectado a falta de água nos mananciais e no sistema de abastecimento;

- Interrupção parcial da oferta da vazão de água. Essa interrupção deverá ser comunicada aos usuários para que seja planejado o momento da ausência de água;

- Se por ventura o abastecimento de água não se normalize em 48h, a concessionária junto com a prefeitura municipal deverá realizar contratação de caminhão pipa para abastecimento de água em todos os locais onde o sistema não consegue atender; e

- A concessionária deverá realizar rodízio de abastecimento quando o sistema estivar operando parcialmente. Os locais não abastecidos pelo rodízio deverão ser abastecidos por caminhão pipa.

#### Aumento da demanda temporária:

As ações serão realizadas mediante eventos que aumentem significativamente a população ou a concentração em um ponto (local) no município. Abaixo estão apresentadas as ações principais:

- Identificação de manancial alternativo para instalação rápida de ponteira de captação; ou

- Identificação de ponto de captação de água em manancial subterrâneo;

Nesse caso, considera-se que o sistema de tratamento de água do município terá capacidade de tratamento desse adicional. Caso contrário, a solução deve partir para os seguintes passos.

- Contratação emergencial de empresa especializada em captação e transporte de água tratada; e

- Deslocamento de frota de caminhões tanque;

### Ações para o Aumento de Demanda para o Sistema de Esgotamento Sanitário

O aumento da demanda pode acontecer por diferentes fatores. Dentre eles destacam-se as causas mais comuns de demanda do sistema que nem sempre estão vinculados ao aumento populacional, mas sim por falha no sistema de tratamento ou por rompimento de rede. Eventos críticos podem causar transtornos à população como rompimento de rede, rompimento da Estação de Tratamento, falta de energia, dentre outros.

Para todas essas causas devem ser previstas de forma urgente ações que visem suportar o aumento da concentração e de volume de efluentes. Na sequência seguem as ações para situações de aumento de demanda temporária de esgotamento sanitário.

- Contratação de caminhões limpa fossa para o transporte dos efluentes a um local licenciado para que haja tratamento dos efluentes. Essa atividade deve acontecer até o momento que a causa da demanda seja resolvida. Lembrando que a empresa de coleta desse efluente também seja licenciada; e

- Articulação política e institucional.

### Ações para o Aumento de Demanda do Sistema de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública

Da mesma forma que para o sistema de esgotamento sanitário, o sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos na maioria das vezes tende a colapsar por falha no sistema de gestão e/ou incapacidade técnica das empresas terceirizadas para o serviço. Abaixo estão listadas as principais ações a serem tomadas para o aumento da demanda de resíduos:

- Instalação de lixeiras nos bairros e nos pontos onde haverá aumento de demanda primária;

- Previsão de coleta diária e destinação dos resíduos gerados ao aterro sanitário (em condições de receber) mais próximo da área do município;

- Deslocamento de equipe padrão ou contratação de empresa para realizar a varrição e limpeza onde haverá aumento de demanda. Essa prática deverá acontecer diariamente até que a demanda seja suprida; e

- Articulação política e institucional.

### Ações para o Aumento de Demanda do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana

Para suprir a demanda de uma determinada contribuição de água pluvial devem ser seguidos os seguintes passos:

- Realização de Projeto Executivo de drenagem pluvial do local de aumento da demanda;

- Contratação de caráter emergencial de empresa executora do serviço; e

- Articulação política e institucional.

## PLANOS DE AÇÃO PARA EVENTOS CRÍTICOS

No Plano Municipal de Saneamento Básico devem ser previstas ações para lidar com eventuais emergências ou contingências que possam interromper a prestação dos serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta dos resíduos e da drenagem urbana. Entende-se como emergencial o evento perigoso, que leva a uma situação crítica, incidental ou urgente. A contingência, por sua vez, é aquilo que pode ou não suceder, a incerteza, a eventualidade.

### Ações de emergência e contingencia para os eventos críticos vinculados ao abastecimento de água

Os eventos críticos podem causar problemas a ordem pública quando interferem no sistema de abastecimento de água. Em caso de paralisação do serviço de fornecimento de água potável por inundação excepcional, estiagem severa, acidente por poluição na captação de água bruta, dentre outros eventos críticos, estima se que os reservatórios devam suprir a necessidade em condições normais de abastecimento por aproximadamente 12 horas.

Logo, ainda dentro deste período o município deve decretar estado de calamidade pública, sendo que a defesa civil deve acionar caminhões pipa de municípios vizinhos privilegiando-se os usuários mais sensíveis, como hospitais e asilos, além de usuários com menores possibilidades de conseguir atender suas próprias necessidades conforme descrito nos itens anteriores.

Também devem ser previstas ações emergenciais de comunicação e aviso à população, informando, se possível, o período estimado de paralisação e racionamento quando o tempo exceder a 12 horas. Na Tabela 32 estão elencadas as principais atividades a serem desenvolvidas para cada evento crítico causador de interferência pública.

Tabela 32: Ações de emergências e contingências para eventos críticos relacionados ao abastecimento de água

| Local/Evento Crítico | Estiagem | Rompimento | Interrupção no Bombeamento | Contaminação | Falta de Energia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Captação | 1, 4 e 5 |  | 4 e 5 | 3, 5 e 6 | 4 |
| Recalque de água Bruta |  |  | 1, 4 e 5 | 3, 5 e 6 | 4 |
| Estação de Tratamento de Água |  |  |  | 3, 5 e 6 | 4 |
| Recalque de Água Tratada |  |  | 1, 4 e 5 | 3, 5 e 6 | 4 |
| Adutora de água Tratada |  | 4, 5 e 7 |  |  |  |
| Reservatórios |  | 4 e 5 |  | 3, 5 e 6 |  |
| Poços de Captação |  |  |  | 3 |  |
| Redes de Abastecimento |  | 2, 4, 5 e 7 |  |  |  |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Atividades:

1-Manobras para atendimento de atividades essenciais;

2-Manobras de rede para isolamento da perda;

3-Interrupção do abastecimento até conclusão de medidas saneadoras;

4-Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população de racionamento;

5-Acionamento emergencial da manutenção;

6-Acionamento dos meios de comunicação para alerta de água imprópria para consumo;

7-Descarga de rede.

10.5.2 Ações de emergência e contingência para os eventos críticos vinculados ao sistema de esgotamento sanitário

Nenhum sistema de coleta de efluente ou mesmo de distribuição de água está livre de sofrer danos, como, por exemplo, em condições climáticas adversas, sejam por baixas temperaturas ou elevados índices pluviométricos. Outro fator é decorrente do desgaste natural do material utilizado na confecção de canalizações e nas bombas de recalque de efluente. Pode-se atribuir ao próprio efluente uma grande parcela neste desgaste, causado pela corrosão e formação de gases ácidos liberados pelo efluente.

No caso de interrupção da coleta do efluente por motivo de obstrução, cabe a realização de manutenção preventiva e periódica em toda a extensão da rede coletora, através de equipamentos mecânicos/hidráulicos ou robóticos.

Mecanismos de controle de refluxo deverão ser instalados na rede coletora de efluentes para atuar em situações que provoque o retorno do efluente pela canalização. Na Tabela 33 estão elencadas as atividades a serem desenvolvidas mediante diferentes eventos críticos:

Tabela 33: Ações de emergências e contingências para eventos críticos relacionados ao esgotamento sanitário

| Local/Evento Crítico | Estiagem Manancial receptor | Rompimento | Interrupção no Bombeamento | Falta de Energia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto de Coleta |  | 1, 2 e 6 |  | 3 ou 4 |
| Rede Coletora |  | 1, 2, 3 e 6 | 1 e 2 |  |
| Bomba de Recalque |  | 1, 2, 3, 5 e 6 | 1, 2, 3, 5 e 6 | 1, 2, 3, 5 e 6 |
| Estação de Tratamento de Esgoto | 3, 5 e 6 | 2, 4, 5 e 6 |  | 2, 4, 5 e 6 |
| Ponto de Lançamento | 3 e 6 |  |  |  |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Atividades:

1-Manobras para atendimento de atividades essenciais;

2-Manobras para isolamento da rede;

3-Interrupção parcial da coleta;

4-Interrupção total do sistema de coleta;

5-Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população;

6-Acionamento emergencial da manutenção.

### Ações de emergência e contingência para os eventos críticos vinculados ao sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos

#### 10.5.3.1 Com relação à Coleta de Resíduos

A coleta de resíduos domiciliares atualmente é realizada por empresa terceirizada. Caso ocorra a interrupção deste serviço, a administração pública deverá proporcionar à população a mesma condição de coleta, ou seja, dentro de um prazo de até dois dias após a interrupção dos serviços normalmente oferecidos, deverá ser contratada outra empresa ou adquiridos pela prefeitura equipamentos e veículos que atendam as necessidades, sem causar prejuízo ou transtorno a população. A frequência e itinerários deverão ser cumpridos normalmente.

#### 10.5.3.2 Com Relação à Destinação final

Com relação a destinação final dos resíduos a solução em caso de interrupção do envio para o aterro sanitário, deverá ser encontrado imediatamente um novo aterro sanitário no mínimo nas mesmas condições de qualidade que o já utilizado, tendo em vista que estes resíduos não poderão permanecer por mais de três dias depositados em área de transbordo emergencial (espaço criado pelo município para depositar até encontrar uma solução efetiva), pois a partir deste período já inicia a decomposição da matéria orgânica, gerando odores e promovendo a proliferação de vetores transmissores de doenças.

Persistindo a interrupção no envio do resíduo a um aterro sanitário, a administração pública deverá prever a construção de células emergenciais, devidamente licenciada e com características técnicas semelhantes ao de um aterro sanitário, com capacidade de suportar o depósito de resíduo até a definição de um novo aterro sanitário. Cabe enfatizar que tais células deverão ser construídas, operadas e monitoradas com todos os critérios técnicos de engenharia, desde a escolha do local até o controle de entrada de resíduo, monitoramento e projeção da retirada do material ali depositado, sendo este encaminhado para um aterro sanitário.

Cabe ressaltar que estas células emergenciais deverão ser desativadas após a regularização do envio para aterro sanitário.

Outro ponto a ser observado é o da viabilidade técnica e econômica de implantação de um aterro sanitário definitivo, municipal ou na forma consorciada, sendo esta uma alternativa para a disposição dos resíduos sólidos. Na Tabela 34 estão elencadas as atividades a serem desenvolvidas mediante diferentes eventos críticos:

Tabela 34: Ações de emergências e contingências para eventos críticos relacionados a coleta e destinação de resíduos sólidos

| Local/Evento Crítico | Greve dos Funcionários Públicos | Interrupção do Contrato com prestador de serviço | Aumento da Demanda |
| --- | --- | --- | --- |
| Pontos de Coleta |  | 2 e 4 | 2 |
| Coleta |  | 1, 2, 4 e 5 | 2 |
| Aterro Sanitário |  | 1, 2, 3, 4 e 5 | 1, 2 e 3 |
| Poda, Varrição, Capina | 2, 4 e 5 |  |  |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Atividades:

1-Comunicação aos órgãos ambientais;

2-Contratação Imediata de novos prestadores de serviço;

3-Construção de Células provisórias;

4-Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população;

5-Acionamento emergencial.

### Ações de emergência e contingência para os eventos críticos vinculados ao sistema de drenagem pluvial urbana

Da mesma forma que os demais sistemas, eventos críticos podem causar sérios danos à dinâmica pública do município. Na Tabela 35 estão elencadas as atividades a serem desenvolvidas mediante diferentes eventos críticos:

Tabela 35: Ações de emergências e contingências para eventos críticos relacionados ao sistema de drenagem pluvial urbana

| Local/Evento Crítico | Enchente | Entupimento | Represamento | Rompimento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microdrenagem |  | 2 e 6 | 2 e 6 | 6 |
| Macrodrenagem |  | 2 e 6 | 2 e 3 | 2 e 3 |
| Rio principal que cruza a área urbana | 1 a 5 |  | 1 a 5 |  |

Fonte: Consórcio SOTEPA/IGUATEMI/AR

Atividades:

1-Acionamento Emergencial da Defesa Civil;

2-Mobilização do Corpo de Bombeiros;

3-Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população;

4-Acionar Organizações Civis de voluntariado;

5-Disponibilizar abrigos e provisão de alimentos e agasalhos;

6-Comunicação à Secretaria Municipal responsável por este serviço.

## REGRAS DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA SITUAÇÃO CRÍTICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

A ocorrência de fatores que provoquem estados críticos à prestação de serviços públicos de saneamento básico são situações a serem consideradas e porventura planejadas. Assim sendo, em situações criticas deve-se estabelecer prioridades ao atendimento das áreas de maior concentração populacional, oferecendo condições básicas a estas, podendo incorporar mecanismos tarifários de contingência.

Devem ser priorizados, nestes casos, hospital municipal e as unidades de saúde, deve-se priorizar creches e centro de atendimento a idosos, ou seja, deve-se sempre atender prioritariamente unidades de atendimento coletivo. Vale à pena lembrar que se torna necessário estabelecer a tarifação de contingência no município, a qual deve ser definida em conjunto com a agência responsável pela regulação dos serviços no município.

Essa tarifa de contingência deverá ser adotada em qualquer situação em que ocorra um comprometimento da qualidade e quantidade dos serviços.

### Mecanismos Tarifários de Contingência

De acordo com o Decreto n°7.217, de 21 junho de 2010, que regulamenta a Lei Federal n° 11.445/2007, estabelece que:

Em situações criticas de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.

Dessa forma, observa-se que a aplicação de tarifas de contingência é estabelecida, em princípio, pela declaração da gestora dos recursos hídricos e em consequência pela entidade reguladora, podendo esta ser consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua competências próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos serviços regulados.

Importante ressaltar que esta tarifa de contingência, caso adotada, incidirá, preferencialmente, sobre os consumidores que ultrapassarem os limites definidos no racionamento.

# MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NESTE PROCESSO.

Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas constituem aspecto explicitamente previsto no escopo da Lei nº.11.445/2007. Pretendeu o legislador na normalização deste tema fazer com que os contratos estabelecidos tenham por base o estabelecido nos Planos Municipais de Saneamento Básico, como instrumento de planejamento, que devem ser monitorados, avaliados e revisados em suas metas, ações programadas e respectivos indicadores; bem como a inserção dos mecanismos e procedimentos de controle social.

O Sistema Municipal de Saneamento de Monte Carlo representa o conjunto de agentes institucionais que no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias e execução das ações de saneamento básico. Será composto pelos órgãos executores e instrumentos de gestão que atuarão na maximização das ações e resultados relativos ao saneamento.

Entre os órgãos executores encontram-se: o Poder Executivo Municipal de Monte Carlo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente que assumirá as atribuições referentes ao saneamento básico, cuja Pasta, passando a denominar-se Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental como titular dos serviços, através da Diretoria de Saneamento Ambiental, que comporá a instância executiva e operacional, ou seja, a Unidade de Gerenciamento do Plano (UGPLAN); pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento e pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico, responsável pelo controle social a serem criados.

E, contará como instrumentos de gestão com: a Política Municipal de Saneamento Básico; o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); o Fundo Municipal de Saneamento; o Sistema de Informações Municipais em Saneamento; as Medidas Regulatórias; os Direitos e Deveres dos Usuários; os Prestadores e seus Distintos Contratos.

A Prefeitura utilizará como ferramentas de gestão, o sistema de monitoramento e avaliação da implementação do PMSB e de suas ações adequando-os aos pressupostos da política municipal de saneamento.

Em termos gerais, monitoramento pode ser definido como o processo de acompanhamento permanente e contínuo das atividades de implementação dos programas, projetos e ações previstos no PMSB, o qual se utiliza de formulários ou registros de rotinas administrativas, que possibilitem tomar medidas corretivas sempre que necessário. Já, a avaliação é o exame sistemático e objetivo de um programa, projeto e ação finalizado ou em andamento, que contemple o seu desempenho, implementação e resultados, com vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância de seus objetivos.

A utilização de indicadores no processo de avaliação permitirá identificar se os objetivos propostos pelos programas, projetos e ações foram alcançados e medir as mudanças ocorridas na fase de execução, dentro de um determinado prazo e numa área específica.

A avaliação sistemática apoia-se em um banco de dados gerenciado pela UGPLAN, que contém informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade, sobre a prestação de serviços de água, esgotos, manejo de águas pluviais e drenagem, resíduos sólidos e limpeza pública.

Para o desenvolvimento destas atividades será constituída por Ato do Poder Executivo Municipal a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental.

O corpo funcional será composto formado por um representante desta Secretaria; da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária); da Secretaria da Educação; da Secretaria de Infraestrutura e Obras; da Agência Reguladora; do Conselho Municipal de Saúde; do DMAE; da EPAGRI e por um representante da sociedade civil organizada membro do Conselho Municipal de Saneamento Básico, eleito por seus pares, que representará este Conselho na referida Comissão.

Os membros terão a tarefa de proceder ao monitoramento e a avaliação em termos de eficácia e de eficiência da implementação do PMSB e da Política Municipal de Saneamento Básico, bem como dos serviços prestados à população. Esta Comissão deverá manter estreito relacionamento com as Secretarias afins, com os prestadores de serviços e com os usuários dos serviços de saneamento, bem como com o Conselho Municipal de Saneamento Básico, de Saúde e de Meio Ambiente, prestando-lhe as informações necessárias para que possam exercer suas atribuições.

O detalhamento da participação social, dos critérios de monitoramento e avaliação, dos instrumentos de gestão e a minuta do projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento Básico estão detalhados no Volume V..

# SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Todo processo gerencial de tomada de decisão está apoiado num elemento de fundamental importância – o sistema de informação sobre saneamento, cujo objetivo é fornecer informações úteis aos usuários e aos tomadores de decisão.

O município, que é o titular dos serviços de saneamento, deverá estabelecer um sistema de informações articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SINISA), para coletar e sistematizar dados relativos à cobertura, à qualidade e à eficiência dos serviços; e a melhoria nas condições de saúde e na qualidade de vida da população e do meio ambiente, atendendo o que reza a Lei Federal n.◦11.445/2007, em seu artigo 53.

O Sistema de Informações com um Banco de Dados (Volume V) está associado à ferramenta de geoprocessamento, com a utilização da tecnologia denominada Sistema de Informações Geográficas (SIG) para facilitar a manipulação dos dados e a visualização da situação de cada serviço prestado pelo município, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisões em tempo hábil para a resolução dos problemas relacionados com os serviços de saneamento.

Estas informações deverão ser alimentadas pelos servidores da UGPLAN que farão a coleta, a sistematização e os organizarão estatisticamente, permitindo que os gestores possam medir os resultados e avaliar o desempenho de forma adequada para melhoria da prestação dos serviços sanitários neste município. Para isto, os servidores deverão ter a sua disposição equipamentos de informática com softwares compatíveis, bem como conhecimento sobre informática e, se possível, domínio sobre o SIG.

O acesso do público a este Sistema de Informação é um elemento fundamental para a participação e o controle social da prestação dos serviços de saneamento básico, proporcionando condições para a melhoria do processo gerencial e deve ser disponibilizado através da página eletrônica do município.

REFERÊNCIAS

ABIKO, Alex Kenya. Introdução à gestão habitacional. São Paulo: EPUSP, 1995. 31p. Texto Técnico Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Construção Civil, TT/PCC/12.

ALVA, Eduardo Neira. Qualidade Ambiental Urbana. Salvador, 1994. Notas de aula.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR – 9649: Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário. São Paulo, 1986.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR – 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. São Paulo, 1993.

BORJA, Patrícia C. Avaliação da qualidade ambiental urbana: uma contribuição metodológica. 1997. 188f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1997.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Guia para a elaboração de planos municipais de saneamento básico. 2006.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Diretrizes para a definição da Política e Elaboração de Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico, 2009. Disponível em: <http://www.cidades.gov.br> . Acesso em 12 dez. 2010.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de Modernização do Setor Saneamento. Cooperação Técnica Brasil-Itália em Saneamento Ambiental: Concepção Geral da Cooperação, 2005. Disponível em < http://www.pmss.gov.br>. Acesso em: 10 dez. 2010.

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Programa de Modernização do Setor Saneamento (PMSS). Instrumentos das políticas e da gestão dos serviços públicos de saneamento básico / coord. Berenice de Souza Cordeiro. – Brasília: Editora, 2009. 239p. (Lei Nacional de Saneamento Básico: perspectivas para as políticas e gestão dos serviços públicos. ; v.1)

BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Peças Técnicas Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico. Brasília. 2009 a.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Manual de elaboração- O passo a passo da elaboração do PPA para os Municípios. 2.◦ Ed. Brasília. [2003?]

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais: Módulo específico licenciamento ambiental de estações de tratamento de esgoto e aterros sanitários. Brasília, 2009b. 67p.

BRASIL / CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília, DF, 2005.

BRASIL. Constituição Federal. Diário Oficial da União, 1988.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico1970. 1973. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 out. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico1980. 1982. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 out. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico1991. 1991. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 18 out. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico. 2000. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 18 out. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 18 out. 2010.

BRASIL / IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Contagem da População 2007. 2007. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao m>. Acesso em: 18 out. 2010.

BRASIL / IBGE / SIDRA. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Contagem da População 1996. 1996. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/cdAcesso em: 18 out. 2010.

BRASIL / FUNASA. Fundação Nacional de Saúde. Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Disponível em: <http://www.funasa.gov.br>. Acesso em: 18 out. 2010.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 1993.

BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 1995.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o

art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, DF, 1997.

BRASIL. Lei nº 11.079/2004, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Brasília: Diário Oficial da União, 2004.

BRASIL. Lei nº 11.107, de 6 de Abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2005.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Institui as diretrizes nacionais para o saneamento básico e a Política Federal de Saneamento Básico no Brasil. Brasília: Diário Oficial da União, 2007.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasília, DF, 2010.

BRASIL/MC/SNIS.  Sistema Nacional de Informações do Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2007. Ministério das Cidades - Parte 2 – Tabelas de Informações e indicadores, 2007. 448p.

BRASIL/MC/SNIS Sistema Nacional de Informações do Saneamento. Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2008. Ministério das Cidades. Tabelas de Informações e indicadores, 2008. 412p.

BRASIL. MS/DATASUS. Cadernos de Informações Municipais, 2010.

BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria MS nº 518, de 25 de março de 2004. Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. Brasília, DF, 2004.

BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da Família. Disponível em: <http:// www.saude.gov.br >. Acesso em: 15 out. 2010.

BUARQUE, Sérgio C. Metodologia e técnicas de construção de cenários globais e regionais. Texto para discussão n◦. 939. Brasília: IPEA, fevereiro de 2003.

CAMPOS, Carlos Eduardo Aguilera. O desafio da integralidade segundo as perspectivas da vigilância sanitária e da saúde da família. Artigo publicado a revista Ciência e Saúde Coletiva. São Paulo, 2003.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 20ª ed. Rio de Janeiro: Lumen, 2008.

CONESAN. Conselho Estadual de Saneamento. Indicador de Salubridade Ambiental – ISA. São Paulo, SP. 1999, 26p.

CRUZ, Flávio et al. Publicidade e transparência das contas públicas. 2004. Disponível no site: < http:// www.congressousp.fopecafi.org/artigos52005/89.pdf>. Acesso em: 28 set.2011

CUNHA, Alexandre dos Santos. Saneamento Básico no Brasil: Desenho Institucional e Desafios Federativos. 2011. Disponível no site: <http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_1565.pdf>. Acesso em 15 jan 2011.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 16ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008.

Monte Carlo. Dados orçamentários. Impresso, 2011.

PEIXOTO, João Batista. Financiamento dos Serviços de Saneamento Básico. Fontes de Recursos. Brasília, novembro de 2006.

PLANSAB, Pacto pelo Saneamento Básico, mais saúde, qualidade de vida e cidadania. Resolução recomendada n° 62, de dezembro de 2008. Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Governo Federal.

PORTO, Rodrigo de Melo. Hidráulica Básica. 4. Ed., São Carlos: EESC-USP, 2006.

SAIANI, C. C. S. Déficit de acesso aos serviços de saneamento básico no Brasil. Prêmio. Brasília, 2006. Disponível em <htp://www.ipea.gov.br/.../IpeaCaixa2006_Profissional_MH02_tema01.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2011.

SANTA CATARINA. Bacias hidrográficas: Diagnóstico Geral. Florianópolis:SDM, 1997, 163 p.

SANTA CATARINA. Decreto Estadual nº 14.250, de 05 de junho de 1981. Regulamenta dispositivos da Lei nº 5.793, de 15 de outubro de 1980, referentes à proteção e à melhoria da qualidade ambiental. Florianópolis, SC, 1981.

SANTA CATARINA. Lei n˚. 10.949, de 9 de novembro de 1998. Disponível em <http://www.pge.sc.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2009.

SANTA CATARINA.  Vigilância Sanitária Estadual. Secretaria de Estado da Saúde. Programa Vigiágua/Sisagua. Disponível em: <http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br >. Acesso em 17 out. 2010.

SANTA CATARINA. Secretaria do Planejamento. Dados Estatísticos Municipais. 2010. Disponível em: <http://www.spg.sc.gov.br/dados_munic.php>. Acesso em: 11 out. 2010.

Santa Catarina. Ministério Público. Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Guia do Saneamento Básico: perguntas e respostas. Florianópolis, 2008.

SEBRAE. Números de Monte Carlo.. Disponível em: <http:// www.sebrae-sc.com.br/ Acesso em: 10 set. 2010

SILVA, J. S. Uma abordagem cognitiva ao planejamento estratégico do Desenvolvimento Sustentável. 1998. 240 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998.

SILVA, D. J. Os Ciclos de Aprendizagem do Projeto Tecnologias Sociais para Gestão da Água. Brasil, 2008. 24p. Trabalho não publicado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.

STOLLENWERK, M. F. L. Cenários. In: Curso de Especialização em Inteligência Competitiva - CEIC. MCT/INT, CNPq/IBICT, UFRJ/ECO. Brasília, 1998.

TAVARES, Rogério de Paula. Linhas de Financiamento. Workshop 2014 – Saneamento na rede. Rio de Janeiro, 18 de maio de 2010.

THE FUTURES GROUP.Scenarios.United Nations University´s Millennium Project Feasibility Study.New York: Internet, 1994.

# Footnotes

Cabe ressaltar que a projeção adotada foi aprovada em Oficina com o Grupo Executivo de Saneamento e ratificada em Audiência Pública realizada no Município.

O poder público pode utilizar a metodologia desenvolvida pelo professor Daniel Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, que trata em sua tese de doutorado, do Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável (1998) para envolver a comunidade de forma participativa e conseguir atingir os objetivos propostos pelo Programa.

O presente projeto não foi disponibilizado pelo município, de forma que não será contemplado neste Prognóstico.

O debate na Região Sul foi no dia 13 de maio de 2011 em Florianópolis/SC.